Извещение о проведении запроса котировок № 21164000053(117)

от 16.04.2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка работ по ремонту следующего медицинского оборудования:

1) Ремонт устройства запечатывания для рулонов СХ-2012, зав. № 7471, инв. № МЦ:

- замена термоленты – 1шт.

2) Ремонт установки стоматологической Performer III, зав. № 11/83504, инв.№ 013011214СТ-1370325:

-  устранение прорыва магистрали подачи воздуха в установку.

3) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар 5 ОРУБ-3-5-«Кронт», зав.  № 18766, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена источника питания – 1шт

4) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25 МО № 529, инв. № 013004811:

- замена подводка вода – 1шт.;

- замена шланг слива – 1шт.;

- замена штуцер – 2 шт.;

- замена микропереключателя – 1шт.;

-демонтаж перегоревших нагревательных элементов;

-чистка парогенератора от накипи;

-установка новых нагревательных элементов – 3шт.

5) Ремонт облучателя-рециркулятора медицинского «Армед» СР 211-130, № 13082111303494, инв. № МЦ:

- замена бактерицидных ламп – 2 шт.;

- восстановление работоспособности платы управления.

6) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар5 ОРУБ 3-5 Кронт № 18691, инв.№ МЦ:

-  восстановление работоспособности блока питания

7) Ремонт центрифуги медицинской CM-6M, зав. № 1620463, инв. № 013010189:

- восстановление работоспособности платы управления двигателем

8) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25МО № 1248, инв. № 013008049:

- замена поплавковой камеры – 1 шт.

- замена микропереключателя – 1шт.

9) Ремонт аспиратора Biosan FTA-1 зав. № 04010815010007, инв. № МЦ:

- очистка клапанной группы и соединительных отверстий фильтра сброса

-замена первичного фильтра

10) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБп-3-3-«Кронт» Дезар 3 № 29214, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена источника питания – 1шт

11) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5 № 18790, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 3 шт.

- замена источника питания – 1шт

12) Ремонт стерилизатора воздушного «ГП-80МО», зав. № 356, инв. № 013008999ПОЛ-013121123:

- восстановление работоспособности платы управления

13) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5, зав. № 29266, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена бактерицидных ламп заказчика.

14) Ремонт каталки для перевозки лежачих больных ТБ-01, инв. № МЦ

- замена манжеты гидравлического домкрата – 2шт.

15) Ремонт столика офтальмологического с гидравлическим подъемником для лампы щелевой ЩЛ-56, инв. № 013002595-Б137036:

- восстановление работоспособности подъемного механизма

16) Ремонт аквадистиллятора ДЭ-25, инв. № 013008876ПОЛ-1310399:

-чистка парогенератора и соединительных труб

17) Ремонт облучателя открытого типа бактерицидного ОБПе-3х30, инв. № МЦ:

-замена дросселя – 1шт.

18) Ремонт ВЧ электрохирургического блока с аргоноусиленной коагуляцией, зав. № 12384, инв. № 013008472:

- замена кабеля для инструментов – 1 шт.;

- восстановление работоспособности платы управления.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Торкановская Ирина Валентиновна,

тел. (473) 265-35-65 , E-mail: dkb-tech@mail.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: 167 940 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

В цену договора включены стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, стоимость расходных материалов, а также  уплата налогов, пошлин, других обязательных платежей и все иные расходы, связанные с выполнением данного вида работ.

Место, условия и сроки выполнения работ.  Адреса выполнения работ:  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, г. Воронеж, пр-т Революции, д.2, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.11, г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д. 109, г. Воронеж , ул. Маршала Одинцова, д. 21.

Срок выполнения работ: не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора.

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.4, административный корпус № 2, 2 этаж, кабинет начальника технической службы.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.4, административный корпус №2, 2 этаж, кабинет начальника технической службы, 27.04.2021 г. в 11-00 час.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000053(117)

от 16.04.2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | dkb-tech@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (473) 265-35-65 |
|  | Контактное лицо. | Торкановская Ирина Валентиновна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка работ по ремонту следующего медицинского оборудования: 1) Ремонт устройства запечатывания для рулонов СХ-2012, зав. № 7471, инв. № МЦ: - замена термоленты – 1шт. 2) Ремонт установки стоматологической Performer III, зав. № 11/83504, инв.№ 013011214СТ-1370325: - устранение прорыва магистрали подачи воздуха в установку. 3) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар 5 ОРУБ-3-5-«Кронт», зав. № 18766, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена источника питания – 1шт 4) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25 МО № 529, инв. № 013004811: - замена подводка вода – 1шт.; - замена шланг слива – 1шт.; - замена штуцер – 2 шт.; - замена микропереключателя – 1шт.; -демонтаж перегоревших нагревательных элементов; -чистка парогенератора от накипи; -установка новых нагревательных элементов – 3шт. 5) Ремонт облучателя-рециркулятора медицинского «Армед» СР 211-130, № 13082111303494, инв. № МЦ: - замена бактерицидных ламп – 2 шт.; - восстановление работоспособности платы управления. 6) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар5 ОРУБ 3-5 Кронт № 18691, инв.№ МЦ: - восстановление работоспособности блока питания 7) Ремонт центрифуги медицинской CM-6M, зав. № 1620463, инв. № 013010189: - восстановление работоспособности платы управления двигателем 8) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25МО № 1248, инв. № 013008049: - замена поплавковой камеры – 1 шт. - замена микропереключателя – 1шт. 9) Ремонт аспиратора Biosan FTA-1 зав. № 04010815010007, инв. № МЦ: - очистка клапанной группы и соединительных отверстий фильтра сброса -замена первичного фильтра 10) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБп-3-3-«Кронт» Дезар 3 № 29214, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена источника питания – 1шт 11) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5 № 18790, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 3 шт. - замена источника питания – 1шт 12) Ремонт стерилизатора воздушного «ГП-80МО», зав. № 356, инв. № 013008999ПОЛ-013121123: - восстановление работоспособности платы управления 13) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5, зав. № 29266, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена бактерицидных ламп заказчика. 14) Ремонт каталки для перевозки лежачих больных ТБ-01, инв. № МЦ - замена манжеты гидравлического домкрата – 2шт. 15) Ремонт столика офтальмологического с гидравлическим подъемником для лампы щелевой ЩЛ-56, инв. № 013002595-Б137036: - восстановление работоспособности подъемного механизма 16) Ремонт аквадистиллятора ДЭ-25, инв. № 013008876ПОЛ-1310399: -чистка парогенератора и соединительных труб 17) Ремонт облучателя открытого типа бактерицидного ОБПе-3х30, инв. № МЦ: -замена дросселя – 1шт. 18) Ремонт ВЧ электрохирургического блока с аргоноусиленной коагуляцией, зав. № 12384, инв. № 013008472: - замена кабеля для инструментов – 1 шт.; - восстановление работоспособности платы управления. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | 167 940 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену договора включены стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, стоимость расходных материалов, а также уплата налогов, пошлин, других обязательных платежей и все иные расходы, связанные с выполнением данного вида работ. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место выполнения работ | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, г. Воронеж, пр-т Революции, д.2, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.11, г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д. 109, г. Воронеж , ул. Маршала Одинцова, д. 21. |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок Исполнитель предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.4, административный корпус №2, 2 этаж, кабинет начальника технической службы ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 16 апреля 2021 г. с 13 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 26 апреля 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.4, административный корпус № 2, 2 этаж, кабинет начальника технической службы. Ответственный за прием котировочных заявок: Торкановская Ирина Валентиновна, телефон: (473) 265-35-65. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 27.04.2021г. 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование выполняемых работ. | Работы по ремонту следующего медицинского оборудования: 1) Ремонт устройства запечатывания для рулонов СХ-2012, зав. № 7471, инв. № МЦ: - замена термоленты – 1шт. 2) Ремонт установки стоматологической Performer III, зав. № 11/83504, инв.№ 013011214СТ-1370325: - устранение прорыва магистрали подачи воздуха в установку. 3) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар 5 ОРУБ-3-5-«Кронт», зав. № 18766, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена источника питания – 1шт 4) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25 МО № 529, инв. № 013004811: - замена подводка вода – 1шт.; - замена шланг слива – 1шт.; - замена штуцер – 2 шт.; - замена микропереключателя – 1шт.; -демонтаж перегоревших нагревательных элементов; -чистка парогенератора от накипи; -установка новых нагревательных элементов – 3шт. 5) Ремонт облучателя-рециркулятора медицинского «Армед» СР 211-130, № 13082111303494, инв. № МЦ: - замена бактерицидных ламп – 2 шт.; - восстановление работоспособности платы управления. 6) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар5 ОРУБ 3-5 Кронт № 18691, инв.№ МЦ: - восстановление работоспособности блока питания 7) Ремонт центрифуги медицинской CM-6M, зав. № 1620463, инв. № 013010189: - восстановление работоспособности платы управления двигателем 8) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25МО № 1248, инв. № 013008049: - замена поплавковой камеры – 1 шт. - замена микропереключателя – 1шт. 9) Ремонт аспиратора Biosan FTA-1 зав. № 04010815010007, инв. № МЦ: - очистка клапанной группы и соединительных отверстий фильтра сброса -замена первичного фильтра 10) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБп-3-3-«Кронт» Дезар 3 № 29214, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена источника питания – 1шт 11) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5 № 18790, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 3 шт. - замена источника питания – 1шт 12) Ремонт стерилизатора воздушного «ГП-80МО», зав. № 356, инв. № 013008999ПОЛ-013121123: - восстановление работоспособности платы управления 13) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5, зав. № 29266, инв. № МЦ: - замена ЭПРА – 2 шт. - замена бактерицидных ламп заказчика. 14) Ремонт каталки для перевозки лежачих больных ТБ-01, инв. № МЦ - замена манжеты гидравлического домкрата – 2шт. 15) Ремонт столика офтальмологического с гидравлическим подъемником для лампы щелевой ЩЛ-56, инв. № 013002595-Б137036: - восстановление работоспособности подъемного механизма 16) Ремонт аквадистиллятора ДЭ-25, инв. № 013008876ПОЛ-1310399: -чистка парогенератора и соединительных труб 17) Ремонт облучателя открытого типа бактерицидного ОБПе-3х30, инв. № МЦ: -замена дросселя – 1шт. 18) Ремонт ВЧ электрохирургического блока с аргоноусиленной коагуляцией, зав. № 12384, инв. № 013008472: - замена кабеля для инструментов – 1 шт.; - восстановление работоспособности платы управления. |
| 18 | Требования к выполняемым работам, перечень выполняемых работ. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание» |
| 19 | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Безналичный расчет, оплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ. |
| 20 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора. |
| 21 | Гарантийный срок на выполненные работы и замененные запасные части. | 3 (три) месяца. |
| 22 | Срок выполнения работ. | Не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора |
| 23 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 24 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Воронеж»    _______________________   В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

1) Ремонт устройства запечатывания для рулонов СХ-2012, зав. № 7471, инв. № МЦ:

- замена термоленты – 1шт

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. М.Одинцова, д. 21а.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

2)  Ремонт установки стоматологической Performer III, зав. № 11/83504, инв.№ 013011214СТ-1370325:

-  устранение прорыва магистрали подачи воздуха в установку

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. М.Одинцова, д. 21а.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар 5 ОРУБ-3-5-«Кронт», зав.  № 18766, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена источника питания – 1шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

4) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25 МО № 529, инв. № 013004811:

- замена подводка вода – 1шт.;

- замена шланг слива – 1шт.;

- замена штуцер – 2 шт.;

- замена микропереключателя – 1шт.;

-демонтаж перегоревших нагревательных элементов;

-чистка парогенератора от накипи;

-установка новых нагревательных элементов – 3шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.109.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

5) Ремонт облучателя-рециркулятора медицинского «Армед» СР 211-130, № 13082111303494, инв. № МЦ:

- замена бактерицидных ламп – 2 шт.;

- восстановление работоспособности платы управления.

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

6) Ремонт облучателя-рециркулятора Дезар5 ОРУБ 3-5 Кронт № 18691, инв.№ МЦ:

-  восстановление работоспособности блока питания

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

7) Ремонт центрифуги медицинской CM-6M, зав. № 1620463, инв. № 013010189:

- восстановление работоспособности платы управления двигателем

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

8) Ремонт аквадистиллятора АЭ-25МО № 1248, инв. № 013008049:

- замена поплавковой камеры – 1 шт.

- замена микропереключателя – 1шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

9) Ремонт аспиратора Biosan FTA-1 зав. № 04010815010007, инв. № МЦ:

- очистка клапанной группы и соединительных отверстий фильтра сброса

-замена первичного фильтра

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

10) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБп-3-3-«Кронт» Дезар 3 № 29214, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена источника питания – 1шт

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.109.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

11) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5 № 18790, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 3 шт.

- замена источника питания – 1шт

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.109.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

12) Ремонт стерилизатора воздушного «ГП-80МО», зав. № 356, инв. № 013008999ПОЛ-013121123:

- восстановление работоспособности платы управления

Место выполнения работ: г. Воронеж, пр-т Революции, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

13) Ремонт облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРУБ-3-5-«Кронт» Дезар 5, зав. № 29266, инв. № МЦ:

- замена ЭПРА – 2 шт.

- замена бактерицидных ламп заказчика.

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

14) Ремонт каталки для перевозки лежачих больных ТБ-01, инв. № МЦ

- замена манжеты гидравлического домкрата – 2шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

15) Ремонт столика офтальмологического с гидравлическим подъемником для лампы щелевой    ЩЛ-56, инв. № 013002595-Б137036:

- восстановление работоспособности подъемного механизма

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.11.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

16) Ремонт аквадистиллятора ДЭ-25, инв. № 013008876ПОЛ-1310399:

-чистка парогенератора и соединительных труб

Место выполнения работ: г. Воронеж, пр-т Революции, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

17) Ремонт облучателя открытого типа бактерицидного ОБПе-3х30, инв. № МЦ:

-замена дросселя – 1шт.

Место выполнения работ: г.Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

18) Ремонт ВЧ электрохирургического блока с аргоноусиленной коагуляцией, зав. № 12384, инв. № 013008472:

- замена кабеля для инструментов – 1 шт.;

- восстановление работоспособности платы управления

Место выполнения работ: г.Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

Цели выполнения работ: осуществление ремонтных работ медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности  и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

Требования к документам:

При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов и запасных частей.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по техничеcкому обслуживанию медицинской техники.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

Главный врач

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Воронеж»    _______________________   В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена договора

| № лота | Наименование работ | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Коммерческое предложение № 4 | Коммерческое предложение № 5 | Начальная (максимальная) цена договора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту медицинского оборудования. | 172 300 рублей | 158 050 рублей | 177 170 рублей | 163 000 рублей | 169 180 рублей | 167 940 рублей |

Итого: начальная (максимальная) цена договора – 167 940 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Воронеж»    _______________________   В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на выполнение работ, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Предлагаемая общая стоимость работ составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью), в том числе НДС ___________,  и включает в себя:

- стоимость запасных частей в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью), в том числе НДС _________________;

стоимость выполняемых ремонтных работ в размере ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью), в том числе НДС _________________.

5. Наименование и стоимость выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.), с НДС | Общая сумма (руб.), с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

9. Срок действия котировочной заявки – до ______________________.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 2021 г.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор

выполнения работ №___ (проект)

| г. Воронеж | ______________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________,  с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:

- по выполнению работ в соответствии с Требованиями к выполнению работ (Приложение №1) (и передает результат работ). Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

- результат работ по п. 1.1. принадлежит Заказчику.

  - Сроки выполнения работ:

- Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Календарным планом-графиком работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу: ___________________________.

1.4. Время выполнения работ – будние дни с 08.00 до 16.30 часов.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.Окончание выполнения работ - в соответствии с Календарным планом-графиком работ (Приложение № 2 к Договору).

2.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ Исполнителем на любом этапе выполнения работ.

# 3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: _________________________________________________________________________________, в том числе НДС (____ %) -  _____________________________  и включает в себя:

- стоимость запасных частей в размере ________________________________________,  в том числе НДС (___ %) - ________________ рублей ;

- стоимость выполняемых ремонтных работ в размере ______________________________________, в том числе НДС (___%) - _________________.

В стоимость работ включены: компенсация издержек Исполнителя (стоимость работ, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).

Калькуляция является приложением № 3 к настоящему Договору.

3.2. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в  течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты выполнения работ и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки работ (2 экз.), при условии отсутствия замечаний к качеству выполненных работ.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# 4. Риск случайной гибели

4.1. Риск случайной гибели результата работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов выполнения работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями при выполнении работ на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой для выполнения работ.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения работ.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.3. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты выполнения работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ письменно.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы и представить их результат Заказчику в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ, за свой счет в кратчайшие сроки.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполнения работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию третьим лицам, не раскрывать данные сведения и все, что с ними связано. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности;

# 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату, а также накладную, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от принятия выполненных работ.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3 Договора Акт сдачи-приемки работ считается утвержденным Заказчиком, а работы по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика (ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж») о нарушениях каких - либо положений пункта 7.1  настоящего раздела: тел/факс(4732) 65-27-95/ 65-67-86, 24-34-51, E-mail:DORBL@MAIL.RU.

Каналы уведомления Исполнителя (______________________) о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: тел. __________________, E-mail: __________________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам на-рушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, вы-данный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 9. Конфиденциальность

- Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

- Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

- Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

- Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.5.Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 10. Ответственность сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению работ третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с абзацем 2 п. 6.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов выполнения работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% (один процент)  от общей  стоимости работ по настоящему Договору.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость Работ в том размере, в котором такая стоимость оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты получения виновной Стороной.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего До-говора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего До-говора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.

12.6. Любая корреспонденция по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Воронежской области.

# 13. Права на результаты работ и переход рисков

13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата работ Исполнителя переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Исполнитель.

# 14. Прочие условия

14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных работ с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительны-ми, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего До-говора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленного иным способом.

# 15. Перечень приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1 – Требования к выполнению работ.

2. Приложение № 2 – Календарный план-график работ.

3. Приложение № 3 – Калькуляция.

# 16. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Юридический и почтовый адрес: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 ИНН 3662090146, КПП 366201001 Р/с 40703810300510023003 Филиал N 3652 ВТБ (ПАО) в Отделении Воронеж К/с 30101810545250000855 БИК 042007855 тел/факс(4732) 65-27-95/ 65-67-86, 24-34-51 E-mail DORBL@MAIL.RU |  |

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| ________________/Новомлинский В.В./ |  | ___________________ / / |

# 17. Подписи сторон

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» __________ 20__г.

##### Требования к выполнению работ

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| ________________/Новомлинский В.В./ |  | ___________________ / ___________/ |

Приложение № 2

к Договору №___________

от «___» ____________ 20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| ________________/Новомлинский В.В./ |  | ___________________/ / |

##### Приложение № 3

##### к Договору №____________

##### от «___»_________________20__г.

##### КАЛЬКУЛЯЦИЯ

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |

| ________________/Новомлинский В.В./ |  | ___________________ / / |
| --- | --- | --- |