Извещение о проведении запроса котировок № 21164000309(167)

от 01.06. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка реактивов.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: 8 184 393 рублей 39 коп(Восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста девяносто три рубля 39 копеек) в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора».

В  цену договора включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 08.06.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000309(167)

от 01.06. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка реактивов. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | 8 184 393 рублей 39 коп.(Восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста девяносто три рубля 39 коп.) в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену договора включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 01.06. 2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 07.06. 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 08.06.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, его количество, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки Товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Тех.задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03184897190 Набор реагентов для определения С-пептида (C-Peptide Elecsys, cobas е) (вид 257420) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения С-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K3 EDTA -плазма, моча. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.003 13.3 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 2 | 03184919190 Набор калибраторов для определения C-пептида | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения С-пептила с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: C пептид (синтетический) в двух диапазонах концентрации в матриксе лошадиной сыворотки. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 1 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 1 |
| 3 | 11775863122 Набор реагентов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) (FSH ELECSYS) (вид 183380) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-, Na-, NH гепарин и K3 ЭДТА плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.1-200 мМЕ/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 4 | 03032680122 FSH CalSet Набор калибраторов для определения ФСГ | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Фолликулостимулирующий гормон человека в двух диапазонах концентрации в матриксе лошадиной сыворотки крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 5 | 11732234122 Набор реагентов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) (LH ELECSYS) (вид 189400) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-, Na-, и NH -гепарин, K3 EDTA плазма и плазма, обработанная фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.1-200 мМЕ/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 6 | 03561097190LH CalSet II Набор калибраторов для определения ЛГ | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания лютеинизирующего гормона с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки с добавлением лютеинизирующего гормона (ЛГ) в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 7 | 03203093190 Prolactin II Реагенты для определения пролактина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2 EDTA- и K3 EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-10000 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 8 | 03277356190 Prolactin II CalSet Калибраторы для определения пролактина | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения пролактина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: рекомбинантный пролактин человека в двух диапазонах концентрации в матриксе лошадиной сыворотки крови с буфером. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 9 | 07092539190 Progesterone III Elecsys and cobas e analyzers | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2 EDTA- и K3 EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.095-191 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 10 | 07092547190 Progesterone III CalSet Elecsys and cobas e analyzers | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2 EDTA- и K3 EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.095-191 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 11 | 06656021190 Estradiol III Elecsys and cobas e analyzers | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; Li-гепарин, K2 EDTA- и K3 EDTA плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 18.4 15781 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 12 | 06656048190 Estradiol III CalSet Elecsys and cobas e analyzers Набор калибраторов для количественного определения эстрадиола | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания эстрадиола с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением синтетического эстрадиола в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 13 | 05200067190 Testosterone II Набор реагентов для определения тестостерона | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; Li гепарин, K2 и K3 ЭДТК плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.025-15.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 14 | 05202230190 Testosterone II CS Набор калибраторов для определения тестостерона | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания тестостерона с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением тестостерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 15 | Набор реагентов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) (TSH ELECSYS) (вид 239430) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, обработанная Li-, Na-, и NH4+ гепарином, K3 EDTA, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.005-100 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 200 тестов | 2 |
| 16 | 04738551190 TSH CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения ТТГ | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения ТТГ с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрица сыворотки крови лошади с добавлением человеческого ТТГ. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1,3 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1,3 мл. | 2 х 2 х 1,3 мл | 1 |
| 17 | Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (FT3 III Elecsys and cobas e analyzers) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 EDTA, K3 EDTA плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.400 50.0 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 200 тестов | 1 |
| 18 | 06437222190 FT3 CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения СТ3 | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения содержания свободного трийодтиронина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки с добавлением свободного Т3 в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения СТ4 (свободного тироксина) (FT4 ELECSYS | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-, Na-, NH4+ -гепарин и K3 EDTA плазма и плазма, обработанная цитратом натрия и флоридом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.300 100 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 200 тестов | 2 |
| 20 | 06437290190 FT4 CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения СТ4 | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения несвязанного тироксина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L тироксин в двух диапазонах концентрации в буфере/белковой (альбумин бычьей сыворотки) матрице 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 1 |
| 21 | Anti-TPO Антитела к тиреопероксидазе | Anti-TPO Антитела к тиреопероксидазе | 100 тестов | 7 |
| 22 | Anti-TPO CalSet Калибратор для антител к ТПО | Anti-TPO CalSet Калибратор для антител к ТПО | 2 х 2 х 1,5 мл | 2 |
| 23 | 06445896190 TgII Elecsys, cobas e Набор реагентов для определения Тиреоглобулина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-, Na-, NH4+ -гепарин и K3 EDTA плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.04 500 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 24 | Набор реагентов для определения Anti-Tg (антител к тиреоглобулину) (Anti-Tg Elecsys, cobas е) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Na-гепарин и К2-, K3 EDTК, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 6 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 10.0-4000 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 25 |  |  | 100 тестов | 2 |
| 26 | Набор калибраторов для определения анти-ТГ антител (Anti-Tg CalSet Elecsys, cobas e) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения содержания антител к тиреоглобулину с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: анти Tg антитела (A TG Кал.1: человека, A TG Кал.2: овцы) в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 6 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1,5 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1,5 мл. | 2 х 2 х 1,5 мл | 2 |
| 27 | 03271749190 Набор реагентов для определения HCG+beta | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения суммы хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и β-субъединицы ХГЧ в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная Li-, Na-, и NH гепарином, Na2 ЭДТА, K3 ЭДТА, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.100-10000 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 28 | 03302652190 Набор калибраторов для определения ХГЧ+b | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и β-субъединицы ХГЧ с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: хорионический гонадотропин человека в двух диапазонах концентраций в сыворотке крови человека с буфером 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 12 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 29 | AFP Альфа- фетопротеин (АФП) | AFP Альфа- фетопротеин (АФП) | 100 тестов | 2 |
| 30 | AFP CalSet Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | AFP CalSet Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 31 | Набор для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) (Total PSA ELECSYS) (вид 206570) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации общего (свободного + комплексного) простатоспецифического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка; плазма, обработанная Li-гепарином, K3 ЭДТА и цитратом натрия 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.003-100 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 32 | 4485220190 Total PSA CalSet Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) | 4485220190 Total PSA CalSet Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 33 | Набор реагентов для определения СА-125 (СА-125 II ELECSYS) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка; Li-, Na-, NH4+ гепарин, K2 , K3 ЭДТА плазма и плазма, обработанная цитратом натрия, а также пробирки с плазмой с разделяющим гелем. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.600-5000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 6 |
| 34 | кат №07030207190 Набор калибраторов для определения СА 125 | 1. Назначение: Набор сывороток для калибровки количественного анализа CA 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрица сыворотки крови лошади и человеческой сывороточной матрицы с добавлением человеческого СА 125. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1,0 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1,0 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 35 | 11776193122 Набор реагентов для определения СА 19-9 | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения CA 19 9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; Li-, Na-, NH гепарин и K3 ЭДТА плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.600-1000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 6 |
| 36 | 11776215122 CA 19-9 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 19-9 | 11776215122 CA 19-9 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 19-9 | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 37 | 03045838122 Набор реагентов для определения СА 15-3 | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения CA 15 3 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; Li-, Na-, NH гепарин и K3 ЭДТА плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 38 | 03045846122 СА 15-3 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 15-3 | 03045846122 СА 15-3 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 15-3 | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 39 | 11731629322 Наборы реагентов для определения РЭА | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная Li , Na гепарином, К3 ЭДТА и цитратом натрия 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.200-1000 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 6 |
| 40 | 11731645322 Набор калибраторов для определения РЭА | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения карциноэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентрации в буфере/протеиновом матриксе. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: не менее 12 недель при -+2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 41 | 11776258122 Наборы реагентов для определения СА 72-4 | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения CA 72 4 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; Li-, Na-, NH гепарин и K3 ЭДТА плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.200-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 42 | 11776274122 Набор калибраторов для определения CA 72-4 | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания CA 72 4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: CA 72 4 (человеческий) в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови; консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 6 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 43 | 04827031190 IgE | IgE G2 Elecsys cobas e 100 Набор реагентов для определения общего IgE | 100 тестов | 6 |
| 44 | 11930427122 IgE Calset | Наборы реагентов, контрольных сывороток и калибраторов для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 20. Набор калибраторов для определения IgE (IgE CalSet Elecsys, cobas e) Кат. № 11930427122 Набор калибраторов для количественного анализаLgEII Состоит из лошадиной сыворотки с добавлением человеческого LgE в двух диапазонах концентраций Набор: Калибратор 1- 2 флакона по 1,0 мл; Калибратор 2- 2 флакона по 1,0 мл | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 45 | DHEAs Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДГЭАс) | DHEAs Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДГЭАс) 3000087122 | 100 тестов | 1 |
| 46 | DHEAs CalSet Калибратор для Дегидроэпиандростерон- сульфата (ДГЭАс) | DHEAs CalSet Калибратор для Дегидроэпиандростерон- сульфата (ДГЭАс) 3000095122 | 2 х 2 х 1 мл | 1 |
| 47 | 11972103122 Набор реагентов для определения паратгормона PTH | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; K3 ЭДТА плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.20-5000 пг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 48 | 05608554190 Набор калибраторов для определения паратгормона | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения биоинтактного паратиреоидного гормона, ПТГ (1-84) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: ПТГ (синтетический пептид, аналог паратиреоидного гормона человека) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека; консервант 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 49 | 12149133122 N-MID Osteocalcin Набор реагентов для определения N-MID остеокальцина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения N MID-остеокальцина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; Li гепарин и K3 ЭДТА плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.500-300 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 50 | 11972111122 Набор калибраторов для определения N-MID-остеокальцина (N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys, cobas e) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения N MID-остеокальцина с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав набора: остеокальцин (синтетический пептид, аналог белка костной ткани человека) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: не менее 3 месяцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 51 | 11972308122 B-CrossLaps\serum Набор реагентов для определения B-Cross Laps | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения продуктов распада коллагена 1 типа в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; K2 EDTA, K3 EDTA и Li-гепариновая плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.010-6.00 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 3 |
| 52 | 11972316122 B-CrossLaps\serum Calset Набор калибраторов для определения B-Cross Laps | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения продуктов распада коллагена 1 типа с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах экспресс-методом. 2. Состав калибраторов: β CTx (синтетический пептид) в 2-х диапазонах концентраций в матриксе лошадиной сыворотки. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: не менее 12 недель при +2-+8°С; 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флаконов объемом 1 мл. | 2 х 2 х 1 мл | 2 |
| 53 | 05056888200 Набор реагентов для определения прокальцитонина (ПКТ) (Elecsys BRAHMS PCT) (Калибраторы и контроль) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная литиевым гепарином, K2 ЭДТА и K3 ЭДТА. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: 0.02-100 нг/мл 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 2 |
| 54 | 11731416190 Precicontrol Universal Универсальная контрольная сыворотка | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: не менее 1 месяца при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл. | 2 х 2 х 3 мл | 5 |
| 55 | 11776452122 Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров Precicontrol Tumormarcer | 1. Назначение: набор готовых к применению контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов на определение онкомаркеров с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: готовая к применению контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека. Концентрации находятся в двух клинически значимых диапазонах. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: не менее 2 недель при +2-+8°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл. | 2 х 2 х 3 мл | 5 |
| 56 | кат №05042666191 PreciControl Thyro-AB Контрольные сыворотки для опр-я анти-тиреоидных антител | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества тестов на количественное определение содержания антител к тиреоглобулину, тиреопероксидазе и аутоантител к ТТГ-рецептору с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: лиофилизированная контрольная сыворотка на основе матрицы сыворотки крови человека, содержащая аутоантитела к ТТГ-рецептору Anti TSHR человека, Anti TPO (овцы) и Anti Tg (овцы) в двух диапазонах концентраций 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: не менее 1 месяца при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флаконов объемом 2,0 мл Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флаконов объемом 2,0 мл | 4 х 2 мл | 5 |
| 57 | 05618860190 Контрольная сыворотка Preci Control Varia | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Подходит для контроля качества тестов: ПТГ, ПТГ экспресс-метод, ПТГ 1-84, Ферритин, Витамин B 12, Фолат, N-MID остеокальцин, β-Crosslaps, Total P1NP, Витамин D. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови человека c добавлением аналитов (Витамин B12(клеточная культура), Ферритин (человека, печень), Фолат (синтетический), β CTx (синтетический), Остеокальцин (синтетический), Паратиреоидный гормон (синтетический), Паратиреоидный гормон (1 84; синтетический), P1NP (человека), 25 гидроксивитамин D (синтетический), Кальцитонин (синтетический)) в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: не менее 72 часов при +2-+8°С; не менее 31 дня при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флаконов объемом 3,0 мл. | 2 х 2 х 3 мл | 5 |
| 58 | Diluent Universal | Diluent Universal 3183971122 |  | 2 |
| 59 | AssayCups/Tips Combi M Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников | AssayCups/Tips Combi M Комплект аналитических пробирок и одноразовых Наконечников 12102137001 | 3600-4000 тестов | 1 |
| 60 | PreClean M Буфер для предварительной промывки М | PreClean M Буфер для предварительной промывки М 3004899190 | 5 x 600 мл | 7 |
| 61 | Procell M Субстрат-реагент Procell M | Procell M Субстрат-реагент Procell M 4880340190 | 2 бут.х 2 л | 12 |
| 62 | Cleancell M Промывающий буфер Cleancell М для платформы MODULAR и cobas 6000 | Cleancell M Промывающий буфер Cleancell М для платформы MODULAR и cobas 6000 4880293190 | 2 бут.х 2 л | 12 |
| 63 | 03039773190 Холестерин жидкий Chol2 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4 аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1 20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. | 400 тестов | 21 |
| 64 | 04460715190 Мочевина (UREAL) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2 оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5 40 ммоль/л; Моча: 1 2000 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | 500 тестов | 27 |
|  | 04810716190 Креатинин Яффе (CRFJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ на основе реакции Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2-ЭДТА плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15 2200 мкмоль/л; моча: 375 55000. 8. Количество тестов в наборе: не менее 700 | 700 тестов | 20 |
|  | 20764949322 Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L аспартат: 792 ммоль/л МДГ (бактериальная): ≥24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2 оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5 700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин и K2 ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2 Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5 700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | 500 тестов | 27 |
|  | 20764957322 Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин и K2 ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2 Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5 700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | 500 тестов | 27 |
|  | 04404483190 Глюкоза (GLUC3 / Glucose HK 800). | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: УФ-тест. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТК, NaF/Na2-ЭДТА, KF/Na2ЭДТА, NaF/K оксалат и NaF/цитрат/Na2 ЭДТА плазма, моча, спинномозговая жидкость. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ: ≥ 7.0 ммоль/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G 6 PDH (E. coli): ≥ 300 мккат/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 0.11 41.6 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 800. | 800 тестов | 17 |
|  | 03183734190 Реагент для определения Общего белка | Yабор реагентов для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТА плазма. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. Условия хранения закрытого реагента при температуре (+15)°C – (+25)°C градуса. Диапазон измерений: 2,0г/л. 120 г/л. Единица измерения: набор. Минимальные и максимальные показатели: Количество тестов в наборе: 300. Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 4 недели. | 300 тестов | 35 |
|  | 05795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), варианты исполнения на 250/400/600 тестов: II. Вариант 2 (на 250 тестов): 1. Кассета с реагентами Реагент для определения Общего билирубина | .Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: Сыворотка, плазма с Li гепарином, K2 , K3 ЭДТК 3. Принцип метода: Колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 25 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5 дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5 650 мкмоль/л (0.146 38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в наборе: не менее 250. | 250 тестов | 42 |
|  | кат №05589061190 Реагент для определения Прямого билирубина | 1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2 и K3 EDTA плазма 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5 291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 350. | 350 тестов | 14 |
|  | кат №03183742122 Набор для определения Альфа-амилазы жидкой | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден G7 PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3 1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | 300 тестов | 24 |
| 73 | Реагент для определения С-реактивного белка | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения C реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Трис-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; Реагент 2: Частицы латекса, покрытые анти СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 1.00 250 мг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | 300 тестов | 9 |
| 74 | 03183807190 Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) Реагент для определения Мочевой кислоты | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2 25.0 мг/дл; Моча: 2.2 275 мг/дл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | 400 тестов | 6 |
| 75 | 20764574322 Ревматоидные факторы (RF-II / Reumatoid Factors) Набор для определения Ревматоидного фактора | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения ревматоидного фактора (RF II) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Глициновый буфер: 170 ммоль/л, рН 8.0; полиэтиленгликоль: 0.05 %; альбумин сыворотки бычьей крови; стабилизатор; консервант; Реагент 2: Латексные частицы, покрытые IgG человека; буферный раствор глицина: 170 ммоль/л, pH 7.3; стабилизаторы, консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 10 130 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 20 |
| 76 | 06481647190 Magnesium Gen.2, 250 tests / Магний ген.2, 250 тестов | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения магния в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма, моча 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС 6 буферный раствор аминокапроновой килслоты: 500 ммоль/л, рН 11.25; ЭГТК: 129 мкмоль/л; консервант; Реагент 2: ксилидиловый голубой: 0.28 ммоль/л; детергент; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 0.10 2.0 ммоль/л моча: 0.56 11.0 ммоль/л 8. Количество тестов в наборе: не менее 250 | 250 тестов | 2 |
| 77 | 04489403190 Реагент для определения АСЛ"О" | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину 0 в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20 600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 150. | 150 тестов | 14 |
| 78 | 03183688122 Реагент для определения Альбумина | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. | 300 тестов | 7 |
| 79 | 20767107322 Триглицериды (TRIGL / Triglycerides Реагент для определения Триглицеридов | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+ : 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ ≥ 1.4 ммоль/л; 4 аминофеназон ≥ 0.13 ммоль/л; 4 хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липаза липопротеин (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; оксидаза глицерин фосфата (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант, стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 0.1 10.0 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: | 250 тестов | 14 |
| 80 | 07528566190 Набор для определения ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л; CHES 96.95 ммоль/л, pH 7.4; декстран сульфат: 1.5 г/л; нитрата магния гексагидрат: > 11.7 ммоль/л; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp., рекомбинант): > 50 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 16.7 мккат/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л, pH 7.0; PEG-холестерин эстераза (Pseudonomas spec.): > 3.33 мккат/л; PEG-холестерин оксидаза (Streptomyces sp., рекомбинант): > 127 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 2.46 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.08 3.12 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 350 тестов | 9 |
| 81 | 03038866322 Набор для определения ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.5; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium spec., рекомбинант): ≥50 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥167 мккат/л; консервант; Реагент 2: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.8; MgSO4*7H2O: 8.11 ммоль/л; 4-аминоантипирин: 2.46 ммоль/л; холестерин эстераза (Pseudomonas spec.): ≥50 мккат/л; холестерин оксидаза (Brevibacterium spec., рекомбинант): ≥33.3 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥334 мккат/л; детергент; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.10 14.2 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 175. | 200 тестов | 14 |
| 82 | №20766623322 Набор для определения Панкреатической амилазы | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения p -амилазы поджелудочной железы в сыворотке, плазме и моче на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: HEPES-буфер: 52.4 ммоль/л, pH 7.1 (37 °C); хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; хлорид кальция: 0.075 ммоль/л; α-глюкозидаза (микробная): ≥ 67 мккат/л; моноклональные антитела (мыши): 97 мг/л; консерванты; Реагент 2: HEPES-буфер: 52.4 ммоль/л; рН 7.1 (37 °C); 4,6 этилиден G7PNP: 22 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3 1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 200 тестов | 6 |
| 83 | №03029590322 Набор для определения Липазы | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения липазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер BICIN: 50 ммоль/л, pH 8.0; колипаза (поджелудочная железа свиньи): ≥ 0.9 мг/л; Na диоксихолат: 1.6 ммоль/л; хлорид кальция: 10 ммоль/л; детергент; консервант; Реагент 2: EDTA: Виннокислый буфер: 10 ммоль/л, pH 4.16; эфир 1,2 O дилаурил рак глицеро 3 глутаровой кислоты (6 метилрезоруфин): 0.27 ммоль/л; тауродезоксихолат: 8.8 ммоль/л; детергент; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 6. Диапазон измерений: 3 300 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 200 тестов | 12 |
| 84 | 03333701190 Щелочная Фосфотаза МФКХ (большая упаковка) (ALP2L (IFCC) / ALP IFCC Large) Реагент для определения Щелочной фосфатазы | 1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 p-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.44 (30 °C); консерванты 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5 1200 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее | 400 тестов | 7 |
| 85 | Набор для определения ГГТ | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: EDTA: L γ глутамил 3 карбокси 4 нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3 1200 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | 400 тестов | 6 |
| 86 | 03004732122 LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC / Лактатдегидрогеназа | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10 1000 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | 300 тестов | 2 |
| 87 | 03183793122 Фосфор (PHOS2 / Phosphate Gen.2) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения фосфора в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Серная кислота: 0.36 моль/л; детергент; Реагент 2: Молибдат аммония: 3.5 ммоль/л; серная кислота: 0.36 моль/л; хлорид натрия: 150 ммоль/л. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 0.10 6.46 ммоль/л; моча: 1.1 92 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 250 | 250 тестов | 2 |
| 88 | 03015050122 TRSF2 / Transferrin Gen.2 / Трансферин | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения трансферрина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 55 ммоль/л, pH 7.2; NaCl: 25 ммоль/л; полиэтиленгликоль: 5 %; консервант; Реагент 2: Антитела против трансферрина (а) человека (кроличьи): зависит от титра; NaCl: 100 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1 5.2 г/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 100 тестов | 4 |
| 89 | 04885317190 Tina-quant Ferritin Gen.4 (FERR Gen.4) cobas c systems / Ферритин | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2-, K3 ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер, pH 7.5; иммуноглобулин (кролика); консервант, стабилизаторы; Реагент 2: Водная матрица, содержащая частицы латекса, покрытые противочеловеческими (кроличьими) антителами, меченными ферритином; консервант, стабилизаторы. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 5 1000 мкг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 250. | 250 тестов | 2 |
| 90 | 05061482190 Кальций ген.2 cobas c/Integra (Calcium Gen.2 cobas c/Integra) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения кальция в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма, моча 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: CAPSO: 557 ммоль/л; NM BAPTA: 2 ммоль/л; рН 10.0; нереактивный ПАВ и стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 7.5 ммоль/л; pH 7.3; нереактивный суфрактант, консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 0.20 5.0 ммоль/л моча: 0.20 7.5 ммоль/л 8. Количество тестов в наборе: не менее 300 | 300 тестов | 2 |
| 91 | Albumin Альбумин в моче | Albumin Альбумин в моче 4469658190 | 100 тестов | 1 |
| 92 | 04489357190 NaCl 9% | NaClDiluentCobas c pack ДилюентNaCl 9% для системы Cobas c, Раствор хлорида натрия (9%). Применяется для разведения пробы при выполнении тестов на биохимических анализаторах. Хранение невскрытого реагента при 2-8°C - до окончания срока годности, указанного на упаковке, срок хранения на борту анализатора - 12 недель. Фасовка 1x50 мл. |  | 1 |
| 93 | Eco D 06544410190 | Экотергент, (Для биохимических анализаторов Сobas_c_311 производства Roche) Используется в качестве системной жидкости для добавления в водяную баню с целью исключения пенообразования и бактериального роста. Готов к использованию. Хранение невскрытого реагента при 15–25°C - до окончания срока годности, указанного на упаковке, срок хранения на борту анализатора - 4 недели. Фасовка 1x60 мл | 12 х 59 мл | 3 |
| 94 | 12172623122 Calibrator Lipids | Калибратор липидов CFAS LIPID, Roche , для всех анализаторов,12172623122,/с/ (3*1 мл, 12172623122) | 3 х 1 мл | 3 |
| 95 | PRECISET RF Набор калибраторов РФ | PRECISET RF Набор калибраторов РФ 12172828322 | 5 х 1 мл | 3 |
| 96 | 04528417190 Калибратор HbA1c | Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 130. Калибратор НbА1с (CFAS HbA1c)0452841719. Назначение: лиофилизованный калибратор на основе сыворотки крови овцы для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: Овечья сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения: гемоглобин, HbA1c; стабилизаторы, консерванты. 3. Предназначен для калибровки методики: гликогемоглобин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 2 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15 +25 °C; не менее 4 недель при +2 +8 °C; не менее 3 месяцев при -15 -25 °C (с однократной заморозкой). | 3 х 2 мл | 3 |
| 97 | Реагент лизирующий для HbA1c | Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 71. Лизирующий реагент (в кассете) (A1CD2 (hemolysis) / HbAIc Tina-Quant hemolyzing reagent)1. Назначение: реагент для автоматизированного приготовления гемолизатов, для использования с набором реагентов для количественного определения гликированного гемоглобина на автоматичесаких биохимических анализаторах. 2. Объем реагента: не менее 51 мл. 3. Условия хранения: при температуре +2 - +8°С. | 51 мл | 2 |
| 98 | C.f.a.s. Protein Калибратор белков для автоматизированных систем | C.f.a.s. Protein Калибратор белков для автоматизированных систем 11355279216 | 5 х 1 мл | 2 |
| 99 | C.f.a.s. PAC Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) | C.f.a.s. PAC Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) 3555941190 | 3 х 1 мл | 1 |
| 100 | C.f.a.s. PUC Калибратор белков мочи | C.f.a.s. PUC Калибратор белков Мочи 3121305122 | 5 х 1 мл | 2 |
| 101 | Precinorm PUC Прецинорм белки мочи | Precinorm PUC Прецинорм белки мочи 3121313122 | 4 х 3 мл | 1 |
| 102 | SMS Detergent 2 Промывочный раствор 2 | SMS Detergent 2 Промывочный раствор 2 4489225190 | 50 мл (с- pack) | 1 |
| 103 | Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean (не для 502) Промывочный раствор 1 | Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean (не для 502) Промывочный раствор 1 4708725190 | 12 х 59 мл | 1 |
| 104 | Sample Cleaner 2 (не для 502) Промывочный раствор 2 | Sample Cleaner 2 (не для 502) Промывочный раствор 2 5958024190 | 12 х 68 мл | 1 |
| 105 | Calibrator for automated systems (C.f.a.s.) Калибратор для автоматизированных систем | Calibrator for automated systems (C.f.a.s.) Калибратор для автоматизированных систем 10759350190 | 12 х 3 мл | 1 |
| 106 | cobas sample cups (2 ml) Пробирки для образцов (2 мл) | cobas sample cups (2 ml) Пробирки для образцов (2 мл) 10394246001 | 5000 шт | 6 |
| 107 | NaOH-D cell wash solution 1 Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | NaOH-D cell wash solution 1 Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки 4880285190 | 2 х 1800 мл | 14 |
| 108 | NAOHD Detergent 1 Промывочный раствор 1 | NAOHD Detergent 1 Промывочный раствор 1 4489241190 | 66 мл | 28 |
| 109 | Acid wash cell wash solution 2 Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | Acid wash cell wash solution 2 Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки 4880307190 | 2 х 1800 мл | 1 |
| 110 | S1 Rinse Solution Промывочный раствор Эс 1 | S1 Rinse Solution Промывочный раствор Эс 1 3260917184 | 2 контейнер а | 7 |
| 111 | S2 Fluid Pack Контейнер с реагентами Эс 2 | S2 Fluid Pack Контейнер с реагентами Эс 2 3260925184 | 1 контейнер | 10 |
| 112 | S3 Fluid Pack А Контейнер с реагентами Эс 3А | S3 Fluid Pack А Контейнер с реагентами Эс 3А 3260933184 | 1 контейнер | 10 |
| 113 | Hb-Calibrator Калибратор гемоглобина (5x1.2 мл) | Hb-Calibrator Калибратор гемоглобина (5x1.2 мл) 3110923035 | 5 ампул по 1.2 мл каждая | 1 |
| 114 | GLU/LAC Cassette Картридж Глюкоза/Лактат | GLU/LAC Cassette Картридж Глюкоза/Лактат 3260887184 | 1 шт | 4 |
| 115 | Termo Printer Paper Термобумага, 6шт | Termo Printer Paper Термобумага, 6шт 3113361180 | 6 роликов | 3 |
| 116 | Potassium Electrode (K+) Калиевый микроэлектрод | Potassium Electrode (K+) Калиевый микроэлектрод 3111628180 | 1 шт | 1 |
| 117 | РO2 Electrode pO2- микроэлектрод | РO2 Electrode pO2- Микроэлектрод 3111695180 | 1 шт | 1 |
| 118 | Glass Capillary Tubes, min. 200 µL Стеклянныекапилляры, 200 мкл( 4 x 250 шт.) | Glass Capillary Tubes, min. 200 µL Стеклянныекапилляры, 200 мкл( 4 x 250 шт.) 3113477180 | 4 тубуса по 250 штук | 8 |
| 119 | Glass Capillary Tubes, min. 115 µL Стеклянныекапилляры (115мкл) (4 x 250 шт.) | Glass Capillary Tubes, min. 115 µL Стеклянныекапилляры (115мкл) (4 x 250 шт.) 3113507035 | 4 тубуса по 250 штук | 5 |
| 120 | Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3 Гликированный гемоглобин ген. 3 | Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3 Гликированный гемоглобин ген. 3 5336163190 | 150 тестов | 28 |
| 121 | Iron Gen.2 Железо | Iron Gen.2 Железо 3183696122 | 200 тестов | 4 |
| 122 | PreciControl MultiMarker | PreciControl MultiMarker 5341787190 | 2 х 3 х 2 мл | 1 |
| 123 | ISE Cleaning Solution | ISE Cleaning Solution 11298500316 | 5 х 100 мл | 1 |
| 124 | Precipath (PUC) | Precipath (PUC) 3121291122 | 4 х 3 мл | 1 |
| 125 | PreciControl ClinChem Multi 1 | PreciControl ClinChem Multi 1 5117003190 | 20 х 5 мл | 1 |
| 126 | PreciControl ClinChem Multi 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 5117216190 | 20 х 5 мл | 1 |
| 127 | PreciControl HbA1c normal гликозилированный гемоглобин контроль норма | Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 153. Гликозилированный гемоглобин контроль норма (PrеciControl HbAlc normal). 1. Назначение: жидкий, готовый к применению контрольный материал на основе гемолизированной человеческой крови для проведения процедур контроля качества на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: гемолизированная человеческая кровь, in vitro гликированная HbA1c, нормальный уровень значений. 3. Подходит для проведения контроля качества методик: гликогемоглобин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 4 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов контроля после вскрытия: не менее 28 суток при +2 - +8°С; не менее 12 недель при -15 -25 °C (с однократной заморозкой); | 4 х 1 мл | 1 |
| 128 | PreciControl HbA1c pathological гликозилированный гемоглобин контроль патология | Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 154. Гликозилированный гемоглобин контроль патология (PrеciControl HbAlc pathological). 1. Назначение: жидкий, готовый к применению контрольный материал на основе гемолизированной человеческой крови для проведения процедур контроля качества на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: гемолизированная человеческая кровь, in vitro гликированная HbA1c, патологический уровень значений. 3. Подходит для проведения контроля качества методик: гликогемоглобин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 4 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов контроля после вскрытия: не менее 28 суток при +2 - +8°С; не менее 12 недель при -15 -25 °C (с однократной заморозкой); | 4 х 1 мл | 1 |
| 129 | Control Set RF | Control Set RF 3005496122 | 2 х 2 х 1 мл | 1 |
| 130 | Реакционные кюветы для модулей c701/c702 | Реакционные кюветы для модулей c701/c702 4939719001 | 4 х 406 кювет | 1 |
| 131 | 03321193001 COMBITROL PLUS B, level 1 / Материал контрольный "Комбитрол Плюс В", уровень 1 | 1. Назначение: контрольный материал для анализатора критических состояний. 2. Для проведения контроля качества по параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb и его фракции, Глюкоза, Лактат, Мочевина и Билирубин. 3. Уровень значений параметров: респираторный ацидоз, характеризуемый низким значением pH, выоским значением PCO2, с пониженными значениями PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и Билирубина, нормальным значением для Глюкозы и повышенными значениями для Hct, iCa2+, Лактата и Мочевины. 4. Фасовка: не менее 30 ампул в упаковке. | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 |
| 132 | 03321207001 Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень2 (30х1,7мл) | Материал контрольный Комбитрол Плюс В, уровень 2 (COMBITROL PLUS B, level 2) для анализатора Cobas b221 | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 |
| 133 | 03321215001 Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень3 (30х1,7мл) | COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX) Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 3 (30х1.7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена договора

| № п/п | Наименование реактива | Ед. изм. | Кол-во | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03184897190 Набор реагентов для определения С-пептида (C-Peptide Elecsys, cobas е) (вид 257420) | 100 тестов | 2 | 27006,43 | 26006,43 | 28006,43 | 27006,43 | 54 012,86 |
| 2 | 03184919190 Набор калибраторов для определения C-пептида | 2 х 2 х 1 мл | 1 | 8985,10 | 8885,10 | 9085,10 | 8985,10 | 8 985,10 |
| 3 | 11775863122 Набор реагентов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) (FSH ELECSYS) (вид 183380) | 100 тестов | 3 | 12804,95 | 11804,95 | 13804,95 | 12804,95 | 38 414,85 |
| 4 | 03032680122 FSH CalSet Набор калибраторов для определения ФСГ | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 5947,13 | 5847,13 | 6047,13 | 5947,13 | 11 894,26 |
| 5 | 11732234122 Набор реагентов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) (LH ELECSYS) (вид 189400) | 100 тестов | 3 | 12894,45 | 11894,45 | 13894,45 | 12894,45 | 38 683,35 |
| 6 | 03561097190LH CalSet II Набор калибраторов для определения ЛГ | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7174,51 | 7074,51 | 7274,51 | 7174,51 | 14 349,02 |
| 7 | 03203093190 Prolactin II Реагенты для определения пролактина | 100 тестов | 3 | 15680,65 | 14680,65 | 16680,65 | 15680,65 | 47 041,95 |
| 8 | 03277356190 Prolactin II CalSet Калибраторы для определения пролактина | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7352,52 | 7252,52 | 7452,52 | 7352,52 | 14 705,04 |
| 9 | 07092539190 Progesterone III Elecsys and cobas e analyzers | 100 тестов | 2 | 18307,53 | 17307,53 | 19307,53 | 18307,53 | 36 615,06 |
| 10 | 07092547190 Progesterone III CalSet Elecsys and cobas e analyzers | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 8541,56 | 7541,56 | 9541,56 | 8541,56 | 17 083,12 |
|  | 06656021190 Estradiol III Elecsys and cobas e analyzers | 100 тестов | 2 | 13545,51 | 12545,51 | 14545,51 | 13545,51 | 27 091,02 |
|  | 06656048190 Estradiol III CalSet Elecsys and cobas e analyzers Набор калибраторов для количественного определения эстрадиола | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 6225,46 | 5225,46 | 7225,46 | 6225,46 | 12 450,92 |
| 13 | 05200067190 Testosterone II Набор реагентов для определения тестостерона | 100 тестов | 2 | 15680,65 | 14680,65 | 16680,65 | 15680,65 | 31 361,30 |
| 14 | 05202230190 Testosterone II CS Набор калибраторов для определения тестостерона | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 5913,69 | 4913,69 | 6913,69 | 5913,69 | 11 827,38 |
|  | Набор реагентов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) (TSH ELECSYS) (вид 239430) | 200 тестов | 2 | 16604,15 | 15604,15 | 17604,15 | 16604,15 | 33 208,30 |
| 16 | 04738551190 TSH CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения ТТГ | 2 х 2 х 1,3 мл | 1 | 5954,01 | 5854,01 | 5854,01 | 5954,01 | 5 954,01 |
| 17 | Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (FT3 III Elecsys and cobas e analyzers) | 200 тестов | 1 | 15546,89 | 14546,89 | 16546,89 | 15546,89 | 15 546,89 |
| 18 | 06437222190 FT3 CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения СТ3 | 2 х 2 х 1 мл | 1 | 4818,10 | 4718,10 | 4918,10 | 4818,10 | 4 818,10 |
| 19 | Набор реагентов для определения СТ4 (свободного тироксина) (FT4 ELECSYS | 200 тестов | 2 | 15585,26 | 15485,26 | 15685,26 | 15585,26 | 31 170,52 |
| 20 | 06437290190 FT4 CalSet ELECSYS Набор калибраторов для определения СТ4 | 2 х 2 х 1 мл | 1 | 4685,31 | 4585,31 | 4785,31 | 4685,31 | 4 685,31 |
| 21 | Anti-TPO Антитела к тиреопероксидазе | 100 тестов | 7 | 25105,37 | 25005,37 | 25205,37 | 25105,37 | 175 737,59 |
| 22 | Anti-TPO CalSet Калибратор для антител к ТПО | 2 х 2 х 1,5 мл | 2 | 5034,47 | 4934,47 | 5134,47 | 5034,47 | 10 068,94 |
| 23 | 06445896190 TgII Elecsys, cobas e Набор реагентов для определения Тиреоглобулина | 100 тестов | 2 | 17421,41 | 17321,41 | 17521,41 | 17421,41 | 34 842,82 |
| 24 | Набор реагентов для определения Anti-Tg (антител к тиреоглобулину) (Anti-Tg Elecsys, cobas е) | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 12303,37 | 12203,37 | 12403,37 | 12303,37 | 24 606,74 |
| 25 | Anti-TG Антитела к тиреоглобулину | 100 тестов | 2 | 23869,13 | 23769,13 | 23969,13 | 23869,13 | 47 738,26 |
| 26 | Набор калибраторов для определения анти-ТГ антител (Anti-Tg CalSet Elecsys, cobas e) | 2 х 2 х 1,5 мл | 2 | 5133,78 | 5033,78 | 5233,78 | 5133,78 | 10 267,56 |
| 27 | 03271749190 Набор реагентов для определения HCG+beta | 100 тестов | 3 | 15854,74 | 15754,74 | 15954,74 | 15854,74 | 47 564,22 |
| 28 | 03302652190 Набор калибраторов для определения ХГЧ+b | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 8575,00 | 8475,00 | 8675,00 | 8575,00 | 17 150,00 |
| 29 | AFP Альфа- фетопротеин (АФП) | 100 тестов | 2 | 15854,74 | 15754,74 | 15954,74 | 15854,74 | 31 709,48 |
| 30 | AFP CalSet Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7352,52 | 7252,52 | 7452,52 | 7352,52 | 14 705,04 |
| 31 | Набор для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) (Total PSA ELECSYS) (вид 206570) | 100 тестов | 3 | 23084,31 | 22984,31 | 23184,31 | 23084,31 | 69 252,93 |
| 32 | 4485220190 Total PSA CalSet Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 6290,36 | 6190,36 | 6390,36 | 6290,36 | 12 580,72 |
| 33 | Набор реагентов для определения СА-125 (СА-125 II ELECSYS) | 100 тестов | 6 | 24387,42 | 24287,42 | 24487,42 | 24387,42 | 146 324,52 |
| 34 | кат №07030207190 Набор калибраторов для определения СА 125 | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 9638,13 | 9538,13 | 9738,13 | 9638,13 | 19 276,26 |
| 35 | 11776193122 Набор реагентов для определения СА 19-9 | 100 тестов | 6 | 26830,40 | 26730,40 | 26930,40 | 26830,40 | 160 982,40 |
| 36 | 11776215122 CA 19-9 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 19-9 | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 9638,13 | 9538,13 | 9738,13 | 9638,13 | 19 276,26 |
| 37 | 03045838122 Набор реагентов для определения СА 15-3 | 100 тестов | 3 | 26830,40 | 26730,40 | 26930,40 | 26830,40 | 80 491,20 |
| 38 | 03045846122 СА 15-3 CalSet Калибратор для онкомаркера CA 15-3 | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 8550,98 | 8450,98 | 8650,98 | 8550,98 | 17 101,96 |
| 39 | 11731629322 Наборы реагентов для определения РЭА | 100 тестов | 6 | 23808,27 | 23708,27 | 23908,27 | 23808,27 | 142 849,62 |
| 40 | 11731645322 Набор калибраторов для определения РЭА | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7623,96 | 7523,96 | 7723,96 | 7623,96 | 15 247,92 |
| 41 | 11776258122 Наборы реагентов для определения СА 72-4 | 100 тестов | 2 | 38326,32 | 38226,32 | 38426,32 | 38326,32 | 76 652,64 |
| 42 | 11776274122 Набор калибраторов для определения CA 72-4 | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7352,52 | 7252,52 | 7452,52 | 7352,52 | 14 705,04 |
| 43 | 04827031190 IgE | 100 тестов | 6 | 18118,71 | 18018,71 | 18218,71 | 18118,71 | 108 712,26 |
| 44 | 11930427122 IgE Calset | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 7676,10 | 7576,10 | 7776,10 | 7676,10 | 15 352,20 |
| 45 | DHEAs Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДГЭАс) | 100 тестов | 1 | 16725,10 | 16625,10 | 16825,10 | 16725,10 | 16 725,10 |
| 46 | DHEAs CalSet Калибратор для Дегидроэпиандростерон- сульфата (ДГЭАс) | 2 х 2 х 1 мл | 1 | 6846,04 | 6746,04 | 6946,04 | 6846,04 | 6 846,04 |
| 47 | 11972103122 Набор реагентов для определения паратгормона PTH | 100 тестов | 3 | 18861,98 | 18761,98 | 18961,98 | 18861,98 | 56 450,94 |
| 48 | 05608554190 Набор калибраторов для определения паратгормона | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 11100,58 | 11000,58 | 11200,58 | 11100,58 | 22 201,16 |
| 49 | 12149133122 N-MID Osteocalcin Набор реагентов для определения N-MID остеокальцина | 100 тестов | 3 | 38762,01 | 38662,01 | 38862,01 | 38762,01 | 116 286,03 |
| 50 | 11972111122 Набор калибраторов для определения N-MID-остеокальцина (N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys, cobas e) | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 10035,45 | 9935,45 | 10135,45 | 10035,45 | 20 070,90 |
| 51 | 11972308122 B-CrossLaps\serum Набор реагентов для определения B-Cross Laps | 100 тестов | 3 | 24387,42 | 24287,42 | 24487,42 | 24387,42 | 73 162,26 |
| 52 | 11972316122 B-CrossLaps\serum Calset Набор калибраторов для определения B-Cross Laps | 2 х 2 х 1 мл | 2 | 11763,45 | 11663,45 | 11863,45 | 11763,45 | 23 526,90 |
| 53 | 05056888200 Набор реагентов для определения прокальцитонина (ПКТ) (Elecsys BRAHMS PCT) (Калибраторы и контроль) | 100 тестов | 2 | 85365,32 | 85265,32 | 85465,32 | 85365,32 | 170 730,64 |
| 54 | 11731416190 Precicontrol Universal Универсальная контрольная сыворотка | 2 х 2 х 3 мл | 5 | 7270,89 | 7170,89 | 7370,89 | 7270,89 | 36 354,45 |
| 55 | 11776452122 Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров Precicontrol Tumormarcer | 2 х 2 х 3 мл | 5 | 19110,05 | 19010,05 | 19210,05 | 19110,05 | 95 550,25 |
| 56 | кат №05042666191 PreciControl Thyro-AB Контрольные сыворотки для опр-я анти-тиреоидных антител | 4 х 2 мл | 5 | 31266,88 | 31166,88 | 31366,88 | 31266,88 | 156 334,40 |
| 57 | 05618860190 Контрольная сыворотка Preci Control Varia | 2 х 2 х 3 мл | 5 | 11667,06 | 11567,06 | 11767,06 | 11667,06 | 58 335,30 |
| 58 | Diluent Universal |  | 2 | 11740,82 | 11640,82 | 11840,82 | 11740,82 | 23 481,64 |
| 59 | AssayCups/Tips Combi M Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников | 3600-4000 тестов | 1 | 26049,77 | 25949,77 | 26149,77 | 26049,77 | 26 049,77 |
| 60 | PreClean M Буфер для предварительной промывки М | 5 x 600 мл | 7 | 12282,73 | 12182,73 | 12382,73 | 12282,73 | 85 979,11 |
| 61 | Procell M Субстрат-реагент Procell M | 2 бут.х 2 л | 12 | 11697,55 | 11597,55 | 11797,55 | 11697,55 | 140 370,60 |
| 62 | Cleancell M Промывающий буфер Cleancell М для платформы MODULAR и cobas 6000 | 2 бут.х 2 л | 12 | 11697,55 | 11597,55 | 11797,55 | 11697,55 | 140 370,60 |
| 63 | 03039773190 Холестерин жидкий Chol2 | 400 тестов | 21 | 2504,94 | 2404,94 | 2604,94 | 2504,94 | 52 603,74 |
| 64 | 04460715190 Мочевина (UREAL) | 500 тестов | 27 | 1622,76 | 1522,76 | 1722,76 | 1622,76 | 43 814,52 |
| 65 | 04810716190 Креатинин Яффе (CRFJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2) | 700 тестов | 20 | 3316,31 | 3216,31 | 3416,31 | 3316,31 | 66 326,20 |
| 66 | 20764949322 Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | 500 тестов | 27 | 2707,53 | 2607,53 | 2807,53 | 2707,53 | 73 103,31 |
| 67 | 20764957322 Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC | 500 тестов | 27 | 3045,85 | 2945,85 | 3145,85 | 3045,85 | 82 237,95 |
| 68 | 04404483190 Глюкоза (GLUC3 / Glucose HK 800). | 800 тестов | 17 | 6390,68 | 6290,68 | 6490,68 | 6390,68 | 108 641,56 |
| 69 | 03183734190 Реагент для определения Общего белка | 300 тестов | 35 | 1320,83 | 1220,83 | 1420,83 | 1320,83 | 46 229,05 |
| 70 | 05795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), варианты исполнения на 250/400/600 тестов: II. Вариант 2 (на 250 тестов): 1. Кассета с реагентами Реагент для определения Общего билирубина | 250 тестов | 42 | 2697,71 | 2597,71 | 2797,71 | 2697,71 | 113 261,82 |
| 71 | кат №05589061190 Реагент для определения Прямого билирубина | 350 тестов | 14 | 2283,65 | 2183,65 | 2383,65 | 2283,65 | 31 971,10 |
| 72 | кат №03183742122 Набор для определения Альфа-амилазы жидкой | 300 тестов | 24 | 10988,46 | 10888,46 | 11088,46 | 10988,46 | 263 723,04 |
| 73 | Реагент для определения С-реактивного белка | 300 тестов | 9 | 11833,27 | 11733,27 | 11933,27 | 11833,27 | 106 499,43 |
| 74 | 03183807190 Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) Реагент для определения Мочевой кислоты | 400 тестов | 6 | 5410,15 | 5310,15 | 5510,15 | 5410,15 | 32 460,90 |
| 75 | 20764574322 Ревматоидные факторы (RF-II / Reumatoid Factors) Набор для определения Ревматоидного фактора | 100 тестов | 20 | 7098,78 | 6998,78 | 7198,78 | 7098,78 | 141 975,60 |
| 76 | 06481647190 Magnesium Gen.2, 250 tests / Магний ген.2, 250 тестов | 250 тестов | 2 | 6256,91 | 6156,91 | 6356,91 | 6256,91 | 12 513,82 |
| 77 | 04489403190 Реагент для определения АСЛ"О" | 150 тестов | 14 | 14145,44 | 14045,44 | 14245,44 | 14145,44 | 198 036,16 |
| 78 | 03183688122 Реагент для определения Альбумина | 300 тестов | 7 | 2822,60 | 2722,60 | 2922,60 | 2822,60 | 19 758,20 |
| 79 | 20767107322 Триглицериды (TRIGL / Triglycerides Реагент для определения Триглицеридов | 250 тестов | 14 | 4567,29 | 4467,29 | 4667,29 | 4567,29 | 63 942,06 |
| 80 | 07528566190 Набор для определения ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 350 тестов | 9 | 25258,80 | 25158,80 | 25358,80 | 25258,80 | 227 329,20 |
| 81 | 03038866322 Набор для определения ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 200 тестов | 14 | 20393,50 | 20293,50 | 20493,50 | 20393,50 | 285 509,00 |
| 82 | №20766623322 Набор для определения Панкреатической амилазы | 200 тестов | 6 | 9807,30 | 9707,30 | 9907,30 | 9807,30 | 58 843,80 |
| 83 | №03029590322 Набор для определения Липазы | 200 тестов | 12 | 14876,15 | 14776,15 | 14976,15 | 14876,15 | 178 513,80 |
| 84 | 03333701190 Щелочная Фосфотаза МФКХ (большая упаковка) (ALP2L (IFCC) / ALP IFCC Large) Реагент для определения Щелочной фосфатазы | 400 тестов | 7 | 2031,88 | 1931,88 | 2131,88 | 2031,88 | 14 223,16 |
| 85 | Набор для определения ГГТ | 400 тестов | 6 | 2620,99 | 2520,99 | 2720,99 | 2620,99 | 15 725,94 |
| 86 | 03004732122 LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC / Лактатдегидрогеназа | 300 тестов | 2 | 4605,61 | 4505,61 | 4705,61 | 4605,61 | 9 811,22 |
| 87 | 03183793122 Фосфор (PHOS2 / Phosphate Gen.2) | 250 тестов | 2 | 2031,88 | 1931,88 | 2131,88 | 2031,88 | 4 063,76 |
| 88 | 03015050122 TRSF2 / Transferrin Gen.2 / Трансферин | 100 тестов | 4 | 10480,98 | 10380,98 | 10580,98 | 10480,98 | 41 923,92 |
| 89 | 04885317190 Tina-quant Ferritin Gen.4 (FERR Gen.4) cobas c systems / Ферритин | 250 тестов | 2 | 48753,20 | 48653,20 | 48853,20 | 48753,20 | 97 506,40 |
| 90 | 05061482190 Кальций ген.2 cobas c/Integra (Calcium Gen.2 cobas c/Integra) | 300 тестов | 2 | 2218,74 | 2118,74 | 2318,74 | 2218,74 | 4 437,48 |
| 91 | Albumin Альбумин в моче | 100 тестов | 1 | 13278,01 | 13178,01 | 13378,01 | 13278,01 | 13 278,01 |
| 92 | 04489357190 NaCl 9% |  | 1 | 636,33 | 536,33 | 736,33 | 636,33 | 636,33 |
| 93 | Eco D 06544410190 | 12 х 59 мл | 3 | 34422,89 | 34322,89 | 34522,89 | 34422,89 | 103 268,67 |
| 94 | 12172623122 Calibrator Lipids | 3 х 1 мл | 3 | 9660,76 | 9560,76 | 9760,76 | 9660,76 | 28 982,28 |
| 95 |  | 5 х 1 мл | 3 | 8754,96 | 8654,96 | 8854,96 | 8754,96 | 26 264,88 |
| 96 | 04528417190 Калибратор HbA1c | 3 х 2 мл | 3 | 15093,51 | 14993,51 | 15193,51 | 15093,51 | 45 280,53 |
| 97 | Реагент лизирующий для HbA1c | 51 мл | 2 | 889,07 | 789,07 | 989,07 | 889,07 | 1 778,14 |
| 98 | C.f.a.s. Protein Калибратор белков для автоматизированных систем | 5 х 1 мл | 2 | 21128,17 | 21028,17 | 21228,17 | 21128,17 | 42 256,34 |
| 99 | C.f.a.s. PAC Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) | 3 х 1 мл | 1 | 9358,82 | 9258,82 | 9458,82 | 9358,82 | 9 358,82 |
| 100 | C.f.a.s. PUC Калибратор белков мочи | 5 х 1 мл | 2 | 11471,34 | 11371,34 | 11571,34 | 11471,34 | 22 942,68 |
| 101 | Precinorm PUC Прецинорм белки мочи | 4 х 3 мл | 1 | 12468,59 | 12368,59 | 12568,59 | 12468,59 | 12 468,59 |
| 102 | SMS Detergent 2 Промывочный раствор 2 | 50 мл (с- pack) | 1 | 555,68 | 455,68 | 655,68 | 555,68 | 555,68 |
| 103 | Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean (не для 502) Промывочный раствор 1 | 12 х 59 мл | 1 | 2220,71 | 2120,71 | 2320,71 | 2220,71 | 2 220,71 |
| 104 | Sample Cleaner 2 (не для 502) Промывочный раствор 2 | 12 х 68 мл | 1 | 3981,13 | 3881,13 | 4081,13 | 3981,13 | 3 981,13 |
| 105 | Calibrator for automated systems (C.f.a.s.) Калибратор для автоматизированных систем | 12 х 3 мл | 1 | 8603,50 | 8503,50 | 8703,50 | 8603,50 | 8 603,50 |
| 106 | cobas sample cups (2 ml) Пробирки для образцов (2 мл) | 5000 шт | 6 | 8233,73 | 8133,73 | 8333,73 | 8233,73 | 49 402,38 |
| 107 | NaOH-D cell wash solution 1 Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | 2 х 1800 мл | 14 | 11019,94 | 10919,94 | 11119,94 | 11019,94 | 154 279,16 |
| 108 | NAOHD Detergent 1 Промывочный раствор 1 | 66 мл | 28 | 525,19 | 425,19 | 625,19 | 525,19 | 14 705,32 |
| 109 | Acid wash cell wash solution 2 Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | 2 х 1800 мл | 1 | 6385,76 | 6285,76 | 6485,76 | 6385,76 | 6 385,76 |
| 110 | S1 Rinse Solution Промывочный раствор Эс 1 | 2 контейнер а | 7 | 15125,97 | 15025,97 | 15225,97 | 15125,97 | 105 881,79 |
| 111 | S2 Fluid Pack Контейнер с реагентами Эс 2 | 1 контейнер | 10 | 30984,63 | 30884,63 | 31084,63 | 30984,63 | 309 846,30 |
| 112 | S3 Fluid Pack А Контейнер с реагентами Эс 3А | 1 контейнер | 10 | 41629,84 | 41529,84 | 41729,84 | 41629,84 | 416 298,40 |
| 113 | Hb-Calibrator Калибратор гемоглобина (5x1.2 мл) | 5 ампул по 1.2 мл каждая | 1 | 5490,79 | 5390,79 | 5590,79 | 5490,79 | 5 490,79 |
| 114 | GLU/LAC Cassette Картридж Глюкоза/Лактат | 1 шт | 4 | 23857,32 | 23757,32 | 23957,32 | 23857,32 | 95 429,28 |
| 115 | Termo Printer Paper Термобумага, 6шт | 6 роликов | 3 | 5007,19 | 4907,19 | 5107,19 | 5007,19 | 15 021,57 |
| 116 | Potassium Electrode (K+) Калиевый микроэлектрод | 1 шт | 1 | 20712,15 | 20612,15 | 20812,15 | 20712,15 | 20 712,15 |
| 117 | РO2 Electrode pO2- микроэлектрод | 1 шт | 1 | 51938,71 | 51838,71 | 52038,71 | 51938,71 | 51 938,71 |
| 118 | Glass Capillary Tubes, min. 200 µL Стеклянныекапилляры, 200 мкл( 4 x 250 шт.) | 4 тубуса по 250 штук | 8 | 11244,16 | 11144,16 | 11344,16 | 11244,16 | 89 953,28 |
| 119 | Glass Capillary Tubes, min. 115 µL Стеклянныекапилляры (115мкл) (4 x 250 шт.) | 4 тубуса по 250 штук | 5 | 7731,17 | 7631,17 | 7831,17 | 7731,17 | 38 655,85 |
| 120 | Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3 Гликированный гемоглобин ген. 3 | 150 тестов | 28 | 20790,82 | 20690,82 | 20890,82 | 20790,82 | 582 142,96 |
| 121 | Iron Gen.2 Железо | 200 тестов | 4 | 2031,88 | 1931,88 | 2131,88 | 2031,88 | 8 127,52 |
| 122 | PreciControl MultiMarker | 2 х 3 х 2 мл | 1 | 15556,73 | 15456,73 | 15656,73 | 15556,73 | 15 556,73 |
| 123 | ISE Cleaning Solution | 5 х 100 мл | 1 | 6143,83 | 6043,83 | 6243,83 | 6143,83 | 6 143,83 |
| 124 | Precipath (PUC) | 4 х 3 мл | 1 | 12740,04 | 12640,04 | 12840,04 | 12740,04 | 12 740,04 |
| 125 |  | 20 х 5 мл | 1 | 31697,65 | 31597,65 | 31797,65 | 31697,65 | 31 697,65 |
| 126 |  | 20 х 5 мл | 1 | 31697,65 | 31597,65 | 31797,65 | 31697,65 | 31 697,65 |
| 127 | PreciControl HbA1c normal гликозилированный гемоглобин контроль норма | 4 х 1 мл | 1 | 22035,90 | 21935,90 | 22135,90 | 22035,90 | 22 035,90 |
| 128 | PreciControl HbA1c pathological гликозилированный гемоглобин контроль патология | 4 х 1 мл | 1 | 22035,90 | 21935,90 | 22135,90 | 22035,90 | 22 035,90 |
| 129 | PreciControl ClinChem Multi 1 | 2 х 2 х 1 мл | 1 | 11471,34 | 11371,34 | 11571,34 | 11471,34 | 11 471,34 |
| 130 | PreciControl ClinChem Multi 2 | 4 х 406 кювет | 1 | 238901,50 | 238801,50 | 239001,50 | 238901,50 | 238 901,50 |
| 131 | 03321193001 COMBITROL PLUS B, level 1 / Материал контрольный "Комбитрол Плюс В", уровень 1 | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 | 23019,39 | 22919,39 | 23119,39 | 23019,39 | 23 019,39 |
| 132 | 03321207001 Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень2 (30х1,7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 | 23019,39 | 22919,39 | 23119,39 | 23019,39 | 23 019,39 |
| 133 | 03321215001 Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень3 (30х1,7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая | 1 | 23019,39 | 22919,39 | 23119,39 | 23019,39 | 23 019,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 184 393,39 |

Итого: начальная (максимальная) цена договора – 8 184 393 рублей 39 копеек (Восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста девяносто три руб. 39 коп.).

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Предлагаемая общая стоимость Товара составляет ________________ рублей ____ копеек (сумма прописью), НДС (да/нет), если нет, то указать причину.

5. Наименование, количество и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) | Общая сумма (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |