Извещение о проведении запроса котировок № 21164000310(168)

от 02.06. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка медицинских изделий.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия: в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия».

В  цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 10.06.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000310(168)

от 02.06. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка медицинских изделий. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия. | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 02.06. 2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 09.06. 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 10.06.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Тех.задание | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиаксиальный транспедикулярный винт | Полиаксиальныйтранспедикулярный винт имеет головку типа «тюльпан» и самонарезающую резьбу, с постоянным широким шагом и диаметром для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. Транспедикулярныйполиаксиальный винт имеет по две горизонтальных прорези на торцевых гранях и по два круглых гнезда на боковых стенках головки для крепления хирургических инструментов для деротации, бокового перемещения и дорсальной репозиции стержня во время операции. Угол наклона головки полиаксиального винта в осевой плоскости составляет не менее 28° при любом диаметре ножки винта. Размеры ножки винта: диамет винта от 4,5 до 7,0 не менее 5 размеров, длина: от 30мм до 55мм с шагом не более 5мм. Размеры головки винта: диаметр не более 13 мм, высота не более 16 мм. Каждый винт комплектуется блокирующей гайкой. Блокирующая гайка с внешней резьбой должна иметь шестигранное отверстие под отвертку 4,0±1мм. Материал – титановый сплав. Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата. Предоставляется размерный ряд винтов с заменой, на более востребованные по заявке заказчика в течении трёх рабочих дней. Обязательное предоставление на весь срок исполнения контракта набора инструментов для транспедикулярной фиксации позвоночника: отвёртки не менее 6-ти шт., мечики не менее 5 шт., измерители глубины канала, шило прямое и изогнутое трёх типоразмеров, изгибатель стержня не менее 2 шт., погружатель балки, дистрактор, констриктор. Инструмент предоставляется в специальном контейнере для транспортировки и стерилизации. | шт |
| 2 | Транспедикулярная поперечина | Поперечная стяжка разборная, состоит из двух свободно перемещающихся относительно друг друга балок прямоугольной формы с крючками-захватами на концах Ширина балки не более 8 мм. Высота стяжки, в месте фиксации балок не более 4 мм. Балки в незафиксированном состоянии, во фронтальной плоскости, перемещаются относительно друг друга под углом от 20 до 340 градусов. В горизонтальной плоскости смещаются не менее 2/3 своей длинны. Стяжка устанавливается как на контракцию стержней, так и на дистракцию. Длина в диапазоне, не менее: 37-41мм,41-48мм, 46-58мм,53-73мм. Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку с отверстием под шестигранную отвертку диаметром не более 3,0 мм. Материал - титановый сплав. Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого | шт |
| 3 | Титановая балка | Гладкий стержень RA не более 0.63 мкм. Для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации. Диаметр 5,5 ±1мм.Совместима с поставляемыми полиаксиальнымитранспедикулярными винтами. Длина: не менее 400 мм, с возможностью изменения размера специальными кусачками гельотинного типа - бесплатно предоставляются на весь срок исполнения контаркта , c обязательным соблюдением минимального и максимального размера.Наличие индивидуальной стерилизационной упаковки с индикатором стерильности. Материал-титановый сплав.Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата. | шт |
| 4 | Шейная пластина на один уровень. | Пластина шейная должна быть изготовлена из биосовместимого титанового сплава, позволяющего проводить магнитно-резонансное обследование.ГОСТ ИСО 14630-2011. Пластина должна иметь толщину не более 2,1 мм, ширину не более 18мм, с заужением между уровнями не более чем до 13мм. Длина 25 мм. + 0,5 мм. до 31+ 0,5 мм. с шагом в 3 мм. Пластина должна иметь встроенную запирающую систему из стопорного винта и прижимного кольца, обеспечивающую одномоментное запирание прижимным механизмом двух винтов на каждом уровне. Пластина должна иметь анатомическую кривизну по медиальной поверхности R30 + 0,1 и по латеральной поверхности R160 + 0,1. Обязательное наличие отверстий для временной фиксации пластины шейными пинами. Конус введения шейных винтов должен обеспечивать заданный угол в пределах 30º.Каждая пластина на каждом уровне должна иметь стопорный винт.Шлиц стопопорго винта имеется крестообразная прорезь для отвёртки.Тело стопорного винта имеет толщину не более1.5 мм.Профиль головки стопорного винта не более 1.5 мм.Каждый стопорный винт должен быть укомплектован шайбой под головку стопорного винта, препятствующей ослаблении фиксации. Пластина должна иметь индивидуальную маркировку | шт |
| 5 | Шейная пластина на два уровня. | Пластина шейная должна быть изготовлена из биосовместимого титанового сплава, позволяющего проводить магнитно-резонансное обследование. ГОСТ ИСО 14630-2011. Пластина должна иметь толщину не более 2,1 мм, ширину не более 18мм, с заужением между уровнями не более чем до 13мм. Длина от 40 мм. + 0,5 мм до 49 мм. + 0,5 мм. с шагом в 3 мм. Пластина должна иметь встроенную запирающую систему из стопорного винта и прижимного кольца, обеспечивающую одномоментное запирание прижимным механизмом двух винтов на каждом уровне. Пластина должна иметь анатомическую кривизну по медиальной поверхности R30 + 0,1 и по латеральной поверхности R160 + 0,1. Обязательное наличие отверстий для временной фиксации пластины шейными пинами на каждом уровне. Конус введения шейных винтов должен обеспечивать заданный угол в пределах 30º. Пластина должна иметь индивидуальную маркировку. Пластина должна быть укомплектована 4-мя самонарезающими винтами. И двумя стопорными винтами.Шлиц стопопорго винта имеется крестообразная прорезь для отвёртки.Тело стопорного винта имеет толщину не более1.5 мм.Профиль головки стопорного винта не более 1.5 мм.Каждый стопорный винт должен быть укомплектован шайбой под головку стопорного винта, препятствующей ослаблении фиксации. | шт |
| 6 | Винт шейный самосверлящий самонарезающий. | Винт должен быть изготовлен из биосовместимого титанового сплава, позволяющего проводить магнитно-резонансное обследование. ГОСТ ИСО 14630-2011. Винт должен быть самосверлящим не требующим использования дополнительных инструментов при установке пластины. Отверстие под отвёртку в шлице винта гексагональной формы S, которой равен 2,5 + 0.1 мм. Диаметр головки равен 5,0 мм. + 0.1 мм., имеющий сферическую форму обращённую к телу винта, что придаёт ему полиаксиальность. Поверхность головки винта обращённая от тела винта – плоская. Высота головки винта не более 2 мм. Длинна винта не менее 12мм, не более 16 мм. с шагом в 2мм | шт |
| 7 | Межтеловый кейдж 5-9 мм | Для шейного отдела должен быть изготовлен из титанового сплава по ГОСТ ИСО 14630-2011. Кейдж должен иметь овальную анатомическую форму, и для быстрой васкуляризации обеспечивать площадь контакта между позвонками не менее 60%. Кейджы должны иметь по длине и ширине: 14 + 1мм ×16 + 1мм. Кейдж должен быть по высоте от 5-9 мм + 1мм., и иметь два типоразмера по углу лордоза 0° и 4°. Количество однонаправленных шипов гарпуннуго типа на верхней и нижней поверхности кейджа должно составлять не менее 4-х, продольно расположенных – деротационных полос не менее 18 не более 26. На передней поверхности кейдж должен иметь сквозное отверстие М2,5мм для присоединения инструмента для установки и специальное углубление для фиксации антиротационного устройства. Кейдж должен иметь индивидуальную цветовую кодировку, маркировку высоты, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |
| 8 | Винт канюлированный полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой | Винт предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов миниинвазивным и транскутанным доступом. Винт изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт имеет конусную форму на треть длины от кончика, что обеспечивает эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт легко ввинчивающийся, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальный канюлированный винт: Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Винт имеет маркировку, указывающую его диаметр и длину. Полиаксиальный винт имеет механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта полностью блокируется. Винт имеет продольное отверстие для проведения винта по спице. Конструкция винта обеспечивает возможность бесспицевой транскутанной установки винта. Диапазон диаметра винта от 5 мм до 7 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 30 мм до 50 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм. Фиксирующая гайка: Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм Фиксирующая гайка поставляется в комплекте с винтом. | шт |
| 9 | Стержень изогнутый титановый миниинвазивный | Стержень изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4, соответствующего стандарту ISO5832.3. Диаметр стержня не более 5.4 мм. Стержень имеет маркировку диаметра и длины. Стержень имеет маркировку сагиттальной линии. Конструкция стержня обеспечивает возможность миниинвазивного и транскутанного проведения стержня через головки транспедикулярных винтов. Один из концов стержня квадратного сечения для захвата его инструментом для проведения стержня. Другой конец стержня пулевидной формы для атравматичного прохождения через мягкие ткани. Стержень предварительно изогнутый с кривизной изгиба, соответствующей нормальному лордозу поясничного отдела позвоночника. Диапазон длины стержня от 30 мм до 90 мм с шагом в 5 мм. | шт |
| 10 | Имплант межпозвонковый. Поясничный кейдж TLIF | Имплантат должен быть предназначен для замещения диска и последующего формирования спондилодеза между телами двух позвонков поясничного отдела позвоночника. Имплантат должен быть предназначен для установки миниинвазивным трансфораминальным доступом. Имплантат должен быть изготовлен из биологически совместимого материала PEEK, соответствующего стандарту ASTM F2026-07. Имплантат должен иметь отверстие для заполнения его искусственной костью или костью пациента. Имплантат должен иметь боковые прорези в аксиальной плоскости для амортизации вертикальных нагрузок и оптимального распределения нагрузки между кейджем и вставкой из искусственной кости или кости пациента для способствования спондилодезу и упрочнению замыкательных пластин тел позвонков в месте контакта с костной вставкой внутри кейджа (согласно закону Вольфа). Имплантат должен иметь анатомическую форму для стабильного расположения между замыкательными пластинами позвонков. Имплантат должен обеспечивать угол лордоза в 4 градуса. Имплантат должен иметь поперечные зубцы на поверхностях, обращенных к замыкательным пластинам тел позвонков, для обеспечения первичной стабильности и препятствования миграции имплантата. Высота зубцов не менее 0.5 мм и не более 0.8 мм. Конструкция имплантата должна позволять контролировать и изменять угол его введения при имплантации. Имплантат должен иметь 2 танталовых рентгеноконтрастных маркера для контроля положения импланта. Имплантат должен иметь длину не менее 27 и не более 29 мм Диапазон высоты имплантата от 8 мм до 14 мм с шагом 2 мм. Имплантаты поставляются стерильными, метод заводской стерилизации – гамма-излучение. | шт |
| 11 | Шейный кейдж анатомический | Кейдж предназначен для замещения диска и последующего формирования спондилодеза между телами двух позвонков шейного отдела позвоночника. Кейдж выполнен из ПЭЭК. Кейдж имеет фиксирующие зубцы на верхней и нижней части, препятствующие смещению вдоль замыкательных пластин тез позвонков. Кейдж имеет два щелевых разреза в аксиальной плоскости для амортизации вертикальных нагрузок и оптимального распределения нагрузки между кейджем и вставкой из кости для способствования спондилодезу и упрочнению замыкательных пластин тел позвонков в месте контакта с костной вставкой внутри кейджа. Кейдж имеет анатомическую форму. Кейдж имеет 3 рентгеноконтрастных маркера для контроля положения имплантата. Кейдж имеет 2 размера основания в аксиальной плоскости – малый и большой. Диапазон высоты кейджа (соответствующей высоте межпозвонкового пространства) малого размера основания от 5 мм до 7 мм с шагом в 1 мм. Диапазон высоты кейджа (соответствующей высоте межпозвонкового пространства) большого размера основания от 5 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Кейдж поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. Метод стерилизации – гамма-излучение. | шт |
| 12 | Прямая канюля с активным кончиком | Для проведения радиочастотной абляции должны бесплатно предоставляться:1.Генератор, позволяющий проводить сенсорную и моторную стимуляцию, а также радиочастотную абляцию в импульсном режиме.2. Электрод для проведения денервации, кабель для подключения к блоку генератора, кейс для хранения и стерилизации. Электрод должен обеспечивать управляемую радиочастотную деструкцию с температурной регуляцией по принципу обратной связи. Электрод должен иметь регуляторный термосенсор для обеспечения регулирующей обратной связи и поддержания заданной температуры деструкции. Должен быть совместим с поставляемыми канюлями.3. Заземляющую пластину.4. Кабель с разъемом типа «крокодил» для подключения заземляющей пластины | шт |
| 13 | Набор для нуклеопластики | Набор типа Kanpolat для денервации и лечения грыжи межпозвонковых дисков гибкий электрод 15 cm с активных кончиком в виде спирали, изогнутая канюля калибра 17G, стерильный (1 шт/уп.). Обязательное предоставления=е для выполнения операции: Аппарат генератор, нейтральный электрод, кабель элетрода для подключения активных электродов типа TCD, RCE,BDK, FLEX, CU и проч. к генератору Cosman | шт |
| 14 | Кейдж дистракционный со стабилизатором | Кейдж дистракционный со стабилизатором d14мм, угол наклона 10градусов,расход 18-26мм/25-40мм | шт |
| 15 | Имплант на основе костной ткани №1 | Костный блок 10х10х10 мм, объём 1,0 см3 Имплант синтезирован из биоорганических материалов. Обладает бионетральностью к человеческому организму. Имплант обладает пористой структурой и строением оналогичной кости человека. | шт |
| 16 | Имплант на основе костной ткани №2 | Костный блок 10х10х20 мм, объём 2,0 см3 Имплант синтезирован из биоорганических материалов. Обладает бионетральностью к человеческому организму. Имплант обладает пористой структурой и строением оналогичной кости человека. | шт |
| 17 | Имплант на основе костной ткани №3 | Костный блок 10х10х30 мм, объём 3,0 см3 Имплант синтезирован из биоорганических материалов. Обладает бионетральностью к человеческому организму. Имплант обладает пористой структурой и строением оналогичной кости человека. | шт |
| 18 | Имплант на основе костной ткани №4 | Костный чипсы для заполнения дефектов костной ткани, объём 20см3 Имплант синтезирован из биоорганических материалов. Обладает бионетральностью к человеческому организму. Имплант обладает пористой структурой и строением оналогичной кости человека. | шт |
| 19 | Эндопротез крестообразной связки | Синтетический эндопротез крестообразной связки, 60,80.100 волокон. Синтетический эндопротез крестообразной связки, 60,80.100 волокон. Назначение: для эндопротезирования связок коленного сустава, ахиллова сухожилия и ключично-акромиального сочленения. Эндопротез связки изготовлен из трикотажного полотна, вязанного из полиэтилентерефталатовых нитей. Связки имеют заправочные концы уменьшенной плотности, скрепленные с тесьмой для продержки. Посередине связки находится участок из не вязанных продольно ориентированных нитей, которые по своему количеству 80 определяют типоразмер эндопротеза связки. Связки поставляются стерильными, в двойной упаковке, сроком стерилизации 5 лет. | шт |
| 21 | Фиксатор-имплант титановый | Винт лигаментарный для фиксации синт. эндопротеза крестообразной связки.диам. 7,8,9 мм. длинна 25 мм. Винт лигаментарный для фиксации синт. эндопротеза крестообразной связки.диам. 7,8,9 мм. длинна 25 мм. Назначение: для фиксации синтетического эндопротеза связок. Винты лигаментарные изготавливается из титанового сплава марки ВТ 6 или ВТ 16 по ГОСТ 19807. Типоразмеры винтов определяются их диаметром и длиной, и соответствует связке 80 волокон типоразмер: ø8×длинна 25мм + 1 мм. Профиль резьбы специальный круглоконический конусный и, во избежании прорезания продольных нитей эндопротеза связки, скругленный. Шаг резьбы не более 2мм. Диаметр внутреннего отверстия для спици не более ø2,1мм., не менее 2,0 мм. В винте имеется гексагональное отверстие под канюлированную отвертку S=3,5мм. Наружная поверхность винтов блестящая. | шт |
| 22 | Фиксатор-имплант титановый | Скоба для фиксации синт. эндопротеза крестообразной связки.Назначение: для фиксации синтетического эндопротеза связок. Скобы лигаментарные изготавливается из титанового сплава марки ВТ 6 или ВТ 16 по ГОСТ 19807. Типоразмер соответствующий связке 80 волокон – шириной между ножек скобы не менее 8 мм., не более 10 мм. Ширина скобы в сагиттальном разрезе не более 4 мм.Высота ножек скобы не менее 18 мм. На внутренней поверхности горизонтальной части скобы имеются шипы для фиксации волокон связки. | шт |
| 23 | Винт Spin | Самоврезающийся самосверлящий винт для фиксации остеотомии . Винты компрессирующие, самонарезающие, Изготовлены из сплава титана Ti Al6 V4 (ISO 5832-3) ASTM F136). головка винта имеет самотламывающийся хвостовик диаметром 2 мм., отламывающийся после введения винта Винт имеет рез.бу по всей длинне тела винта: Резьба в проксимальной части винта имеет шаг 1,1-1,2 мм, а в дистальной части 1,3-1,4 мм . Диаметр прокисмальной резьбовой части винта составляет 0,1 мм, дистальной резьбовой части винта2,7 мм. Длина винта составляет от 11 мм до 17 мм с шагом 1 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Винты устанавливаются с помощью набора инструментов. Назначение винтов - фиксации после отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Каждый имплант имеет индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |
| 24 | Винт Bold | Канюлированный самоврезающийся винт ,D -3,0Винты Изготовлены из сплава титана Ti Al6 V4 (ISO 5832-3) ASTM F136). Бесшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы диаметром 2 мм. Винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной части винта имеет шаг 1,1-1,2 мм, а в дистальной части 1,3-1,4 мм . Диаметр прокисмальной резьбовой части винта составляет 4 мм, дистальной резьбовой части винта 3 мм. Длина винта составляет от 10 мм до 32 мм с шагом 2 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина проксимальной резьбовой части составляет 3,5 мм. Длина дистальной резьбовой части составляет 5 мм. Диаметр внутреннего канала винта 1-1.1 мм. Винты устанавливаются с помощью набора инструментов. Назначение винтов - фиксации после отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Каждый имплант имеет индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |
| 25 | Подтаранный винт | Подтаранный винт для подтаранного артрориза в виде усеченного конуса, состоит из металлического канюлированного сердечника, изготовленного из титанового сплава в соответствии с стандартом NF ISO 5832-3 и ASTM F136. Сердечник имеет форму поршня. с мантией из титана сверхвысокой плотности стандарта ISO 5834-1/2 и ASTM F 648 Standards. Мантия имеет форму конуса состоящего из трёх лопостей, спиралевидно охватывая сердечник, при этом не прилегая к нему, за счёт чего имплент приобретает пружинящие свойства, лопасти снаружи имеют ребристую поверхность. Возможны диаметры 6,7,8 9,10,12 мм | шт |
| 26 | Подтаранный винт | нет техзадания | шт |
| 27 | Винт Герберта 2,5 | Винты компрессирующие, самонарезающие, канюлированные, бесшляпочные. Изготовлены из сплава титана Ti Al6 V4 (ISO 5832-3) ASTM F136). Бесшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы диаметром 2 мм. Винт имеет сплошную резьбу переходящую с дистального отдела на проксимальную более широкую безшляпочную часть (на головку). Резьба в проксимальной части винта имеет шаг 1,1-1,2 мм, а в дистальной части 1,3-1,4 мм . Диаметр прокисмальной резьбовой части винта составляет 3,0 мм, дистальной резьбовой части винта 2.5 мм. Длина винта составляет от 10 мм до 20 мм с шагом 2 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр внутреннего канала винта 1-1.1 мм. Винты устанавливаются с помощью набора инструментов. Назначение винтов - фиксации после отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Каждый имплант имеет индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |
| 28 | Винт Герберта 3,0 | Винты компрессирующие, самонарезающие, канюлированные,бесшляпочные, изготовлены из сплава биосовместимого титана Бесшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы диаметром 2 мм. Винт имеет два резьбовых участка: прксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной части винта имеет шаг 1 мм, а в дистальной части 1,3 мм . Диаметр прокисмальной резьбовой части винта составляет 4 мм, дистальной резьбовой части винта 3 мм. Длина винта составляет от 11 мм до 27 мм с шагом 2 мм и от 30 мм до 36 мм с шагом 2 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина проксимальной резьбовой части составляет 3,5 мм. Длина дистальной резьбовой части составляет 5 мм. Диаметр внутреннего канала винта 1-1.1 мм. Винты устанавливаются с помощью набора инструментов. Назначение винтов - фиксации после отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Упаковка и маркировка имплантатов соответствует ГОСТ 19126-79, ГОСТ 25046-81. | шт |
| 29 | Фреза прямая | Фрезевой прямой типа Isham, длина не менее 65 мм, диаметр 2.0 + 0,01 мм, длина рабочей части не менее 12 мм. Рабочая часть состоит из из витых по основной оси равноуглубленных канавок и выступов . Выступы имеют разделённые заточенные части позволяющие перепиливать кости при в вращении бора. Круглый хвостовик. Материал - нержавеющая сталь Предназаначен для перепиливания мелких и средних костей при малоинвазивных, чрезкожных операций на стопе. | шт |
| 30 | Фреза коническая | Бор фрезевой конический типа Wedge, длина не менее 65 мм, диаметр 3.1 мм + 0.01 мм., длина рабочей части не менее 10 мм., имеет конусовидное строение от 0,1 + 0,01 мм. В дистальной части, 3,1+ 0,01 мм. в проксимальной части. Конусовидная часть состоит из из продольных равноуглубленных канавок и выступов. Выступы имеют разделённые заточенные части позволяющие шлифовать острые края кости при в вращении бора. Круглый хвостовик. Материал - нержавеющая сталь. Предназаначен для обработки мелких и средних костей при малоинвазивных, чрезкожных операций на стопе. Поставляется в индивидуальной упаковке. | шт |
| 31 | Полотно | полотно для осциляторной пилы 6мм.x 25.5мм.x04мм | шт |
| 32 | Лезвие | Лезвие предназначено для чрезкожных тенотомий при выполнении малоинвазивных операции на переднем отделе стопы. Рабочая часть имеет серповидную форму, ширина которой не более 2 мм. длинна не более 8 мм, толщина не более 0,5 мм. Часть для крепления к ручке имеет ширину не более 4 мм., длину не более 25 мм. В части для крепления ручки имеется овальное отверстие для защёлкивания в креплении ручки, шириной не более 2 мм. , длинной не более 5 мм. расположенное от основания части для крепления не более чем в 2 мм. Поставляется в стерильной упаковке. | шт |
| 33 | Спица | Спица изготовлена из стали, марки 12Х18Н9 ГОСТ 5632-72, длиной 120 мм, диаметром 1 мм. Хвостовик спицы заточки не имеет, кончик имеет трехгранную заточку. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Предназначена для предварительного остеосинтеза костных отломков, а также в качестве проводника для канюлированных среднего сверла, средней отвертки и винта бикорикального бесшляпочного. | шт |
| 34 | Винт интерферентный | Диаметр 6,5 мм, длина 40-90мм | шт |
| 35 | Бесцементная ножка | Ножка должна иметь клиновидную самозаклинивающуюся форму.Трехточечная фиксация должна обеспечивать стабильность конструкции Самозаклинивающая клиновидная форма ножки должна обеспечивать превосходную первичную стабильность. Изгиб внутренней поверхности ножки должен соответствовать геометрии проксимального отдела. В верхнем отделе ножки должно находиться резьбовое отверстие для направителя. Угол между шейкой и собственно ножкой должен быть 130 ±1 градус Текстурированная поверхность в диафизарной части ножки должна обеспечивать стабильность ножки за счет обрастания её костью и снижать вероятность появления болей в бедре. Офсет пропорционально увеличивается с увеличением размера ножки Длина ножки должна иметь размерность от 140±1мм. до 180±1 мм не менее 8 размеров Наличие индивидуальной стерилизационной упаковки с индикатором стерильности.Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | шт. |
| 36 | Головка | Модульная головка должна быть изготовлена из Co-Cr-Mo, иметь диаметр 24 мм.и 28 мм и фиксироваться на ножке при помощи конуса Морзе 12х14 мм. Материал головки должен обеспечивать коэффициент трения в паре со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом на уровне коэффициента трения в здоровом естественном суставе человека (не более 0,04).Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза.Длина шейки должна иметь размерности от 0мм до 3.5 мм, не менее 2 размеров, для головки диаметром 24 мм, от 1.5мм.до 15.5 мм, не менее 5 размеров, для головки 28 мм.Наличие индивидуальной стерилизационной упаковки с индикатором стерильности.Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | шт. |
| 37 | Бесцементнаяацетабулярная чаша + вкладыш для ацетабулярной чаши | (Бесцементная чаша-титан +вкладыш- высокомолекулярный полиэтилен) Вертлужный компонент для бесцементной фиксации состоит из чашки, изготовленной из сплава Ti-6AL-4V или эквивалент, и вкладыша из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Чашка должна иметь форму полусферы и имеет плазменноспреевое пористое покрытие Метод фиксации чашки – пресс–фит с 3 отверстиями в куполе для дополнительной фиксации винтами.Наличие индивидуальной стерилизационной упаковки с индикатором стерильности.Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | шт. |
| 38 | Костный винт | Костные винты для фиксации вертлужного компонента, стерильные. Материал - сплав Ti-6Al-4V или эквивалент .Диаметр - 6,5±0,1 мм . Длина – от 20 до 35мм,.с шагом не более 5 мм., не менее 3 размеров. Наличие индивидуальной стерилизационной упаковки с индикатором стерильности.Заводская маркировка изделия с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | шт. |
| 39 | Цементная ножка | Цементная ножка, стальная полированная, изготовлена из нержавеющей, деформируемой стали. Дистальная часть ножки должна быть выполнена в виде конуса и иметь полированную поверхность. Поверхность дистальной части ножки должна обеспечивать низкий коэффициент трения пары имплантат – цементная мантия и гарантировать длительную работоспособность ножки и цементной мантии в условиях знакопеременных нагрузок. Офсет пропорционально увеличивается с увеличением размера ножки. Длина ножки должна иметь размерность от 130 до 145 мм, не менее 4 размеров, c шагом не более 5 мм. Дистальный диаметр ножки должен иметь размерность: от 6,5 мм. до 10,0 мм. не менее 4 размеров с шагом не более 1,5мм. Поверхность ножки не должна изнашиваться о костный цемент под действием функциональной нагрузки. Ножка должна иметь конусовидную центрирующую шейку для установки на нее головки, с минимальным диаметром (входная часть) 12мм и максимальным (основание конуса) 14мм. Ножка должна комплектоваться дистальной направляющей с эластичными лепестками и интрамедуллярной пробкой. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. | шт. |
| 40 | Головка | Головка должна фиксироваться на ножке при помощи конусовидной центрирующей шейки с минимальным диаметром (заходная часть) 12мм и максимальным (основание конуса) 14мм . Материал головки – сталь - должен обеспечивать коэффициент трения в паре со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом на уровне коэффициента трения в здоровом естественном суставе человека (не более 0,04).Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза. Размеры: Количество типоразмеров-не менее 7:Не менее 2 для головок диаметром 24мм с длиной шейки в пределах от 0мм до 3.5 мм,. и не менее 5 типоразмеров для головок диаметром 28мм с длиной шейки в пределах от 1,5 до 15,5 мм. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. | шт. |
| 41 | Биполярная головка | Биполярная головка Металлическая часть –выполнена из нержавеющей, деформируемой стали.Металлическая часть –выполнена из нержавеющей, деформируемой стали.Полиэтиленовая часть – ультравысокомолекулярный полиэтилен.Головка шарообразной усечённой формы, полая, представляет собой внешний металлический каркас с помещённым внутрь полиэтиленовым вкладышем. Вкладыш должен иметь съёмный механизм блокировки внутренней головки с возможностью её ревизии без порчи полиэтиленового вкладыша. Наружная поверхность металлической части – полированная. Биполярная головка должна совмещатьcя с внутренней головкой стандартного диаметра – 24мм и 28 мм.Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. | шт. |
| 42 | Шприц | Шприц для ввода цемента | шт |
| 43 | Цемент | Самополизирующая акриловая смесь с непосредственным отвердеванием. Цемент костный ортопедический без гентамицина акриловый, высокой вязкости, для введения в костный канал с помощью специального инжектора. Рентгеноконтрастный полимерный костный цемент представляет собой смесь мономера метилметакрилата с инициатором полимеризации и жидкой фракции, образованной из метил метакрилата мономера закрепленного гидрохином и активизированного N,N –этан-р-толуидином. Жидкий мономер и полимер в порошке упакован как два отдельных стерильных компонента. Масса цемента - не менее 40 грамм. Поставляется в стерильной упаковке. | шт |
| 44 | Цементный тотальный эндопротез тазобедренного сустава | Цементная ножка - 1 шт.Ножка стальная полированная, изготовлена из нержавеющей, деформируемой стали. Дистальная часть ножки должна быть выполнена в виде конуса и иметь полированную поверхность. Поверхность дистальной части ножки должна обеспечивать низкий коэффициент трения пары имплантат – цементная мантия и гарантировать длительную работоспособность ножки и цементной мантии в условиях знакопеременных нагрузок. Офсет пропорционально увеличивается с увеличением размера ножки. Длина ножки должна иметь размерность от 130 до 145 мм, не менее 4 размеров, c шагом не более 5 мм. Дистальный диаметр ножки должен иметь размерность: от 6,5 мм.до 10,0 мм. не менее 4 размеров с шагом не более 1,5мм. Поверхность ножки не должна изнашиваться о костный цемент под действием функциональной нагрузки. Ножка должна иметь конусовидную центрирующую шейку для установки на нее головки, с минимальным диаметром (входная часть) 12мм и максимальным (основание конуса) 14мм. Ножка должна комплектоваться дистальной направляющей с эластичными лепестками и интрамедуллярной пробкой. Совместимость расходного материала с оборудованием (набором инструментов), имеющимся у Заказчика. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. | комплект |
|  |  | Головка бедренная – 1 шт.Головка должна фиксироваться на ножке при помощи конусовидной центрирующей шейки с минимальным диаметром (заходная часть) 12мм и максимальным (основание конуса) 14мм. Материал головки – сталь - должен обеспечивать коэффициент трения в паре со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом на уровне коэффициента трения в здоровом естественном суставе человека (не более 0,04).Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза. Размеры: Количество типоразмеров-не менее 7:й шейки в пределах от 0мм до 3.5 мм и не менее 5 типоразмеров для головок диаметром 28мм с длиной шейки в пределах от 1,5 до 15,5 мм. Совместимость расходного материала с оборудованием (набором инструментов), имеющимся у Заказчика Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. |  |
|  |  | Чаша ацетабулярная цементная – 1 шт.Вертлужный компонент для цементной фиксации должен быть изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Чашки имеют стандартную версию и с высокой стенкой (антилюксационная). На внешней поверхности должны быть выполнены кольцевые и радиальные пазы, обеспечивающие осевую и ротационную стабильность чаш. Чаша должна иметь кольца-маркер, устанавливаемый в нижнем кольцевом пазе, для рентгенографического контроля положения и состояния имплантата. Внутренняя сферическая полость чаши должна иметь диаметр 24 мм, 28 мм . Внешний диаметр чаши должен иметь следующие размеры. От 42мм до 56 мм, с шагом не более 2 мм, не менее 7 размеров |  |
| 45 | Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации, биполярный | Ножка - не менее 1 шт. Материал изготовления: кобальт-хромовый сплав Ножка должна иметь клиновидную самозаклинивающуюся форму.Трехточечная фиксация должна обеспечивать стабильность конструкции Самозаклинивающая клиновидная форма ножки должна обеспечивать превосходную первичную стабильность.Изгиб внутренней поверхности ножки должен соответствовать геометрии проксимального отдела.В верхнем отделе ножки должно находиться резьбовое отверстие для направителя. Угол между шейкой и собственно ножкой должен быть 130 ±1 градус.Текстурированная поверхность в диафизарной части ножки должна обеспечивать стабильность ножки за счет обрастания её костью и снижать вероятность появления болей в бедре .Полированная дистальная часть ножки пулевидной формы должна предотвращать болевой синдром. Офсет пропорционально увеличивается с увеличением размера ножки Длина ножки должна иметь размерность от 140 мм до 180мм.не менее 8 размеров. (ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005 п.3)Дистальный диаметр ножки должен иметь размерность от 6,5мм.до 13.2мм. не менее 8 размеров. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. (ГОСТ Р ИСО 14630-2011 п.10), (ГОСТ Р ИСО 14630-2011 п.11) | комплект |
|  |  | Головка - не менее 1 шт. Материал должен быть кобальт-хромовый сплав. Должна фиксироваться на ножке при помощи конусовидной центрирующей шейки с минимальным диаметром (заходная часть) 12мм и максимальным (основание конуса) 14мм (ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005 ч.3). Материал головки должен обеспечивать коэффициент трения в паре со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом на уровне коэффициента трения в здоровом естественном суставе человека (не более 0,04).Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза. Размеры: Количество типоразмеров-не менее 7: Не менее 2 для головок диаметром 24мм с длиной шейки в пределах от не менее 0мм до 3.5 мм,. и не менее 5 типоразмеров для головок диаметром 28мм с длиной шейки в пределах не менее от 1,5 до 15.5 мм.. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. Внешний диаметр металлической части от 39 мм до 55 мм с шагом изменения диаметра не более 2,0 мм с обязательным соблюдением минимального и максимального размеров. |  |
|  |  | Биполярная головка - не менее 1 шт. Металлическая часть – выполнена из кобальт-хромового сплава. Полиэтиленовая часть – ультравысокомолекулярный полиэтилен. Головка шарообразной усечённой формы, полая, представляет собой внешний металлический каркас с помещённым внутрь полиэтиленовым вкладышем. Вкладыш должен иметь съёмный механизм блокировки внутренней головки с возможностью её ревизии без порчи полиэтиленового вкладыша. Наружная поверхность металлической части – полированная. Биполярная головка должна совмещатьcя с внутренней головкой стандартного диаметра – 24мм и 28 мм.Количество типоразмеров - не менее 9. |  |
| 46 | Пленка разрезаемая | пленка разрезаемая, 50х45си штучно | шт |
| 47 | Игла для трепанобиопсии костной ткани. | Игла для биопсии предназначена для получения образцов костной ткани и костного мозга из губчатой кости. Геометрия канюли иглы типа «Ямшиди» - кончик иглы имеет двойную сверлящую заточк . Оснащена удобной рукоятью, эргономика которой обеспечивает оптимальную надежность захвата, минимизирующую нагрузку и утомляемость руки врача во время проведения процедуры, в ручку иглы встроенна ручка троакара с возможностью фиксации и извлечения одним движением. Толщина иглы не менее 2,4 мм. длинна не менее 9 мм. Длина троакара не длиннее иглы не менее 0,5 мм. | шт |
| 48 | Шовная пуговица ACL TightRope RT | Шовная пуговица должна быть предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должна иметь размеры не более 13*3.4*1.5 мм. Должна иметь фиксирующую петлю регулируемого размера. Петля должна иметь конструкцию, позволяющую производить ее затягивание (уменьшение размера), но предотвращающую распускание (увеличение размера). Пуговица должна иметь нить для протягивания по каналу, нить для регулировки длины фиксирующей петли и нить для разворота пуговицы на кортикале. Должна обеспечивать надежную фиксацию трансплантата. Должна быть изготовлена из титанового сплава. Должна быть предназначена для одноразового применения и поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. | шт |
| 49 | Фиксатор винтовой интерферентный Fuii Tread | Фиксатор винтовой должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должен быть интерферентного типа. Должен позволять фиксировать как сухожильный трансплантат, так и транcплантат типа ""BTB"". Должен иметь диаметр 8 - 9 мм, длину не более 28 мм. Должен быть изготовлен из полиэфира правовращающего изомера молочной кислоты (PLDLA) и двухфазового фосфата кальция. Должен быть предназначен для одноразового применения. Должен поставляться стерильным. | шт |
| 50 | Пластина прямая 1,5*4*12 мм. | Назначение: для фиксации синтетических волокон при артроскопических вмешательствах. Код по ОКПД2: 32.50.13.190 Дополнительное описание: Пластина прямая должна изготавливаться из титанового сплава. Толщина пластины не более 2 мм. Длина не более 12 мм. Ширина не более 5 мм. На пластине должны быть 4 отверстия: 2 отверстия диаметром 1,6 мм, и 2 отверстия диаметром 2,2 мм. Пластина должна иметь универсальное исполнение для правой и левой конечностей. Пластина должна иметь скругленные по радиусу края по всему периметру для уменьшения раздражения мягких тканей, а также индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |
| 51 | Винт лигаментарный | Винт лигаментарный. Назначение: Для фиксации синтетического эндопротеза связки. Описание: Винты лигаментарные изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Типоразмеры винтов должны определяться их диаметром и длиной, и соответствовать следующим размерам: Ø7×25мм; Ø8×25мм и Ø9×25мм. Профиль резьбы специальный круглоконический конусный, со скругленными вершинами. Шаг резьбы 2мм. Диаметр внутреннего отверстия Ø2,1мм. В винте имеется гексагональное отверстие S=3,5мм. Винт должен иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу медицинского изделия

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиаксиальный транспедикулярный винт | шт | 12075,00 | 10925,00 | 11500,00 | 11500,00 |
| 2 | Транспедикулярная поперечина | шт | 8190,00 | 7410,00 | 7800,00 | 7800,00 |
| 3 | Титановая балка | шт | 13125,00 | 11875,00 | 12500,00 | 12500,00 |
| 4 | Шейная пластина на один уровень. | шт | 23625,00 | 21375,00 | 22500,00 | 22500,00 |
| 5 | Шейная пластина на два уровня. | шт | 24675,00 | 22325,00 | 23500,00 | 23500,00 |
| 6 | Винт шейный самосверлящий самонарезающий. | шт | 1417,50 | 1282,50 | 1350,00 | 1350,00 |
| 7 | Межтеловый кейдж 5-9 мм | шт | 26250,00 | 23750,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 8 | Винт канюлированный полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой | шт | 25048,80 | 22663,20 | 23856,00 | 23856,00 |
| 9 | Стержень изогнутый титановый миниинвазивный | шт | 10931,55 | 9890,45 | 10411,00 | 10411,00 |
| 10 | Имплант межпозвонковый. Поясничный кейдж TLIF | шт | 50925,00 | 46075,00 | 48500,00 | 48500,00 |
| 11 | Шейный кейдж анатомический | шт | 45360,00 | 41040,00 | 43200,00 | 43200,00 |
| 12 | Прямая канюля с активным кончиком | шт | 14385,00 | 13015,00 | 13700,00 | 13700,00 |
| 13 | Набор для нуклеопластики | шт | 50925,00 | 46075,00 | 48500,00 | 48500,00 |
| 14 | Кейдж дистракционный со стабилизатором | шт | 55650,00 | 50350,00 | 53000,00 | 53000,00 |
| 15 | Имплант на основе костной ткани №1 | шт | 10185,00 | 9215,00 | 9700,00 | 9700,00 |
| 16 | Имплант на основе костной ткани №2 | шт | 12285,00 | 11115,00 | 11700,00 | 11700,00 |
| 17 | Имплант на основе костной ткани №3 | шт | 14490,00 | 13110,00 | 13800,00 | 13800,00 |
| 18 | Имплант на основе костной ткани №4 | шт | 23835,00 | 21565,00 | 22700,00 | 22700,00 |
| 19 | Эндопротез крестообразной связки | шт | 49455,00 | 44745,00 | 47100,00 | 47100,00 |
| 21 | Фиксатор-имплант титановый | шт | 7560,00 | 6840,00 | 7200,00 | 7200,00 |
| 22 | Фиксатор-имплант титановый | шт | 7560,00 | 6840,00 | 7200,00 | 7200,00 |
| 23 | Винт Spin | шт | 7515,90 | 6800,10 | 7158,00 | 7158,00 |
| 24 | Винт Bold | шт | 7166,25 | 6483,75 | 6825,00 | 6825,00 |
| 25 | Подтаранный винт | шт | 47628,00 | 43092,00 | 45360,00 | 45360,00 |
| 26 | Подтаранный винт | шт | 47628,00 | 43092,00 | 45360,00 | 45360,00 |
| 27 | Винт Герберта 2,5 | шт | 5985,00 | 5415,00 | 5700,00 | 5700,00 |
| 28 | Винт Герберта 3,0 | шт | 3675,00 | 3325,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 29 | Фреза прямая | шт | 8400,00 | 7600,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 30 | Фреза коническая | шт | 8400,00 | 7600,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 31 | Полотно | шт | 5617,50 | 5082,50 | 5350,00 | 5350,00 |
| 32 | Лезвие | шт | 808,50 | 731,50 | 770,0 | 770,00 |
| 33 | Спица | шт | 294,00 | 266,00 | 280,00 | 280,00 |
| 34 | Винт интерферентный | шт | 16695,00 | 15105,00 | 15900,00 | 15900,00 |
| 35 | Бесцементная ножка | шт. | 55335,00 | 50065,00 | 52700,00 | 52700,00 |
| 36 | Головка | шт. | 17415,30 | 15756,70 | 16586,00 | 16586,00 |
| 37 | Бесцементнаяацетабулярная чаша + вкладыш для ацетабулярной чаши | шт. | 35336,70 | 31971,30 | 33654,00 | 33654,00 |
| 38 | Костный винт | шт. | 2541,00 | 2299,00 | 2420,00 | 2420,00 |
| 39 | Цементная ножка | шт. | 53387,25 | 48302,75 | 50845,00 | 50845,00 |
| 40 | Головка | шт. | 13870,50 | 12549,50 | 13210,00 | 13210,00 |
| 41 | Биполярная головка | шт. | 24092,25 | 21797,75 | 22945,00 | 22945,00 |
| 42 | Шприц | шт | 2835,00 | 2565,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 43 | Цемент | шт | 4095,00 | 3705,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| 44 | Цементный тотальный эндопротез тазобедренного сустава | комплект | 53387,25 | 48302,75 | 50845,00 | 50845,00 |
| 45 | Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации, биполярный | комплект | 55335,00 | 50065,00 | 52700,00 | 52700,00 |
| 46 | Пленка разрезаемая | шт | 367,50 | 332,50 | 350,00 | 350,00 |
| 47 | Игла для трепанобиопсии костной ткани. | шт. | 4300,00 | 4200,00 | 4000,00 | 4166,67 |
| 48 | Шовная пуговица ACL TightRope RT | шт. | 46346,00 | 42380,00 | 42221,00 | 43649,00 |
| 49 | Фиксатор винтовой интерферентный Fuii Tread | шт. | 39445,00 | 37800,00 | 37653,00 | 38299,33 |
| 50 | Пластина прямая 1,5*4*12 мм. | шт. | 17113,00 | 17000,00 | 16173,00 | 16762,00 |
| 51 | Винт лигаментарный | шт | 16700,00 | 16500,00 | 16300,00 | 16500,00 |

Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Наименование и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |