Извещение о проведении запроса котировок № 21164000344(186)

от 07.06. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка медицинских изделий.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия: в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия».

В  цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 15.06.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000344(186)

от 07.06. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка медицинских изделий. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия. | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 07.06. 2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 11.06. 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 15.06.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Тех.задание | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость электродная контактная высокопроводя-щая для ЭКГ и других электрофизиологических исследований «Униспрей», флакон 0,2 кг (спрей), Россия | Жидкий гель - является электродной контактной жидкостью с высокой электропроводностью. Применяется для ЭКГ, дефибрилляции, электростимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей.Экономичный электролит в виде спрея.pH: 6,2-6,8 | фл | Или эквивалент |
| 2 | Гель электродный контактный для электрофизиоло-гических исследований и электростимуляции «Униагель», флакон 1кг | Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–1 pH: 6,8 – 7,2 | фл | Или эквивалент |
| 3 | Гель электродный контактный для электрофизиоло-гических исследований и электростимуляции «Униагель», флакон 0,25 кг. | Область применения: регистрация ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 см/м;.Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);pH: 6,8 - 7,0 | фл | Или эквивалент |
| 4 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 145 мм х 30 м х 18 мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 145 мм, длина намотки – 30 метров, внутренняя сетка, диаметр втулки – 18 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 5 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 63 х 30 вт. 18мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 63 мм, длина намотки – 30 метров, внутренняя сетка, диаметр втулки – 18 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 6 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 57 х 23 вт. 12мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 57 мм, длина намотки – 23 метра, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 7 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 57 х 30 вт. 12мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 57 мм, длина намотки – 30 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 8 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах (для ЭКГ МАС 600), 80 мм х 25 м, вт. | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 80 мм, длина намотки – 25 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 9 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью для ЭКГ 110 мм х 30 м, вт.12мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 110 мм, длина намотки – 30 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт | Или эквивалент |
| 10 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью 210 х 280 х 215 л. (для ЭКГ SCHILLER AT-102), ( плотность 70 г/м²) | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание.Размеры, не более: ширина листа 210 мм, длина листа 280 мм, кол-во листов в пачке 215. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации.Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 70 гр/м2.Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет.На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт | Или эквивалент |
| 11 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР- «Регистрон», 210 мм х 150 мм х 170 л. | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 150 мм, длина листа 210 мм, кол-во листов в пачке 170. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 55 гр/м2. Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет. На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт | Или эквивалент |
| 12 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон», 90 мм х 90 мм х 360 л. | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 90 мм, длина листа 900 мм, кол-во листов в пачке 360. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 55 гр/м2. Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет. На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт | Или эквивалент |
| 13 | Регистрационная бумага к электрокардиографу SCHILLER CARDIOVIT AT-101, оригинальная | Бумага c термическим покрытием, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 70 мм, длина листа 80 мм, кол-во листов в пачке 200. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 72 гр/м2. Толщина бумаги 73 +/- 3 микрон; Гладкость 500+/-200 сек. Теплопищущий слой должен иметь координатную сетку розового цвета и регистрационную метку на каждом листе. Гарантийный срок хранения проявленного изображения – не менее 8-ми лет. Гарантийный срок хранения бумаги – не менее 5-ти лет. | уп | Или эквивалент |
| 14 | Бумага для медицинских регистрирующих приборов 110 х 20 (для принтера UPP-110S SONY) | Поверхность бумаги: белая матовая.Установка переключателя в принтере: Тип I.Длина рулона: 20 м (около 215 стандартных отпечатков, максимально - до 270 отпечатков).Ширина бумаги: 110 мм. Разрешение изображения: 325 dpi.Передача полутонов: 8 бит (256 оттенков серого). Вес рулона в индивидуальной упаковке: 0,175 кг. Количество рулонов в картонной упаковке: 10 шт. | шт | Или эквивалент |
| 15 | Мундштуки картонные одноразовые для исследова-ния вентиляционных функций легких методом спи-ромитрии 25 х 65 х 0,7 | Мундштуки одноразовые картонные/ 25*65*0,7/ №250/ | уп | Или эквивалент |
| 16 | Мундштуки картонные одноразовые 30 х 55 х 1,0 | Мундштуки одноразовые, картонные/ 30*55*1,0/ №250/ | уп | Или эквивалент |
| 17 | Салфетка одноразовая для манжеты: большая (в упак. 50 шт.) | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения артериального давления – наличие. Размер 50х25± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие. | уп | Или эквивалент |
| 18 | Электроды одноразовые для ЭКГ (43 мм х 45 мм), (в упак. 50 шт.), Италия | Размер - 43х45мм, материал электрода - (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). | шт | Или эквивалент |
| 19 | Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1», Россия, в составе: - кабель отведения для поверхностных отводящих электродов (1,5 м.) – 1 шт. - чашечковый электрод (красный и черный по 0,2м.) – 2 шт. | В составе: кабель отведения для поверхностных отводящих электродов(1,5м)-1шт,чашечковый электрод (красный и черный по 0,2м) -2шт | компл. | Или эквивалент |
| 20 | Электроды для электромиографа: электрод игольчатый концентрический (размеры 37 х 0,46 мм, уп. 25шт.), «Натус Неуролоджи Инкорпорейтед», США | Электрод игольчатый концентрический (размеры 37х0,46мм,) | уп | Или эквивалент |
| 21 | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (для аппарат Shiller АТ-101) | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа «Shiller AT-101», имеющегося у заказчика. | шт | Или эквивалент |
| 22 | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (для аппарата ЭКГ МАС-600), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа МАС-600, имеющегося у заказчика. | шт | Или эквивалент |
| 23 | Лампа трубчатая двуцокольная, ультрафиолетового излучения специального назначения Philips, TUV 15W, Нидерланды | Лампа ультрафиолетового излучения специаль-ного назначения Philips, TUV 15W Бактерицидная лампа Philips TUV TL-D 15W является ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, мощность лампы, не менее 15 Вт, тип цоколя G13 шт. | шт | Или эквивалент |
| 24 | Лампа трубчатая двуцокольная, ультрафиолетового излучения специального назначения Philips, TUV 30W, Нидерланды | Лампа ультрафиолетового излучения специаль-ного назначения Philips, TUV 30W Лампа ультрафиолетового излучения специаль-ного назначения Philips, TUV 30W Бактерицидная лампа Philips TUV TL-D 30W является ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, мощность лампы, не менее 30 Вт, тип цоколя G13 шт. | шт | Или эквивалент |
| 25 | Лампы галогенные специального назначения торговой марки «OSRAM» модели: 64634 HLX EFR 15V 150W A1/232 GZ6,35 | Номинальная мощность Вт: 150 Номинальное напряжение В: 15 Средний срок службы ч: 50 Рабочее положение: p90/15 Диаметр d мм: 51 Длина l, макс. мм: 42 Фокусное расстояние, mm: 32 Температура цвета, K: 3350 Тип цоколя: GZ6,35 Отражатель: MR16 (50mm) Цвет покрытия отражателя: Белый | шт | Или эквивалент |
| 26 | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоразовый к комплексу КАПД-02-СТ, Россия | Длина Не менее 3м. Прочность изоляции: Не менее 5кВ. Тип Оптоэлектронный, пульсоксиметрический, пальцевой, прищепочный Разъем DB9Male Совместимость КАПД-02-СТ | шт | Или эквивалент |
| 27 | Манжета для измерения артериального давления (22 - 32 см) к комплексу КАПД-02-СТ, Китай | Длина не менее 1,8м,Тип Манжета для измерения АД, Совместимость КАПД-02-СТ | шт | Или эквивалент |
| 28 | Манжета компрессионная пневматическая с текс-тильной застежкой для взрослых 32х42 см. (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2) | Предназначена для использования совместно с суточным монитором АД «БиПиЛАБ». Составное соединение пневмошланга с манжетой, должно обеспечивать быстрое, многократное соединение/ отсоединение в процессе эксплуатации. Камера и пневмошланг не должны содержать тальк или иные присыпки. Длина пневмокамеры, не менее 29 см, ширина пневмокамеры, не менее 15 см. Конструктивное исполнение манжеты без скобы для фиксации. Съёмный чехол для манжеты плечевой должен быть с нанесенной графической маркировкой типоразмера (с диапазоном обхвата (плеча)). Пневмошланг для соединения регистратора с манжетой должен состоять из 2-х частей, легко соединяющихся между собой посредством герметичного пневматического разъёма байонетного типа | шт | Или эквивалент |
| 29 | Трубка дыхательная (пневмопреобразователь) в сборе с диафрагмой для комплекса компьютерного КМ-АР-01 «Диамант», комплектации спирограф «Диамант-С», Россия. | Трубка дыхательная (пневмопреобразователь) в сборе с диафрагмой для комплекса компьютерного КМ-АР-01 "Диамант", комплектации спирограф "Диамант-с" | шт | Или эквивалент |
| 30 | Фильтр сменный (ЕН 218 к аппарату для аспирации дыма «Фотек») | ЕН 218 к аппарату для аспирации дыма "Фотек" | шт | Или эквивалент |
| 31 | Фильтр сменный воздушный ФВС - "КРОНТ" (упаковка 12 шт.) | Фильтрация входного воздушного потока от частиц размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры очистки воздуха». Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломающихся волокон.Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) – 260 х 90 х не более 5 мм | уп | Или эквивалент |
| 32 | Фильтр сменный угольный ФВС - "КРОНТ" (упаковка 12 шт.) | Фильтр сменный угольный ФВС | уп | Или эквивалент |
| 33 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических семиэлектродный трехканальный (для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-АД-3М) 12 pin INT, Россия | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) наличие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ с функциями: Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KT-Registrator-04 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. | шт | Или эквивалент |
| 34 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических семиэлектродный трехканальный (для регистратора суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру КТ-04 и Labteh) 10 pin, Россия | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ по Холтеру ф. Labteh. Количество проводов электродов - 7. Разъем 10 pin, Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. |  | Или эквивалент |
| 35 | Датчик тонов Короткова (для КТ-04), Россия | Предназначен для регистрации тонов Короткова при мониторировании АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон для уменьшения влияния внешних шумов – наличие. Разъем 4 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта - наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие | шт | Или эквивалент |
| 36 | Манжета большая (для КТ-04), Россия | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие.Манжета компрессионная, ширина 17 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 35 до 50 см, материал – хлопок, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст.Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 1450 ±100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие.Гарантия – не менее 4 месяцевДокументы:Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие.Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие | шт | Или эквивалент |
| 37 | Манжета средняя (для КТ-04), Россия | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Манжета компрессионная, ширина 15 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 25 до 40 см, материал – хлопок, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 100 ±10 cм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. |  | Или эквивалент |
| 38 | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-8, КТ-04-3(Р), Россия | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-8, КТ-04-3(Р) | шт | Или эквивалент |
| 39 | Чехол с плечевым и поясным ремнем (для монитора МнСДП-2) | Предназначен для использования совместно с суточным монитором АД «МнСДП-2», имеющегося у заказчика. Наличие плечевого и поясного ремня. Чехол должен быть с нанесённым на него товарным знаком BPLab. | шт | Или эквивалент |
| 40 | Электроды на конечности взрослые (в компл. 4 шт.), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | Электрод конечностный взрослый ЭКХ-01 для регистрации ЭКГ на конечностях пациента на стандартных типах электрокардиографов. На конечностях данные электроды фиксируются при помощи скоб-пинцетов. Характеристики: крепление под штекер: 4 мм; длина браншей: 135 мм; ширина браншей 30 мм; размер токосъемника: 25х38 мм; покрытие токосъемника: Ag/AgCl. Комплект 4 шт. | компл. | Или эквивалент |
| 41 | Электроды грудные для ЭКГ с эластичной грушей взрослые (в компл. 6 шт.), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | Электроды для ЭКГ с чашечным токосъемником многоразовые, грудные для взрослых ( в упак. не менее 6 шт.). Диаметр чашки – не менее 20мм. Под штекер 3/4 мм. Используются для снятия ЭКГ в покое. Совместимы с любым оборудованием, где предусмотрено использование электродов подобного типа | компл. | Или эквивалент |
| 42 | Кабель ЭКГ с 10-ю отведениями для «Fukuda Denshi» FCP 2155 | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа «Fukuda Denshi» FCP 2155, имеющегося у заказчика. | шт | Или эквивалент |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу медицинского изделия

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость электродная контактная высокопроводя-щая для ЭКГ и других электрофизиологических исследований «Униспрей», флакон 0,2 кг (спрей), Россия | фл | 87,00 | 86,90 | 87,10 | 87,00 |
| 2 | Гель электродный контактный для электрофизиоло-гических исследований и электростимуляции «Униагель», флакон 1кг | фл | 188,90 | 188,80 | 189,00 | 188,90 |
| 3 | Гель электродный контактный для электрофизиоло-гических исследований и электростимуляции «Униагель», флакон 0,25 кг. | фл | 83,00 | 82,90 | 83,10 | 83,00 |
| 4 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 145 мм х 30 м х 18 мм | шт | 126,00 | 125,90 | 126,10 | 126,00 |
| 5 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 63 х 30 вт. 18мм | шт | 52,00 | 51,90 | 52,10 | 52,00 |
| 6 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 57 х 23 вт. 12мм | шт | 39,00 | 38,90 | 39,10 | 39,00 |
| 7 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 57 х 30 вт. 12мм | шт | 45,00 | 44,90 | 45,10 | 45,00 |
| 8 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах (для ЭКГ МАС 600), 80 мм х 25 м, вт. | шт | 70,00 | 69,90 | 70,10 | 70,00 |
| 9 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью для ЭКГ 110 мм х 30 м, вт.12мм | шт | 94,00 | 93,90 | 94,10 | 94,00 |
| 10 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью 210 х 280 х 215 л. (для ЭКГ SCHILLER AT-102), ( плотность 70 г/м²) | шт | 590,00 | 589,90 | 590,10 | 590,00 |
| 11 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР- «Регистрон», 210 мм х 150 мм х 170 л. | шт | 203,00 | 202,90 | 203,10 | 203,00 |
| 12 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон», 90 мм х 90 мм х 360 л. | шт | 94,00 | 93,90 | 94,10 | 94,00 |
| 13 | Регистрационная бумага к электрокардиографу SCHILLER CARDIOVIT AT-101, оригинальная | уп | 455,00 | 454,90 | 455,10 | 455,00 |
| 14 | Бумага для медицинских регистрирующих приборов 110 х 20 (для принтера UPP-110S SONY) | шт | 755,00 | 754,90 | 755,10 | 755,00 |
| 15 | Мундштуки картонные одноразовые для исследова-ния вентиляционных функций легких методом спи-ромитрии 25 х 65 х 0,7 | уп | 1175,00 | 1174,90 | 1175,10 | 1175,00 |
| 16 | Мундштуки картонные одноразовые 30 х 55 х 1,0 | уп | 1150,00 | 1149,90 | 1150,10 | 1150,00 |
| 17 | Салфетка одноразовая для манжеты: большая (в упак. 50 шт.) | уп | 292,00 | 291,90 | 292,10 | 292,00 |
| 18 | Электроды одноразовые для ЭКГ (43 мм х 45 мм), (в упак. 50 шт.), Италия | шт | 465,00 | 464,90 | 465,10 | 465,00 |
| 19 | Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1», Россия, в составе: - кабель отведения для поверхностных отводящих электродов (1,5 м.) – 1 шт. - чашечковый электрод (красный и черный по 0,2м.) – 2 шт. | компл. | 5789,00 | 5788,90 | 5789,10 | 5789,00 |
| 20 | Электроды для электромиографа: электрод игольчатый концентрический (размеры 37 х 0,46 мм, уп. 25шт.), «Натус Неуролоджи Инкорпорейтед», США | уп | 20376,00 | 20375,90 | 20376,10 | 20376,00 |
| 21 | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (для аппарат Shiller АТ-101) | шт | 7800,00 | 7799,90 | 7800,10 | 7800,00 |
| 22 | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (для аппарата ЭКГ МАС-600), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | шт | 8000,00 | 7999,90 | 8000,10 | 8000,00 |
| 23 | Лампа трубчатая двуцокольная, ультрафиолетового излучения специального назначения Philips, TUV 15W, Нидерланды | шт | 1139,00 | 1138,90 | 1139,10 | 1139,00 |
| 24 | Лампа трубчатая двуцокольная, ультрафиолетового излучения специального назначения Philips, TUV 30W, Нидерланды | шт | 1239,00 | 1238,90 | 1239,10 | 1239,00 |
| 25 | Лампы галогенные специального назначения торговой марки «OSRAM» модели: 64634 HLX EFR 15V 150W A1/232 GZ6,35 | шт | 703,00 | 702,90 | 703,10 | 703,00 |
| 26 | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоразовый к комплексу КАПД-02-СТ, Россия | шт | 9660,00 | 9659,90 | 9660,10 | 9660,00 |
| 27 | Манжета для измерения артериального давления (22 - 32 см) к комплексу КАПД-02-СТ, Китай | шт | 1333,00 | 1332,90 | 1333,10 | 1333,00 |
| 28 | Манжета компрессионная пневматическая с текс-тильной застежкой для взрослых 32х42 см. (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2) | шт | 6946,00 | 6945,90 | 6946,10 | 6946,00 |
| 29 | Трубка дыхательная (пневмопреобразователь) в сборе с диафрагмой для комплекса компьютерного КМ-АР-01 «Диамант», комплектации спирограф «Диамант-С», Россия. | шт | 2415,00 | 2414,90 | 2415,10 | 2415,00 |
| 30 | Фильтр сменный (ЕН 218 к аппарату для аспирации дыма «Фотек») | шт | 35590,00 | 35589,90 | 35590,10 | 35590,00 |
| 31 | Фильтр сменный воздушный ФВС - "КРОНТ" (упаковка 12 шт.) | уп | 1833,00 | 1832,90 | 1833,10 | 1833,00 |
| 32 | Фильтр сменный угольный ФВС - "КРОНТ" (упаковка 12 шт.) | уп | 2661,00 | 2660,90 | 2661,10 | 2661,00 |
| 33 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических семиэлектродный трехканальный (для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-АД-3М) 12 pin INT, Россия | шт | 9440,00 | 9439,90 | 9440,10 | 9440,00 |
| 34 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических семиэлектродный трехканальный (для регистратора суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру КТ-04 и Labteh) 10 pin, Россия |  | 8285,00 | 8284,90 | 8285,10 | 8285,00 |
| 35 | Датчик тонов Короткова (для КТ-04), Россия | шт | 4345,00 | 4344,90 | 4345,10 | 4345,00 |
| 36 | Манжета большая (для КТ-04), Россия | шт | 3339,00 | 3338,90 | 3339,10 | 3339,00 |
| 37 | Манжета средняя (для КТ-04), Россия |  | 2520,00 | 2519,90 | 2520,10 | 2520,00 |
| 38 | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-8, КТ-04-3(Р), Россия | шт | 2793,00 | 2792,90 | 2793,10 | 2793,00 |
| 39 | Чехол с плечевым и поясным ремнем (для монитора МнСДП-2) | шт | 3002,00 | 3001,90 | 3002,10 | 3002,00 |
| 40 | Электроды на конечности взрослые (в компл. 4 шт.), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | компл. | 1960,00 | 1959,90 | 1960,10 | 1960,00 |
| 41 | Электроды грудные для ЭКГ с эластичной грушей взрослые (в компл. 6 шт.), «Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.», Китай | компл. | 2580,00 | 2579,90 | 2580,10 | 2580,00 |
| 42 | Кабель ЭКГ с 10-ю отведениями для «Fukuda Denshi» FCP 2155 | шт | 8000,00 | 7999,90 | 8000,10 | 8000,00 |

Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Наименование и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |