Извещение о проведении запроса котировок № 21164000356(209)

от 11.06. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка медицинских изделий.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия: в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия».

В  цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 22.06.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000356(209)

от 11.06. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка медицинских изделий. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия. | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 11.06.2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 21.06.2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 22.06.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 3,5 с колющей иглой 1/2 окр. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, 1/2 окружности, от 39 до 40 мм длиной. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 2 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 2 с иглой колющей 1/2 окружности | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет.Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 3 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 1,5 с иглой колющей 1/2 окружности | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет.Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 18 до 20 мм длиной. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 4 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 0,7 с двумя иглами 1/4 окружности | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы шпательные, 1/4 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 5 | Нить капроновая крученая Метрический размер 3,5 | Нить хирургическая капроновая крученая нестерильная из полиамидной комплексной нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка «С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393-001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к стерилизации одним из методов: радиационным методом поглощенной дозой облучения от 2,5х10 до 3,5х10 гр.; газовым методом (окисью этилена); паровым методом. Метрический размер 3,5 длина нити не менее 130м в бабинах | шт |
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 4 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 1 метрический размер 4 длина нити не менее 75см, одна игла трехгранным поперечным сечением, длина иглы 30(+1) мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 7 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 3 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2/0 метрический размер 3 длина нити не менее 75см, одна игла трехгранным поперечным сечением, длина иглы 26(+1) мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 8 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная метрический размер 4 без иглы | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 1 метрический размер 4 длина нити не менее 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 9 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6 длина нити не менее 75см, одна игла трехгранным поперечным сечением, длина иглы 40(+1) мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 10 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 5 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) плетеная неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 длина нити не менее 75см, одна игла трехгранным поперечным сечением, длина иглы 40(+1) мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 11 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 3,5 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 0 метрический размер 3,5 общая длина нити не менее 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца не более 22-35 мм с высотой борта не более 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 12 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 4 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 1 метрический размер 4 общая длина нити не менее 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца не более 22-35 мм с высотой борта не более 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 13 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 5 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 общая длина нити не менее 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца не более 22-35 мм с высотой борта не более 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 14 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 3 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2/0 метрический размер 3 общая длина нити не менее 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца не более 22-35 мм с высотой борта не более 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 15 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6 общая длина нити не менее 10 м на полимерной катушке с длиной намоточной части 30-50 мм и диаметром фланца не более 22-35 мм с высотой борта не более 5-15 мм (для облегчения смотки нити без зацепов о борта), в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 16 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический 4 размер с колющей иглой | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,400-0,499мм, номинальная длина нити не менее 75см. Игла из высокопрочной аустенитной марки стали (указать марку). Соедиение нити с атравматической иглой прочное. Диаметр иглы в зоне крепления нити не более 1,15мм Игла круглая, 1/2 окружности, диаметр от 1мм до 1,2мм, длина от 25мм до 35мм.Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 17 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 4 | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,400-0,499мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 18 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 5 | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,500-0,599мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 19 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 6 | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,600-0,699мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 20 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 7 | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,700-0,799мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы. Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 21 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 3,5 с колющей иглой | Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,350-0,399мм, номинальная длина нити не менее 75см. Игла из высокопрочной аустенитной марки стали (указать марку). Соедиение нити с атравматической иглой прочное. Диаметр иглы в зоне крепления нити не более 1,15мм Игла круглая, 1/2 окружности, диаметр от 0,8мм до 1,0мм, длина от 25мм до 35мм.Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения. Срок годности, определенный производителем, не менее 5 лет. На каждой стерилизационной упаковке должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010. | шт |
| 22 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 4 с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 40 мм и не более 41 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 23 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,5, с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)0 метрический размер (EP) 3,5. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 40 мм и не более 41 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 24 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,5, с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)0 метрический размер (EP) 3,5. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 40 мм и не более 41 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 25 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 4 | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити не менее 1,40 м. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 26 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3, с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)2/0 метрический размер (EP)3. Длина нити не менее 0,75 м.Атравматическая колющая игла длиной не менее 29 мм и не более 30 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 27 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 2, с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)3/0 метрический размер (EP)2. Длина нити не менее 0,75 м.Атравматическая колющая игла длиной не менее 29 мм и не более 30 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 28 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 2, с иглой, колющая, 1/2 окружности | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)3/0 метрический размер (EP)2. Длина нити не менее 0,75 м.Атравматическая колющая игла длиной не менее 25 мм и не более 26 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 29 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 4, с иглой колющей, 1/2 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 1 метрический размер (EP) 4. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 39 мм и не более 40 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 30 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полиолефина (полипропилен) метрический размер 1 с двумя колющими иглами | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити не менее 75 см и не более 90 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие имеют режущие микрограни на кончике, 1/2 окружности, от 16 до 17,5мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 31 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 3, с иглой колющей, 1/2 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 2/0 метрический размер (EP) 3. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 30 мм и не более 31 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 32 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой режущей, 3/8 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 3/0 метрический размер (EP) 2. Длина нити не менее 0,45 м. Цвет нити контрастный цвету крови. Атравматическая обратно-режущая игла длиной не менее 25 мм и не более 26мм, изгиб 3/8 окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Место запрессовки нити в игле выполнено методом сверления. Запрессовка нити в игле выполнена объемным способом. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 33 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой колющей, 1/2 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 3/0 метрический размер (EP) 2. Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 17 мм и не более 18 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 34 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой колющей, 1/2 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 3/0 метрический размер (EP) 2 Длина нити не менее 0,75 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 25 мм и не более 26 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 35 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 1,5, с двумя иглами, колющими, 1/2 окружности | Синтетический монофиламентный неабсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения. Условный размер (USP) 4/0 метрический размер (EP) 1,5. Длина нити не менее 0,75 м. Две атравматические колющие иглы длиной не менее 21 мм и не более 22 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 36 | Нить плетеная полиэтилентерефталата метрический размер 2 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,200-0,249 мм, длина нити 2000 см. Нить должна находиться в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить должна легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить должна быть закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). | шт |
| 37 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 3 с иглой, колющая, 4/8 окружности | Рассасывающаяся монофиламентная нить с потерей 50% прочности от 14 до 19 дня, полным гидролизом от 60 до 90 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 26±0,5мм.Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 38 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,, с иглой, колющая, 5/8 окружности. | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая массивная , 5/8 окружности, длиной 26±0,5мм. С потерей 50% прочности от 16 до 21 дня, полным гидролизом от 60 до 90 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 39 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 2, с двумя иглами колющей, 4/8 окружности. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 2, не менее 90 см, с двумя иглами, колющей, 4/8 окружности, длиной 26±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 40 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 1, с иглой колющей, 4/8 окружности. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 1, не менее 75 см, с иглой колющей, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 41 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 1,5 с 2 иглами колющими, 4/8 окружности. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер1,5, не менее 85 см, с двумя иглами, колющей, 4/8 окружности, длиной 22±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 42 | Нить нерассасывающаяся, монофиламентная из полипропилена, Метрический размер 2 с двумя иглами | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 26 до 26,5мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 43 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полиолефина (полипропилен) метрический размер 1 с двумя колющими иглами | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие имеют режущие микрограни на кончике, 1/2 окружности, от 16 до 16,5мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 44 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полипропилена, Метрический размер 0,7 с иглой режущей, 3/8 окружности | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 45 | Нить полиглактида 3/0(2) 70см игла колющая 30 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 2, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 30±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 46 | Нить полиглактида 4/0(1,5) 70см игла колющая 17 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1,5 не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 47 | Нить полиглактида 5/0(1) 70см игла колющая 17 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 48 | Нить нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиамида 6. Метрический размер 0,2, с двумя иглами, 3/8 окружности | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленая из полиамида 6. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет. Метрический размер 0,2, условный размер 10/0 . Длина нити не менее 25 см и не более 35 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы шпательные, 3/8 окружности, от 6 до 7 мм длиной.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 49 | Нить капроновая крученая Метрический размер 2 | Нить хирургическая капроновая крученая нестерильная из полиамидной комплексной нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка «С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393-001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к стерилизации одним из методов: радиационным методом поглощенной дозой облучения от 2,5х10 до 3,5х10 гр.; газовым методом (окисью этилена); паровым методом. Метрический размер 2 длина нити не менее 250м в бабинах | шт |
| 50 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 2 с иглой, колющая, 4/8 окружности | Рассасывающаяся монофиламентная нить с потерей 50% прочности от 14 до 19 дня, полным гидролизом от 60 до 90 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 2, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм.Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 51 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 2 с иглой, колющая, 4/8 окружности | Рассасывающаяся монофиламентная нить с потерей 50% прочности от 14 до 19 дня, полным гидролизом от 60 до 90 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 2, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 26±0,5мм.Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 52 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 2, с иглой колющей, 4/8 окружности. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 2, не менее 70 см, с двумя иглами, колющей, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 53 | Нить капроновая крученая Метрический размер 4 | Нить хирургическая капроновая крученая нестерильная из полиамидной комплексной нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка «С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393-001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к стерилизации одним из методов: радиационным методом поглощенной дозой облучения от 2,5х10 до 3,5х10 гр.; газовым методом (окисью этилена); паровым методом. Метрический размер 4 длина нити не менее 130м в бабинах | шт |
| 54 | Нить капроновая крученая Метрический размер 5 | Нить хирургическая капроновая крученая нестерильная из полиамидной комплексной нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка «С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393-001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к стерилизации одним из методов: радиационным методом поглощенной дозой облучения от 2,5х10 до 3,5х10 гр.; газовым методом (окисью этилена); паровым методом. Метрический размер 5 длина нити не менее 80м в бабинах | шт |
| 55 | Нить хирургическая из полиглактида 3/0 (2) 70 см игла колющая 26 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 2, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 26±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском | шт |
| 56 | Нить из полиглактида 4/0 (1,5)70 см игла колющая 26 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1.5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 26±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском | шт |
| 57 | Нить хирургическая из полиглактида 6/0(0,7)45 см с ланцетовидной иглой 8мм | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 0,7, не более 70 см, с иглой, ланцетовидной с микрокончиком, 1/4 окружности, длиной 8±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском | шт |
| 58 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет.Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 17 до 21 мм длиной. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 59 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 длина нити не менее 150 см | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 длина нити не менее 150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%. | шт |
| 60 | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити не менее 0,90 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 54 мм и не более 55 мм, изгиб ½ окружности. | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение не менее 60 не более 90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити не менее 0,90 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 54 мм и не более 55 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и дублироваться штриховым или матричным кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008. | шт |
| 61 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,400-0,499 мм, длина нити 2000 см. | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,400-0,499 мм, длина нити 2000 см. Нить должна находиться в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить должна легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить должна быть закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). | шт |
| 62 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,500-0,599 мм, длина нити 2000 см. | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,500-0,599 мм, длина нити 2000 см. Нить должна находиться в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить должна легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить должна быть закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). | шт |
| 63 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,300-0,349 мм, длина нити 2000 см. | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,300-0,349 мм, длина нити 2000 см. Нить должна находиться в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить должна легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить должна быть закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012). | шт |
| 64 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм. | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 65 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 4, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм. | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 4, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 66 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм. | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 67 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм. | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 68 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 1, не менее 75 см, с двумя колющими иглами, 4/8 окружности, длиной 13±0,5мм. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 1, не менее 75 см, с двумя колющими иглами, 4/8 окружности, длиной 13±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 69 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 3,5, не менее 75 см, с иглой, колющей, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм. | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 3,5, не менее 75 см, с иглой, колющей, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм. Нить окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 70 | Нерассасывающаяся плетеная нить , окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 30±0,5мм. | Нерассасывающаяся плетеная нить , окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 30±0,5мм.Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 71 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 26 до 26,5мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 72 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 11 до 13мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 73 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 60 см и не более 90 см. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 60 см и не более 90 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 11 до 13мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 74 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Две иглы. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 17 до 21мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. | шт |
| 75 | Нить из полиглактида Метрический размер 3. Игла колющая 30мм Длина 70 см | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 30±0,5мм, с потерей 50% прочности от 21 до 24 дня, полным гидролизом от 56 до 70 дней, окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Стерильная индивидуальная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке и упаковке производителя. Игла соответствует ГОСТ 26641-85. Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. | шт |
| 76 | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, необработанная. Толщина нити M0.5 (7/0), длина нити не менее 30 см и не более 45 см. Две шпателевидной иглы | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, необработанная, с сохраненной натуральной серициновой смолой тутового шелкопряда. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в в ране. Толщина нити M0.5 (7/0), длина нити не менее 30 см и не более 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенных на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы от 6мм до 8мм, с максимальной глубиной вкола 8 мм, 3/8 окружности. Поверхность обработана силиконом. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. .Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. Соответствие ГОСТ 31620-2012. | шт |
| 77 | Сенсоры для мониторирования глюкозы | Сенсор глюкозы Энлайт (Enlite) MMT- 7008 является компонентом интегрированной системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (измеряет показатели в интерстициальной жидкости)1 | шт |
| 78 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 45см две иглы шпательные | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить не окрашена. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. М1 (5/0), длина нити не менее 45 см 2 иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, на 40% более устойчивы к необратимой деформации, чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость их замены. Шпателевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Длина иглы 8 - 10 мм, 1/4 окр. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт |
| 79 | Лезвия офт.-м/х острокон. под угл. 30град (уп. 90 шт). | Лезвия офтальмологические остроконечные под углом 300, шириной 1,5 мм, однократного применения (в упаковке — 90 лезвий). | уп |
| 80 | Лезвия офт.-м/х острокон. под угл. 45град (уп. 90 шт). | Лезвия офтальмомикрохирургические остроконечные под углом 450, шириной 1,5 мм, однократного применения (в упаковке — 90 лезвий | уп |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу медицинского изделия

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 3,5 с колющей иглой 1/2 окр. | шт | 355,00 | 345,00 | 365,00 | 355,00 |
| 2 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 2 с иглой колющей 1/2 окружности | шт | 293,00 | 283,00 | 303,00 | 293,00 |
| 3 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 1,5 с иглой колющей 1/2 окружности | шт | 310,00 | 300,00 | 320,00 | 310,00 |
| 4 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 0,7 с двумя иглами 1/4 окружности | шт | 1327,00 | 1317,00 | 1337,00 | 1327,00 |
| 5 | Нить капроновая крученая Метрический размер 3,5 | шт | 178,00 | 168,00 | 188,00 | 178,00 |
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 4 | шт | 63,00 | 53,00 | 73,00 | 63,00 |
| 7 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 3 | шт | 69,00 | 59,00 | 79,00 | 69,00 |
| 8 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная метрический размер 4 без иглы | шт | 27,00 | 17,00 | 37,00 | 27,00 |
| 9 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 6 | шт | 78,00 | 68,00 | 88,00 | 78,00 |
| 10 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная с одной атравматической иглой Метрический размер 5 | шт | 89,00 | 79,00 | 99,00 | 89,00 |
| 11 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 3,5 | шт | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 |
| 12 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 4 | шт | 73,00 | 63,00 | 83,00 | 73,00 |
| 13 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 5 | шт | 74,00 | 64,00 | 84,00 | 74,00 |
| 14 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 3 | шт | 69,00 | 59,00 | 79,00 | 69,00 |
| 15 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная на полимерной катушке Метрический размер 6 | шт | 76,00 | 66,00 | 86,00 | 76,00 |
| 16 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический 4 размер с колющей иглой | шт | 136,00 | 126,00 | 146,00 | 136,00 |
| 17 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 4 | шт | 114,00 | 104,00 | 124,00 | 114,00 |
| 18 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 5 | шт | 114,00 | 104,00 | 124,00 | 114,00 |
| 19 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 6 | шт | 150,00 | 140,00 | 160,00 | 150,00 |
| 20 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 7 | шт | 152,00 | 142,00 | 162,00 | 152,00 |
| 21 | Нить рассасывающая из природных полимеров метрический размер 3,5 с колющей иглой | шт | 134,00 | 124,00 | 144,00 | 134,00 |
| 22 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 4 с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 156,00 | 146,00 | 166,00 | 156,00 |
| 23 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,5, с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 150,00 | 140,00 | 160,00 | 150,00 |
| 24 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,5, с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 150,00 | 140,00 | 160,00 | 150,00 |
| 25 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 4 | шт | 161,00 | 151,00 | 171,00 | 161,00 |
| 26 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3, с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 142,00 | 132,00 | 152,00 | 142,00 |
| 27 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 2, с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 142,00 | 132,00 | 152,00 | 142,00 |
| 28 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 2, с иглой, колющая, 1/2 окружности | шт | 147,00 | 137,00 | 157,00 | 147,00 |
| 29 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 4, с иглой колющей, 1/2 окружности | шт | 136,00 | 126,00 | 146,00 | 136,00 |
| 30 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полиолефина (полипропилен) метрический размер 1 с двумя колющими иглами | шт | 136,00 | 126,00 | 146,00 | 136,00 |
| 31 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 3, с иглой колющей, 1/2 окружности | шт | 136,00 | 126,00 | 146,00 | 136,00 |
| 32 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой режущей, 3/8 окружности | шт | 87,00 | 77,00 | 97,00 | 87,00 |
| 33 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой колющей, 1/2 окружности | шт | 93,00 | 83,00 | 103,00 | 93,00 |
| 34 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 2, с иглой колющей, 1/2 окружности | шт | 93,00 | 83,00 | 103,00 | 93,00 |
| 35 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена и полиолефина. Метрический размер 1,5, с двумя иглами, колющими, 1/2 окружности | шт | 135,00 | 125,00 | 145,00 | 135,00 |
| 36 | Нить плетеная полиэтилентерефталата метрический размер 2 | шт | 169,00 | 159,00 | 179,00 | 169,00 |
| 37 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 3 с иглой, колющая, 4/8 окружности | шт | 273,00 | 263,00 | 283,00 | 273,00 |
| 38 | Нить рассасывающаяся плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием. Метрический размер 3,, с иглой, колющая, 5/8 окружности. | шт | 489,00 | 479,00 | 499,00 | 489,00 |
| 39 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 2, с двумя иглами колющей, 4/8 окружности. | шт | 383,00 | 373,00 | 393,00 | 383,00 |
| 40 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 1, с иглой колющей, 4/8 окружности. | шт | 259,00 | 249,00 | 269,00 | 259,00 |
| 41 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 1,5 с 2 иглами колющими, 4/8 окружности. | шт | 378,00 | 368,00 | 388,00 | 378,00 |
| 42 | Нить нерассасывающаяся, монофиламентная из полипропилена, Метрический размер 2 с двумя иглами | шт | 621,00 | 611,00 | 631,00 | 621,00 |
| 43 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полиолефина (полипропилен) метрический размер 1 с двумя колющими иглами | шт | 604,00 | 594,00 | 614,00 | 604,00 |
| 44 | Нить нерассасывающаяся монофиламентная из полипропилена, Метрический размер 0,7 с иглой режущей, 3/8 окружности | шт | 423,00 | 413,00 | 433,00 | 423,00 |
| 45 | Нить полиглактида 3/0(2) 70см игла колющая 30 | шт | 245,00 | 235,00 | 255,00 | 245,00 |
| 46 | Нить полиглактида 4/0(1,5) 70см игла колющая 17 | шт | 254,00 | 244,00 | 264,00 | 254,00 |
| 47 | Нить полиглактида 5/0(1) 70см игла колющая 17 | шт | 284,00 | 274,00 | 294,00 | 284,00 |
| 48 | Нить нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиамида 6. Метрический размер 0,2, с двумя иглами, 3/8 окружности | шт | 1409,00 | 1399,00 | 1419,00 | 1409,00 |
| 49 | Нить капроновая крученая Метрический размер 2 | шт | 228,00 | 218,00 | 238,00 | 228,00 |
| 50 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 2 с иглой, колющая, 4/8 окружности | шт | 261,00 | 251,00 | 271,00 | 261,00 |
| 51 | Нить рассасывающаяся монофиламентная из гликоната или сополимера гликолевой кислоты и капролактона. Метрический размер 2 с иглой, колющая, 4/8 окружности | шт | 261,00 | 251,00 | 271,00 | 261,00 |
| 52 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтелена Метрический размер 2, с иглой колющей, 4/8 окружности. | шт | 240,00 | 230,00 | 250,00 | 240,00 |
| 53 | Нить капроновая крученая Метрический размер 4 | шт | 178,00 | 168,00 | 188,00 | 178,00 |
| 54 | Нить капроновая крученая Метрический размер 5 | шт | 178,00 | 168,00 | 188,00 | 178,00 |
| 55 | Нить хирургическая из полиглактида 3/0 (2) 70 см игла колющая 26 | шт | 248,00 | 238,00 | 258,00 | 248,00 |
| 56 | Нить из полиглактида 4/0 (1,5)70 см игла колющая 26 | шт | 282,00 | 272,00 | 292,00 | 282,00 |
| 57 | Нить хирургическая из полиглактида 6/0(0,7)45 см с ланцетовидной иглой 8мм | шт | 1062,00 | 1052,00 | 1072,00 | 1062,00 |
| 58 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. | шт | 327,00 | 317,00 | 337,00 | 327,00 |
| 59 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5 длина нити не менее 150 см | шт | 22,00 | 12,00 | 32,00 | 22,00 |
| 60 | Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета должен состоять из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити не менее 0,90 м. Атравматическая колющая игла длиной не менее 54 мм и не более 55 мм, изгиб ½ окружности. | шт | 139,00 | 129,00 | 149,00 | 139,00 |
| 61 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,400-0,499 мм, длина нити 2000 см. | шт | 163,00 | 153,00 | 173,00 | 163,00 |
| 62 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,500-0,599 мм, длина нити 2000 см. | шт | 167,00 | 157,00 | 177,00 | 167,00 |
| 63 | Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,300-0,349 мм, длина нити 2000 см. | шт | 160,00 | 150,00 | 170,00 | 160,00 |
| 64 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм. | шт | 260,00 | 250,00 | 270,00 | 260,00 |
| 65 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 4, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 40±0,5мм. | шт | 304,00 | 294,00 | 314,00 | 304,00 |
| 66 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 3, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм. | шт | 234,00 | 224,00 | 244,00 | 234,00 |
| 67 | Нить рассасывающаяся плетеная из полиглактида 90/10 с покрытием. Метрический размер 1, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 17±0,5мм. | шт | 270,00 | 260,00 | 280,00 | 270,00 |
| 68 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 1, не менее 75 см, с двумя колющими иглами, 4/8 окружности, длиной 13±0,5мм. | шт | 421,00 | 411,00 | 431,00 | 421,00 |
| 69 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из сополимера полипропилена и полиэтилена. Метрический размер 3,5, не менее 75 см, с иглой, колющей, 4/8 окружности, длиной 37±0,5мм. | шт | 233,00 | 223,00 | 243,00 | 233,00 |
| 70 | Нерассасывающаяся плетеная нить , окрашена, с антибликовой иглой из антикоррозийной стали, индивидуально силиконизирована. Метрический размер 3,5, не менее 70 см, с иглой, колющая, 4/8 окружности, длиной 30±0,5мм. | шт | 192,00 | 182,00 | 202,00 | 192,00 |
| 71 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. | шт | 505,00 | 495,00 | 515,00 | 505,00 |
| 72 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 70 см и не более 90 см. | шт | 1040,00 | 1030,00 | 1050,00 | 1040,00 |
| 73 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 60 см и не более 90 см. | шт | 854,00 | 844,00 | 864,00 | 854,00 |
| 74 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 90 см и не более 100 см. | шт | 488,00 | 478,00 | 498,00 | 488,00 |
| 75 | Нить из полиглактида Метрический размер 3. Игла колющая 30мм Длина 70 см | шт | 242,00 | 232,00 | 252,00 | 242,00 |
| 76 | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, необработанная. Толщина нити M0.5 (7/0), длина нити не менее 30 см и не более 45 см. Две шпателевидной иглы | шт | 1263,00 | 1253,00 | 1273,00 | 1263,00 |
| 77 | Сенсоры для мониторирования глюкозы | шт | 5794,00 | 5784,00 | 5804,00 | 5794,00 |
| 78 | Нить рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина. Метрический размер 45см две иглы шпательные | шт | 1207,00 | 1197,00 | 1217,00 | 1207,00 |
| 79 | Лезвия офт.-м/х острокон. под угл. 30град (уп. 90 шт). | уп | 3690,00 | 3680,00 | 3700,00 | 3690,00 |
| 80 | Лезвия офт.-м/х острокон. под угл. 45град (уп. 90 шт). | уп | 3450,00 | 3440,00 | 3460,00 | 3450,00 |

Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Наименование и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |