Извещение о проведении запроса котировок № 21164000371 (231)

от 17.06. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка медицинских изделий.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия: в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия».

В  цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 24.06.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000371 (231)

от 17.06. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка медицинских изделий. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия. | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 17.06. 2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 23.06. 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 24.06.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Тех.задание | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа | Фильтрация входного воздушного потока от частиц размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры очистки воздуха». Фильтр изготовлен из нетканРазмер частиц, мм: содержание в канистре: более 8,0 мм отсутствуют; 4,75-8,0 мм менее 2%; 2,36-4,74 не менее 85%; 0,42-2,35 менее 10%, менее 0,42 менее 0,3%. Абсорбция СО2 24-26%, поглощающая способность СО2, не менее л/кг 141, содержание воды, % массовая доля 13-17, абсорбция воды, % массовая доля 3,2-3,6, Твердость, % не менее 92. Упаковка канистра, диаметр горловины, не менее см 5,5, навинчивающаяся герметичная для газов крышка, рукоятка для транспортировки. Содержание абсорбента в канистре, не менее л 5. | шт |
| 2 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый №3 - 90 мм (желтый) | Воздуховод имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие. Упаковка: Индивидуальная, каждый воздуховод упакован в стерильную упаковку. | шт |
| 3 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый №6 - 120 мм (оранжевый) | Воздуховод имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие. Упаковка: Индивидуальная, каждый воздуховод упакован в стерильную упаковку. | шт |
| 4 | Зонд желудочный №16 длина 110 см (+-0,5%). ПВХ.Стерильный, одноразовый | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Размер 16 Fr. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие не менее двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт |
| 5 | Зонд желудочный №14 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие не менее двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт |
| 6 | Зонд желудочный №18 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Размер 18 Fr. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие не менее двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт |
| 7 | Зонд желудочный №20, 22, 24 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие не менее двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт |
| 8 | Зонд желудочный №29, 32, 34, 36 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие не менее двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт |
| 9 | Зонд ректальный №32 | Зонд ректальный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Закрытый конец зонда атравматичный. Наличие не менее двух боковых отверстий. Размер 32 Fr, внутренний просвет не менее 8,5мм. Длина 38±2см. Стерильный. Одноразовый | шт |
| 10 | Зонд силиконовый №24 | Зонд для интубации тонкого кишечника одноканальный № 24 длиной 300 см, с наконечником в виде оливы на ножке. Имеет 25 отверстий, расположенных по спирали . Диаметр зонда 8 мм, размер отверстия 6 мм. Изготовлен из специальной силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды (в отличие от зондов из поли хлоридного пластиката). Упаковка стерильная. ГОСТ 52770-2007 | шт |
| 11 | Игла биопсийная G18 20cм | Игла предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющаяся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Эквиваленты недопустимы. Параметры иглы: - Диаметр иглы – 18G; - Длина иглы – 200 мм; - Однократное применение; - Материал – высококачественная медицинская сталь - Трехгранная лазерная заточка иглы; - Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на внешней канюле иглы; - Эхогенный наконечник; - Специальное дополнительное эхогенное напыление на конце канюли иглы, шириной (не менее) 0,5 см, для лучшей визуализации - Сантиметровые эхогенные метки по всей длине иглы с шагом 10мм, ширина эхогенных меток не менее 2 мм. Каждая пятая эхогенная метка с утолщением, шириной не менее 3,5 мм, для более точного наведения иглы; - Цветовая маркировка игл разного диаметра для быстрой и легкой идентификации; - Длина заборного лотка: (не более) 19 мм ; - Стерильная упаковка; - Пластиковый защитный тубус; - Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником; - Упаковано в комплекте со специальным устройством (спейсером) для установки и контроля точного размещения иглы внутри биопсийной системы Параметры посадочных мест иглы: - Посадочное место канюли: размеры (не менее) - 2,1см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края - Посадочное место стилета: размеры (не менее) - 1,5см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края Параметры спейсера: - Длина: (не менее) 10,2 см - Ширина: (не менее) 2,8 см - Толщина: (не менее) 0,5 см - Наличие двух полу-подвижных держателей - Наличие специального крючка для фиксации защитного тубуса иглы - Устройство позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части. Извлекается после закрытия крышки пистолета путем сведения держателей. Наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, серийного номера, размера иглы, срока годности (стерильности), длины выемки для образца, производителя и завода изготовителя, номера регистрационного | шт |
| 12 | Игла для диализа 16G | Игла сделана из специального стального сплава, что гарантирует исключительную гладкость ее поверхности. Тонкие стенки и трехгранная заточка позволяют проводить пункцию фистулы аккуратно и точно. Поверхность иглы покрыта силиконом, поэтому она легко проходит сквозь ткани и индиферентна к сосуду. Крылышки в форме бабочки позволяют хорошо фиксировать иглу, заглушка может быть заменена без поворота иглы в сосуде. Зажимы имеют определенный цвет в соответствии с типом иглы: голубой для венозной, красный для артериальной. | шт |
| 13 | Игла спинальная со срезом Квинке 25G х 3 1/2"0,5 Х 88 мм | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Спинальная игла Квинке - изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы Квинке имеет двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляции и цветовую кодировку в зависимости от диаметра иглы. Спинальная игла в ассортименте может быть с короткой проводниковой иглой (мандреном). Мандрен (интродьюсер) предназначен для прохождения плотных тканей и необходимого направления спинальной иглы, и полностью предотвращает контакт спинальной иглы с кожей. Мандрен закодирован цветом по международной классификации, его размер точно соответствует внутреннему каналу иглы, что снижает риск случайного повреждения тканей. | шт |
| 14 | Игла стимулирующая для поиска нервных сплетений 22G 50мм | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора.Тонкостенная игла 22G 0,7х50 мм, со срезом 30°, изолированная до среза. Наличие кабеля для соединения с нейростимулятором, совместимость с нейростимуляторами марки Стимуплекс. Наличие удлинительной линии для введения медикаментов. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 15 | Игла стимулирующая для поиска нервных сплетений 20G | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора.Тонкостенная игла 22G 0,7х50 мм, со срезом 30°, изолированная до среза. Наличие кабеля для соединения с нейростимулятором, совместимость с нейростимуляторами марки Стимуплекс. Наличие удлинительной линии для введения медикаментов. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 16 | Игла Сурекан Сэйфи II 20Gх20мм | Иглы Сурекан Сэйфти II с крыльями («бабочки»), удлинителем от канюли до коннектора: 190 ± 10 мм и Y-коннекторомд для безыгольного соединения Сэйффлоу для порт-систем с защитой от укола. - Выдерживает высокое давление до 325 psi (22,4 бар) — использование при КТ с контрастированием. Не искажает данных МРТ.Эргономичный дизайн крылышек способствует удобной и надежной фиксации. Практически незаметна благодаря низкому профилю. Прозрачное основание иглы гарантирует ее хорошую визуализацию при введении и позволяет распознать инфекцию на ранней стадии. Бортик из мягкого непромокаемого материала повышает комфорт для пациента при длительном нахождении иглы в тканях. Защитный механизм закрытия иглы легко контролируется визуально и на слух. | шт |
| 17 | Иглы с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии 25G 88мм | тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием•четкая идентификация тканевых структур и четкая идентификация дурального щелчка пункции •низкая возможность постпункционной головной болезненные ощущения, парестезий и повреждения нервов •возвышенная крепкость и отсутствие деформации кончика иглы даже при контакте с костной материей, •минимальная глубина интратекального постановки и предупреждение неполного блока благодаря строению кончика иглы, •прозрачный павильон обеспечивает стремительное назначение обратного тока ликвора, цветовая кодировка стилета | шт |
| 18 | Иглы с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии 25G 103мм | тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием•четкая идентификация тканевых структур и четкая идентификация дурального щелчка пункции •низкая возможность постпункционной головной болезненные ощущения, парестезий и повреждения нервов •возвышенная крепкость и отсутствие деформации кончика иглы даже при контакте с костной материей, •минимальная глубина интратекального постановки и предупреждение неполного блока благодаря строению кончика иглы, •прозрачный павильон обеспечивает стремительное назначение обратного тока ликвора, цветовая кодировка стилета | шт |
| 19 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом длиной не более 2 м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента. Зубцы канюли мягкие, атравматичные, термопластичные, прямые. Продольно-армированный кислородный шланг, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 20 | Капсула-краситель | Краситель трипановый во флаконе объемом не менее 1 мл. Красящий раствор, окрашивающий переднюю камеру и используется в основном при хирургическом лечении катаракты. Стерильный раствор синего цвета. В каждом мл содержится: Трипановый синий 0,8 мг, хлорид натрия IP 8,2 мг и водный буферный носитель. | шт |
| 21 | Катетер аспирационный с вакуум-контролем CH14, 16, 18 | Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Два боковых и одно центральное отверстия для аспираци содержимого. Закрывающийся порт с боковым отверстием для создания дозированного разрежения. Рентгенконтрастная полоса по всей рабочей длине катетера. Стерильный. Одноразовый | шт |
| 22 | Катетер в/в 14G | Внутривенный периферический катетер. Размер G 14. Рабочая длина 45 мм. Наружный диаметр (OD) 2,0 мм. Максимальная скорость потока 305 мл/мин.Канюля катетера снабжена крыльями для фиксации, коннектором Луер-Лок и дополнительным портом для введения лекарственных препаратов, оснащенным антивозвратным клапаном с гидрофобным фильтром . Наличие цветовой кодировки заглушки дополнительного порта. Материал изготовления катетера - флюорополимер (тефлон) . Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком . Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой. Прозрачная камера в канюле иглы для идентификации корректности пункции. Наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине катетера . Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 23 | Катетер в/в 16G | Внутривенный периферический катетер. Размер G 16. Рабочая длина 45 мм. Наружный диаметр (OD) 1,8 мм. Максимальная скорость потока 200 мл/мин. Канюля катетера снабжена крыльями для фиксации, коннектором Луер-Лок и дополнительным портом для введения лекарственных препаратов, оснащенным антивозвратным клапаном с гидрофобным фильтром .Наличие цветовой кодировки заглушки дополнительного порта.Материал изготовления катетера - флюорополимер (тефлон) .Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком . Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой. Прозрачная камера в канюле иглы для идентификации корректности пункции. Наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине катетера . Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 24 | Катетер в/в 18G | Внутривенный периферический катетер. Размер G 18. Рабочая длина 45 мм. Наружный диаметр (OD) 1,3 мм. Максимальная скорость потока 95 мл/мин. Канюля катетера снабжена крыльями для фиксации, коннектором Луер-Лок и дополнительным портом для введения лекарственных препаратов, оснащенным антивозвратным клапаном с гидрофобным фильтром . Наличие цветовой кодировки заглушки дополнительного портаМатериал изготовления катетера - флюорополимер (тефлон) .. Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком . Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой. Прозрачная камера в канюле иглы для идентификации корректности пункции. Наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине катетера . Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 25 | Катетер в/в 20G | Внутривенный периферический катетер. Размер G 20. Рабочая длина 32 мм. Наружный диаметр (OD) 1,1 мм. Максимальная скорость потока 65 мл/мин.Канюля катетера снабжена крыльями для фиксации, коннектором Луер-Лок и дополнительным портом для введения лекарственных препаратов, оснащенным антивозвратным клапаном с гидрофобным фильтром .Наличие цветовой кодировки заглушки дополнительного портаМатериал изготовления катетера - флюорополимер (тефлон) ..Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком . Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой. Прозрачная камера в канюле иглы для идентификации корректности пункции. Наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине катетера . Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 26 | Катетер в/в 22G | Внутривенный периферический катетер. Размер G 22. Рабочая длина 32 мм. Наружный диаметр (OD) 1,1 мм. Максимальная скорость потока 65 мл/мин.Канюля катетера снабжена крыльями для фиксации, коннектором Луер-Лок и дополнительным портом для введения лекарственных препаратов, оснащенным антивозвратным клапаном с гидрофобным фильтром .Наличие цветовой кодировки заглушки дополнительного порта.Материал изготовления катетера - флюорополимер (тефлон) .Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком .Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой. Прозрачная камера в канюле иглы для идентификации корректности пункции. Наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине катетера .Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 27 | Катетер внутривенный периферический с портом G24. | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен.Состав: катетер полиуретановый (атромбогенный, длительного применения), не менее четырех рентген-контрастных полосок; инъекционный порт расположен строго над крыльями ( для уменьшения подвижности катетера и удобного введения лекарства) с замком.Удлинённый корпус упорной планки для защиты соединения Луер лок катетера от загрязнения;наличие защитного колпачка Луер Лок. Размер: диаметр не более 0,7мм, длина не более 19мм | шт |
| 28 | Катетер мочеточниковый №4 | Катетер мочеточниковый №4. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Наличие съемного адаптера Luer-lock. Длина катетера не менее 70 см.В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Одноразовый. Стерильный. | шт |
| 29 | Катетер мочеточниковый №5 | Катетер мочеточниковый №5. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Наличие съемного адаптера Luer-lock. Длина катетера не менее 70 см.В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Одноразовый. Стерильный. | шт |
| 30 | Катетер Нелатона 18 см Ch18 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Размер 18 Fr. Должен быть изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Должен иметь гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера , который подходит к мочеприемнику любого типа. Длинна 18 см±1 см. Одноразовый. Стерильный. | шт |
| 31 | Катетер Пеццера №34 | производятся из натурального латекса, которые не содержат токсичных и аллергенных элементов. Специальная интенсивная технология отмывки латекса, обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов. Для надежности и прочности при введении катетера в рану, головка катетеров усилена специальной прокладкой. Мягкая и эластичная пленка минимизирует дискомфорт при применении катетеров. Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровыми и химическими методами. Катетеры Пеццера используются для однократного применения. Длина: не менее400 мм. Размер не более 34 | шт |
| 32 | Катетер Пеццера №36 | производятся из натурального латекса, которые не содержат токсичных и аллергенных элементов. Специальная интенсивная технология отмывки латекса, обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов. Для надежности и прочности при введении катетера в рану, головка катетеров усилена специальной прокладкой. Мягкая и эластичная пленка минимизирует дискомфорт при применении катетеров. Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровыми и химическими методами. Катетеры Пеццера используются для однократного применения. Длина: не менее400 мм. Размер не более 36 | шт |
| 33 | Катетер типа "свиной хвост" №9 | Катетер уретральный типа "свиной хвост". Материал катетера - рентгеноконтрастный полиэтилен. Диаметр не более 9 СН , и длина не менее 25см. С открытым концом, наличие фиксирующей нити. Одноразовый. Стерильный. | шт |
| 34 | Катетер типа "свиной хвост" №10 | Катетер уретральный типа "свиной хвост". Материал катетера - рентгеноконтрастный полиэтилен. Диаметр не более 10 СН и длина не менее 25см. С открытым концом, наличие фиксирующей нити. Одноразовый. Стерильный. | шт |
| 35 | Комплект одежды (брюки, футболка) р. 48-50, 52-54 | нетканный нестерильный р. 50-52 спанлейс 55г. Состоит из рубашки и брюк. Изготовлен из специализированной синтетической и экологически безопасной ткани. | уп |
| 36 | Краник 3-х ходовой | Прозрачная система 3-х ходового краника для подачи растворов во время проведения процедур. Прочность не менее 600 psi. Краник имеет 3 порта с соединениями «Luer-Lock» “Male/Female”, при этом на одном из концов не фиксированное соединение. Наличие маркировки на рычажке краника “off”. | шт |
| 37 | Линия удлинительная 150см | Материал трубки - медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов. Винтовой коннектор с соединением "Луер-Лок". Прозрачная стенка трубки позволяет избежать вероятность попадания пузырей воздуха в венозное русло пациента. Защитные колпачки на коннекторах обеспечивают стерильность и апирогенность внутренней среды проводника. Рабочая длина не менее 150 см, наружный диаметр не более 1,4 мм, внутренний диаметр не менее 1,0 мм. Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 38 | Маска анестезиологическая одноразовая взрослая для ИВЛ | Экономичная анестезиологическая лицевая маска. Анестезиологическая маска лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22М, с зелёным устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, средняя взрослая размер 4. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт |
| 39 | Маска высокой концентрации | Медицинские одноразовые маски изготовлены из трех слоев не тканного материала различной плотности, что обеспечивает защиту дыхательных путей до 98% и удобны в использовании, т.к плотно прилегают к лицу, имеют гибкий встроенный носовой фиксатор, круглые резинки, которые крепятся за ушными раковинами.Размер маски медицинской защитной для взрослого: не менее 175 х 95 мм. | шт |
| 40 | Мочеприемник однораз. стерил. с крестовид. сливн. краном 1л. | Мочеприемник одноразовый, изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения, состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана. Длинная гибкая подводящая трубка (90 см) устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера. Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи. Сливной крестообразный кран позволяет быстро опорожнять сборник и производить слив мочи для лабораторного анализа. 2 градуировки, угловая от 25 до 100 мл и далее прямая по всему мочеприёмнику по 100 мл. Срок годности: 5 лет со дня производства. | шт |
| 41 | Мочеприемник однораз. стерил. с крестовид. сливн. краном 2л. | Мочеприемник одноразовый, изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения, состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана. Длинная гибкая подводящая трубка (90 см) устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера. Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи. Сливной крестообразный кран позволяет быстро опорожнять сборник и производить слив мочи для лабораторного анализа. 2 градуировки, угловая от 25 до 100 мл и далее прямая по всему мочеприёмнику по 100 мл. Срок годности: 5 лет со дня производства. | шт |
| 42 | Мундштуки к Alcotest 5510 | Мундштуки к Alcotest 5510 | шт |
| 43 | Набор Premium vacuum №6 | Состав: кассета для сбора жидкости, И/А линия, административная ирригационная линия, тест-камера, ключ для фиксации игл, два ирригационнных патрубка, заглушка, чехлы для экрана, дистанционного пульта управления и подноса ситемной тележки, 6шт/уп. | набор |
| 44 | Набор для катетеризации артерий (игла 18-22G, 80-160 мм) | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Назначение: мониторинг артериального давления, получение проб крови, в/а инфузия. Используемые материалы: фторэтиленпропилен, полипропилен. Состав: интродьюсерная игла Сельдингера . проводник, гибкий прямой кончик. катетер, длина из фторэтиленпропилена, гладкая атромбогенная поверхность, съемные фиксирующие крылья, коннектор Люэр лок. | шт |
| 45 | Набор для катетеризации артерий (игла 22G, 80 мм) | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Назначение: мониторинг артериального давления, получение проб крови, в/а инфузия. Используемые материалы: фторэтиленпропилен, полипропилен. Состав: интродьюсерная игла Сельдингера . проводник, гибкий прямой кончик. катетер, длина из фторэтиленпропилена, гладкая атромбогенная поверхность, съемные фиксирующие крылья, коннектор Люэр лок. | шт |
| 46 | Набор для катетеризации центральных вен | Набор для катетеризации центральных вен/ 1 штука/ №1/ набор Цертофикс Моно 420 | шт |
| 47 | Набор Минипак 18 G | Игла «Туохи» 18G с съемными «крыльями» для фиксации, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм. Наличие несмываемой маркировки по длине иглы (травлением) каждые 10 мм. Цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.Эпидуральный катетер, материал катетера - полиэфир блок амид. Наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915 мм. Наличие маркировки каждые 10 мм длины катетера с 50 мм до 150 мм, и на расстоянии 200 мм от кончика. Наличие 3 латеральных отверстий и закрытого кончика.Наклейка для фиксации эпидурального катетера изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов, с адгезивным слоем обращенным к коже. Размер 56х63 мм, общая максимальная высота 2.7 мм. Наличие прозрачного центрального окошка диаметром 11,5 мм. Тип фиксации- защёлка.Шприц трёхкомпонентный, объем не менее 10 мл.Эпидуральный фильтр с диаметром пор не более 0,2 мкм и объемом заполнения не менее 0,75 мл. Максимальное давление фильтрации 686 kPa. Коннектор эпидурального катетера с соединением "Luer-Lock". Наличие цветовой маркировки, для исключения риска ошибочного введения внутривенных растворов. Тип фиксации - катетер в обжимной муфте с пресс-защёлкой. Стерильный. Одноразовый. | уп |
| 48 | Планшет д/определения групп крови | Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм.Изготовлен из ударопрочного полистирола марки УПМ-0508, не автоклавируется.Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок).Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм.Каждая лунка имеет бортики, препятствующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177, предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом по МУ 287-113. Масса изделия - не более 80 г. Индивидуально упакован. | шт |
| 49 | Подушка для забора крови 250х150х100 мм | материал ПВХ.Съемный чехол обрабатывается любыми дезсредствами, в т. ч. хлорсодержащими, выдерживает обработку в автоклаве (100 градусов), стирку при температуре 95 градусов. | шт |
| 50 | Салфетка 20х30 см | Материал не тканный, спанлейс., плотность 40г/м2 | шт |
| 51 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых нитей. Вес от 82 г/м² до 85г/м², толщина от 0,48 мм до 0,5 мм, размер пор не менее 800 микрон. Размер сетки 30х30см. Одноразовая. Стерильная. | шт |
| 52 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых нитей. Вес от 82 г/м² до 85г/м², толщина от 0,48 мм до 0,5 мм, размер пор не менее 800 микрон. Размер сетки 15х15см. Одноразовая. Стерильная. | шт |
| 53 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых нитей. Вес от 82 г/м² до 85г/м², толщина от 0,48 мм до 0,5 мм, размер пор не менее 800 микрон. Размер сетки 8х12см. Одноразовая. Стерильная. | шт |
| 54 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых нитей. Вес от 82 г/м² до 85г/м², толщина от 0,48 мм до 0,5 мм, размер пор не менее 800 микрон. Размер сетки 6х11см. Одноразовая. Стерильная. | шт |
| 55 | Система инфузионная для многократного забора медикаментов | Устройство многократного отбора медикаментов - система с 0,1 мкм гидрофобным антибактериальным воздушным фильтром (кодировка-зеленый) | шт |
| 56 | Средство перевязочное безворсовое сорбционное в упак 10шт | Средство перевязочное безворсовое сорбционное на основе пористого поливинилформаля. В упаковке 10 шт. | шт |
| 57 | Стерикан-игла д/инъекций №21 0,8х120мм | Трёхгранная заточка. Длинный и короткий срез.Иглы из хромникелевой нержавеющей стали.Силиконовое покрытие поверхности.Конус из прозрачного полипропилена Luer-Lock с цветовой маркировкой. G 21 – 0,80 мм, длина 120 мм | шт |
| 58 | Тепловлагообменник с фильтрующим элементом | Фильтр дыхательный бактериальновирусный с функцией сохранения тепла и влаги верхних дыхательных путей. Эффективность фильтрации бактерий не менее 99,99999%, вирусов не менее 99,999%, микобактерий туберкулеза не менее 99,999%. Влагоотдача пациенту не менее 30 мг Н2О/л при Vt 1000мл, потеря влаги не более 7 мг Н2О при Vt 1000 мл. Мертвое пространство фильтра не более 35мл. Cопротивление потоку не более 1,8см H2O при 60 л/мин. Материал увлажнителя - гигроскопичная микропористая бумага с бактериостатическими свойствами. Наличие порта для СО2. Фильтр: электростатический, гидрофобный, изготовлен из полипропилена. Коннекторы: 15М/22F-22М/15F. Для дыхательного объема - 150 -1000 мл. Стерильный. Одноразовый. | уп |
| 59 | Устройство для активного дренирования ран УДР-250 | Устройство для дренирования однократного применения. Состоит из гофрированного баллона и не менее трёх узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки, укомплектованные соответствующими головками. Вместимость баллона не менее 250 куб.см. Длина дренажных трубок не менее 380 мм и не более 500 мм. Наружный диаметр дренажных трубок 5,5 мм ± 0,2 мм. Одноразовое. Стерильное. | уп |
| 60 | Ушные воронки одноразовые | Воронка ушная Хартмана №2, №3.Классический отоларингологический инструмент для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки. | шт |
| 61 | Эндотрахеальная трубка № №7 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой. Предназначен для оральной/назальной интубации .Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета . Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 62 | Эндотрахеальная трубка №7,5 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой .Предназначен для оральной/назальной интубации .Размер 7,5 (ID)Внешний диаметр 10 мм. Длина 315 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм.На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 63 | Эндотрахеальная трубка №8,0 | стандартная с манжетой. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку, трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15мм (+-0,5%) с упорами и противоскользящим рифлением. Смазка – вещества на водной основе.Стерильная | шт |
| 64 | Эндотрахеальная трубка №8,5 | стандартная с манжетой. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку, трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15мм (+-0,5%) с упорами и противоскользящим рифлением. Смазка – вещества на водной основе.Стерильная | шт |
| 65 | Загубник для Небулайзера OMRON Comp AIR pro NE-С29 | Загубник Omron предназначен для проведения ингаляции только через рот. Он крепится непосредственно на небулайзерную камеру на отверстие для выхода лекарственных мелкодисперсных частиц. | шт |
| 66 | Маска кислородная с трубкой | Маска кислородная с трубкой/ 1 штука/ №1/ Штука | шт |
| 67 | Набор д/катетеризации мочевого пузыря | набор | набор |
| 68 | 3% Гиалуронат Натрия, 4% Хондроитин Сульфат; Молекулярный вес 600 000 Дальтон | Одноразовый стерильный асептически наполненный шприц со стерильной канюлей, 0,5 мл.Основные вещества: 3% Гиалуронат Натрия, 4% Хондроитин Сульфат;Молекулярный вес 600 000 Дальтон;Для одноразового применения; Стерильность; Апирогенность;Диаметр канюли 27G(0,5мм);Водонерастворимость;Тройной отрицательный электрический заряд молекул раствора; Максимально возможная защитная способность по отношению к эпителию роговицы;Вязкость: Высокая (40 000±20 000 мПас);Дисперсность: высокая;Эластичность: промежуточная;Псевдоэластичность: низкая;Когезивность: средняя; Устойчивость к смещению: высокая;Осмолярность: 325 мОсм ± 40 мОсм; pH: 7,2 ± 0,2;Полная прозрачность;Хорошая текучесть. Стерильный. Одноразовый. | шт |
| 69 | Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный уп/2шт | Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный предназначен для помещения в склеральное ложе при антиглаукоматозных операциях как проникающего, так и непроникающего типа с целью усиления и увеличения длительности дополнительного оттока внутриглазной жидкости из глаза в фильтрационную подушку. Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный КСЕНОПЛАСТ состоит из нерастворимого пористого ксеноколлагена, выделенного из костной ткани сельскохозяйственных животных, выполнен в виде тонкой и узкой полоски. В упаковке 2 шт. | упак |
| 70 | Зонд Worker 0,035х89ммх82см (REF 105235082) Angiotech | Зонд Worker 0,035х89ммх82см (REF 105235082) Angiotech/ / №1/ шт мягкая струна | шт |
| 71 | Игла пункционная со стилетом 20 см (троакарная) 18G 1,2мм | Игла пункционная со стилетом 20см (троакарная) 18G/1,2мм Angiotech REF500718020 | шт |
| 72 | Интрапур Инлайн | Безыгольный коннектор. Встроенная защитная крышка. Фильтр тонкой очистки 5 мкм. Воздушный фильтр 0,2 мкм. Двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей. Универсальный наконечник для всех типов флаконов. Большая упорная пластина для удобства работы. Не содержит ПВХ, фталаты и латекс. В упаковке 50 шт. | шт |
| 73 | Канюля аспирационная для приготовления химиопрепаратов | Безыгольный коннектор. Встроенная защитная крышка. Фильтр тонкой очистки 5 мкм. Воздушный фильтр 0,2 мкм. Двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей. Универсальный наконечник для всех типов флаконов. Большая упорная пластина для удобства работы. Не содержит ПВХ, фталаты и латекс. В упаковке 50 шт. | уп |
| 74 | Канюля по Симко | Канюля аспирационная по Симко | шт |
| 75 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 21G | Предназначена для кратковременной пункции малых периферических вен (до 6 часов) и внутривенных инфузий. Стерильная одноразового применения.игла катетер бабочка изготовлена из материала с высокой степенью биотолерантности тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение фиксирующие крылышки надежно закрепляют иглу бабочку вливание производится через гибкую соединительную трубку (делает манипуляции удобными) защитный колпачок на соединительной трубке удобен при неоднократном вливании цветная кодировка позволяет быстро определить размер иглы. Размеры: G 18, G19, G20, G21, G22, G23, G25, G27, длина 19 мм | шт |
| 76 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 23G | Предназначена для кратковременной пункции малых периферических вен (до 6 часов) и внутривенных инфузий. Стерильная одноразового применения.игла катетер бабочка изготовлена из материала с высокой степенью биотолерантности тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение фиксирующие крылышки надежно закрепляют иглу бабочку вливание производится через гибкую соединительную трубку (делает манипуляции удобными) защитный колпачок на соединительной трубке удобен при неоднократном вливании цветная кодировка позволяет быстро определить размер иглы. Размеры: G 18, G19, G20, G21, G22, G23, G25, G27, длина 19 мм | шт |
| 77 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 27G | Предназначена для кратковременной пункции малых периферических вен (до 6 часов) и внутривенных инфузий. Стерильная одноразового применения.игла катетер бабочка изготовлена из материала с высокой степенью биотолерантности тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение фиксирующие крылышки надежно закрепляют иглу бабочку вливание производится через гибкую соединительную трубку (делает манипуляции удобными) защитный колпачок на соединительной трубке удобен при неоднократном вливании цветная кодировка позволяет быстро определить размер иглы. Размеры: G 18, G19, G20, G21, G22, G23, G25, G27, длина 19 мм | шт |
| 78 | Колба для расширителя к аппарату Бореал F-400 | Двухрежимный распылитель камеры «Рапидфлаем-2» позволяет поочередно делать ингаляции нижних и верхних дыхательных путей. В 1 режиме с помощью формирования аэрозоля с размером частиц от 0,8 до 2 мкм проводят ингаляции нижних дыхательных путей. Во 2 режиме формируется аэрозоль с размером частиц от 2 до 10 мкм, что позволяет проводить ингаляции средних и верхних дыхательных путей одновременно (гортани, глотки, трахеи, бронхов). Распылительная колба выполнена из твердой прозрачной нетоксичной поликарбонатной пластмассы. В нижнюю часть колбы заливается лекарство и надевается разбивающая лекарство насадка, а к верхней могут присоединяться маски и носовые канюли. Также вверху находится закрываемое отверстие, предназначенное для доставки лекарства в верхние или средние дыхательные пути, в зависимости от заболевания. С закрытым отверстием (1 режим) расход лекарства составляет около 0,25 мл/мин (28 минут ингаляции). Когда отверстие открыто (2 режим) аэрозольный поток становится сильнее за счет дополнительного притока воздуха, что дает 14 минут ингаляции с полным небулайзером (0,51 мл/мин). Максимально в камеру можно залить 7 мл лекарственных средств | шт |
| 79 | Колпачок бутылки формомата | Колпачок бутылки для раствора формалина газового стерилизатора EuroFormomat 349-2, алюминий высотой 12, диаметром 33мм. | шт |
| 80 | Комплект универсальный | Состав: 1 покрытие для стола Мейо 79x145 ± 2 cм в форме мешка с отворотом для размещения рук при надевании покрытия на стол, материал - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон, впитывающая зона 65х85 ± 2 см в виде накладки из нетканого впитывающего материала плотностью не менее 25 г/м2; 1 простыня для инструментального стола 150x190 ± 5 cм, впитывающая зона 75х190 ± 5 см, материал 2х-слойный: 1 верхний слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон; 2 малые простыни с адгезивным краем 90х75 ± 5 см; 1 средняя простыня с адгезивным краем 175х175 ± 5 см; 1 большая простыня с адгезивным краем 240х150 ± 5 см (малые, средняя и большая простыни должны быть изготовлены из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности (не менее 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, 3 слой – слой комфорта пациента; со стороны операционного поля - дополнительная накладка из нетканого материала более высокой плотности и впитывающей способности (не менее 5,5 мл/дм2), содержащая не менее 4 встроенных держателей шнуров в виде отверстий диаметром 2 ± 0,2 см по внешнему краю накладки; адгезивный край для фиксации простыней - адгезивный расплав шириной 5 ± 0,5 см, нанесенный непосредственно на материал (а не приклеенный к материалу двусторонний скотч), покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3 ± 0,2 см, свободные от адгезивного вещества, позволяющие избежать прилипания перчаток при работе с бельём. Адгезивное вещество должно быть нанесено вдоль длинного края простыней без отступа от края. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 операционная лента 9х49 ± 1 см из нетканого материала с нанесенным адгезивным веществом, покрытым защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещеста. По краям ленты должны быть участки, размером 3 ± 0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю; 4 полотенца 19x25 ± 1 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Маркировка (пиктограммы) с обозначением правильного расположения простыней в процессе раскладывания белья. Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке № 3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см - для визуального контроля целостности шва. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва, чтобы обеспечить стерильность содержимого. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Предпочтительный метод стерилизации – радиационный - позволяет избежать негативного воздействия остатков этиленоксида при недостаточной дегазации. | уп |
| 81 | Мочеприемник тип "Утка" универсальный | Универсальная утка (мочеприемник) с градуированной шкалой и рукояткой. Может использовать лежа и сидя. Подходит для мужчин и женщин (с применением специальной насадки). Мочеприемник изготовлен из полимера, имеет широкое горло и градуированную шкалу. Объем - 1500 мл. | шт |
| 82 | Набор для пункции плевральной полости | Набор для пункции плевральной полости/ / №1/ шт. | шт |
| 83 | Помпа инфузионная | Помпа представляет собой эластичный баллон, помещенный в защитную наружную колбу повышенной прочности. Рабочий объем баллона – не более 200 мл. Регулируемая скорость инфузии - (4-6-8-10) мл/час. Материал эластичного баллона — силиконовая резина, медицинского класса, нетоксичная. Материалы защитной колбы – поливинилхлорид. Корпус прозрачный, высокопрочный, обеспечивающий защиту содержимого от УФ излучения. Форма защитной оболочки цилиндрическая, с ребрами жесткости.Наличие на защитной колбе шкалы объема содержимого для контроля скорости инфузии. Наличие зажимной скобы и тканевой ленты для ношения. Соединительные трубки имеют внутреннее трехгранное сечение с возможностью подключения к катетеру. Стерильная. Одноразовая. | шт |
| 84 | Салфетки офтальм. 70х100 с липким кр. и отверст.стер. | Предназначена для создания стерильного операционного поля, удалению крови и жидкости из зоны операционного поля. | шт |
| 85 | Стилет интубационный №1 | Стерильный одноразовый, изготовлен из алюминия, покрытого ПВХ. СН/Fr 10, внутренний диаметр 4,5-6,5 мм | шт |
| 86 | Емкость-контейнер 1,1 л для сбора остр.инструментария одн.класс Б | Предназначена для сбора использованного медицинского материала, в том числе игл. Емкость имеет овальный корпус желтого цвета; высота не менее 27 см., ширина верхней части не менее 11 см, нижней части не менее 9 см, толщина стенки не менее 2 мм. Наличие откидной крышки красного цвета, одной стороной закрепленной на корпусе, имеет копьевидный запорный механизм однократного действия диаметром 10 см, вес 10 гр. Съемная апертура, обеспечивающая безопасный сбор острого инструментария любого типа, длиной 10 см. Фиксатор для закрепления к рабочей поверхности. Класс — Б, В. Объем не менее 1,1 л. | шт |
| 87 | Аспирационная игла одноразового использования (тип Чиба) 22GX20см для цитологической биопсии | Аспирационная игла одноразового использования (тип Чиба) 22GX20см для цитологической биопсии/ / №1/ шт | шт |
| 88 | Вискоэластик (вискомет) в шприце 2 мл | Вискоэластик (вискомет) в шприце 2 мл/ 2мл/ №1/ шт | шт |
| 89 | Подгузники | Воздухопроницаемые, размер М уп 30шт | шт. |
| 90 | Подгузники | Воздухопроницаемые, размер L уп 30шт | шт. |
| 91 | Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный | Хирургический нерассасывающийся стерильный воск, состоящий из компонентов: отбеленный пчелиный воск 75% по массе, парафин 15% по массе, пальмитат изопропила 10% по массе. Хирургический воск неокрашенный, находится в твердом виде в стерильной упаковке. | шт. |
| 92 | Мундштуки к анализатору паров этанола в выдыхаемом воздуха Динго Е-200 №100 | Сменные одноразовые пластиковые мундштуки.Мундштуки для алкотестеров Динго Е-200, поставляются кратно упаковкам 100 штук . | уп |
| 93 | Система для энтерального питания 1000мл | Система для энтерального питания гравитационная должна использоваться для введения питательной смеси через назогастральный зонд.Объем-емкости мешка не менее 1000 мл. На передней стенке мешка имеется боковая градуировка с ценой деления .На емкость нанесены меры предосторожности и рекомендации по применению, а также предупреждающие значки о стерильности, одноразовом применении, отсутствии латекса и фталатов, условиях хранения и утилизации изделия.На задней стенке емкости должен быть расположен карман для размещения термоконтейнера. Емкость должна быть снабжена эластичной горловиной с плотно притертой пробкой и кольцом для фиксации мешка на инфузионной стойке или подвесе.В сливное отверстие емкости интегрирована прозрачная капельная камера, переходящая в удлинительную трубку из прозрачного поливинилхлорида.Длина трубки от капельной камеры до коннектора не менее 180 см. На трубке имеется роликовый зажим для контроля скорости введения и количества питательной смеси, в нижней трети трубки - У-образная вставка из полипропилена с дополнительным портом для параллельного введения лекарственных средств и промывания зонда. Порт должен быть снабжен коннектором Луер-Лок с винтовой крышечкой. Материал изготовления системы для энтерального питания не должен содержать латекса и фталатов. Стерильный. Одноразовый. | Штука |
| 94 | Анестезиологическая маска многоразовая, размер 4 | Маска дыхательного контура для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при анестезии, ИВЛ. Маска многоразовая анестезиологическая, размер 4, лицевая, силиконовая средняя взрослая анатомической формы, "на подбородок", с армированным корпусом, манжета с силикон-гидрогелеевым наполнением, соединительный коннектор 22F, с кольцом маскодержателя на пять фиксаторов. Материал: силикон, полиуретановая резина (пенополиуретан). Автоклавируемая. | шт |
| 95 | Анестезиологическая маска анатомическая с кольцом, размер 5, многоразовая L | Анестезиологическая маска анатомическая с кольцом, размер 5 Маска дыхательного контура для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при анестезии, ИВЛ. Маска многоразовая анестезиологическая, размер 5, лицевая, силиконовая большая взрослая анатомической формы, "на подбородок", с армированным корпусом, манжета с силикон-гидрогелеевым наполнением, соединительный коннектор 22F, с кольцом маскодержателя на пять фиксаторов, размер 5. Материал: силикон, полиуретановая резина (пенополиуретан). Автоклавируемая. | шт |
| 96 | Мундштуки к LION SD-500 | Мундштуки к LION SD-500 | шт |
| 97 | Игла д/инъекций 1,2*40 мм | Предназначены для проведения внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций, с помощью системы для вливаний или шприцев, а также для взятия крови. одноразовая, стерильная | шт |
| 98 | Коннектор (адаптор)дыхательный | Коннектор дыхательный гофрированный с портом для санации. Изготовлен из прозрачного имплантационно нетоксичного поливинилхлорида. Гофрированная, устойчивая к перегибам средняя часть. Общая длина не более 20 см. Коннектор к дыхательной трубке пациента 15 | шт |
| 99 | Мешок дренажный 500мл, стерильный | Мешок дренажный/ 500 мл/ №1/ Штука, объем 500 мл (+-0,5%), трубка 30 см (+-0,5%), однократного применения. | шт |
| 100 | Мундштуки с обратным клапаном к алкометру Драйгер | Мундштуки с обратным клапаном к алкометру Драйгер/ / №1/ Штука | шт |
| 101 | Термовент дыхательный | Термовент дыхательный/ / №1/ шт | шт |
| 102 | Игла одноразовая стерильная 16G 1,6х40мм №1 | Игла одноразовая стерильная 16G 1,6х40мм/ 16G/ №1/ шт | шт |
| 103 | Трубка дыхательная (контур) взрослый 22 мм, 1,6 м. | Контур дыхательный реанимационый предназначен для использования с наркозно-дыхательным аппаратом.Изготовлен из прозрачного полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу, D = 22 мм. Длина 160 см, встроенный со стороны пациента угловой коннектор с СО2 портом и разъемом 22М/15F и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.Y-образный коннектор с двумя самогерметизирующимися портами. | шт |
| 104 | Игла биопсийная G16 20cм | Игла предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющаяся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Эквиваленты недопустимы. Параметры иглы: - Диаметр иглы – 16G; - Длина иглы – 200 мм; - Однократное применение; - Материал – высококачественная медицинская сталь - Трехгранная лазерная заточка иглы; - Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на внешней канюле иглы; - Эхогенный наконечник; - Специальное дополнительное эхогенное напыление на конце канюли иглы, шириной (не менее) 0,5 см, для лучшей визуализации - Сантиметровые эхогенные метки по всей длине иглы с шагом 10мм, ширина эхогенных меток не менее 2 мм. Каждая пятая эхогенная метка с утолщением, шириной не менее 3,5 мм, для более точного наведения иглы; - Цветовая маркировка игл разного диаметра для быстрой и легкой идентификации; - Длина заборного лотка: (не более) 19 мм ; - Стерильная упаковка; - Пластиковый защитный тубус; - Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником; - Упаковано в комплекте со специальным устройством (спейсером) для установки и контроля точного размещения иглы внутри биопсийной системы Параметры посадочных мест иглы: - Посадочное место канюли: размеры (не менее) - 2,1см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края - Посадочное место стилета: размеры (не менее) - 1,5см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края Параметры спейсера: - Длина: (не менее) 10,2 см - Ширина: (не менее) 2,8 см - Толщина: (не менее) 0,5 см - Наличие двух полу-подвижных держателей - Наличие специального крючка для фиксации защитного тубуса иглы - Устройство позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части. Извлекается после закрытия крышки пистолета путем сведения держателей. Наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, серийного номера, размера иглы, срока годности (стерильности), длины выемки для образца, производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения. | шт |
| 105 | Канюля (дренажные трубки) №10 | Дренажные трубки (шунты) из титана используются в острый период нагноительных заболеваний среднего уха, в предлагаемом наборе имеются двух размеров и также могут укомплектовываться троакарами для удобной и быстрой установки. Внутренний диаметр шунта №1-1,25мм | уп |
| 106 | Канюля двухсторонняя для смешивания (или эквивалент) | Канюля двухсторонняя для смешивания, Транзофикс (1уп (200шт)) Подходит для стеклянных и пластиковых больших флаконов с резиновыми пробками 6,3 мм и портов инфузионных пакетов - Поддерживает высокую скорость потока даже из стеклянных флаконов - Большой внутренний диаметр - Обеспечивает надежное соединение двух флаконов - Широкие упорные планки | уп |
| 107 | ТСМ 21/25 Трубка силиконовая | Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках, больницах и скоропомощных отделениях. Трубки эластичны, не травмируют ткани во время операций и в послеоперационном периоде. ТСМ 21/25 (21мм – внутренний диаметр, 2 мм – толщина стенки, 25 мм – наружный диаметр) Средней твердости 65 ±5ед. по Шору А Стерилизация любым методом. Срок годности не менее 5 лет. | М |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу медицинского изделия

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа | шт | 3084,00 | 3083,90 | 3084,10 | 3084,00 |
| 2 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый №3 - 90 мм (желтый) | шт | 52,00 | 51,90 | 52,10 | 52,00 |
| 3 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый №6 - 120 мм (оранжевый) | шт | 55,00 | 54,90 | 55,10 | 55,00 |
| 4 | Зонд желудочный №16 длина 110 см (+-0,5%). ПВХ.Стерильный, одноразовый | шт | 21,16 | 21,06 | 21,26 | 21,16 |
| 5 | Зонд желудочный №14 | шт | 21,16 | 21,06 | 21,26 | 21,16 |
| 6 | Зонд желудочный №18 | шт | 21,16 | 21,06 | 21,26 | 21,16 |
| 7 | Зонд желудочный №20, 22, 24 | шт | 21,00 | 20,90 | 21,10 | 21,00 |
| 8 | Зонд желудочный №29, 32, 34, 36 | шт | 41,00 | 40,90 | 41,10 | 41,00 |
| 9 | Зонд ректальный №32 | шт | 34,50 | 34,40 | 34,60 | 34,50 |
| 10 | Зонд силиконовый №24 | шт | 956,00 | 955,90 | 956,10 | 956,00 |
| 11 | Игла биопсийная G18 20cм | шт | 3039,00 | 3038,90 | 3039,10 | 3039,00 |
| 12 | Игла для диализа 16G | шт | 126,00 | 125,90 | 126,10 | 126,00 |
| 13 | Игла спинальная со срезом Квинке 25G х 3 1/2"0,5 Х 88 мм | шт | 146,00 | 145,90 | 146,10 | 146,00 |
| 14 | Игла стимулирующая для поиска нервных сплетений 22G 50мм | шт | 678,00 | 677,90 | 678,10 | 678,00 |
| 15 | Игла стимулирующая для поиска нервных сплетений 20G | шт | 678,00 | 677,90 | 678,10 | 678,00 |
| 16 | Игла Сурекан Сэйфи II 20Gх20мм | шт | 726,00 | 725,90 | 726,10 | 726,00 |
| 17 | Иглы с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии 25G 88мм | шт | 648,00 | 647,90 | 648,10 | 648,00 |
| 18 | Иглы с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии 25G 103мм | шт | 683,00 | 682,90 | 683,10 | 683,00 |
| 19 | Канюля назальная кислородная | шт | 57,50 | 57,40 | 57,60 | 57,50 |
| 20 | Капсула-краситель | шт | 496,00 | 495,90 | 496,10 | 496,00 |
| 21 | Катетер аспирационный с вакуум-контролем CH14, 16, 18 | шт | 17,25 | 17,15 | 17,35 | 17,25 |
| 22 | Катетер в/в 14G | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 23 | Катетер в/в 16G | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 24 | Катетер в/в 18G | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 25 | Катетер в/в 20G | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 26 | Катетер в/в 22G | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 27 | Катетер внутривенный периферический с портом G24. | шт | 23,00 | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
| 28 | Катетер мочеточниковый №4 | шт | 419,00 | 418,90 | 419,10 | 419,00 |
| 29 | Катетер мочеточниковый №5 | шт | 419,00 | 418,90 | 419,10 | 419,00 |
| 30 | Катетер Нелатона 18 см Ch18 | шт | 14,95 | 14,85 | 15,05 | 14,95 |
| 31 | Катетер Пеццера №34 | шт | 96,00 | 95,90 | 96,10 | 96,00 |
| 32 | Катетер Пеццера №36 | шт | 101,00 | 100,90 | 101,10 | 101,00 |
| 33 | Катетер типа "свиной хвост" №9 | шт | 3090,50 | 3090,40 | 3090,60 | 3090,50 |
| 34 | Катетер типа "свиной хвост" №10 | шт | 3090,50 | 3090,40 | 3090,60 | 3090,50 |
| 35 | Комплект одежды (брюки, футболка) р. 48-50, 52-54 | уп | 599,00 | 598,90 | 599,10 | 599,00 |
| 36 | Краник 3-х ходовой | шт | 32,20 | 32,10 | 32,30 | 32,20 |
| 37 | Линия удлинительная 150см | шт | 46,00 | 45,90 | 46,10 | 46,00 |
| 38 | Маска анестезиологическая одноразовая взрослая для ИВЛ | шт | 376,00 | 375,90 | 376,10 | 376,00 |
| 39 | Маска высокой концентрации | шт | 235,00 | 234,90 | 235,10 | 235,00 |
| 40 | Мочеприемник однораз. стерил. с крестовид. сливн. краном 1л. | шт | 43,70 | 43,60 | 43,80 | 43,70 |
| 41 | Мочеприемник однораз. стерил. с крестовид. сливн. краном 2л. | шт | 41,40 | 41,30 | 41,50 | 41,40 |
| 42 | Мундштуки к Alcotest 5510 | шт | 18,40 | 18,30 | 18,50 | 18,40 |
| 43 | Набор Premium vacuum №6 | набор | 21 656,00 | 21 655,90 | 21 656,10 | 21 656,00 |
| 44 | Набор для катетеризации артерий (игла 18-22G, 80-160 мм) | шт | 2778,00 | 2777,90 | 2778,10 | 2778,00 |
| 45 | Набор для катетеризации артерий (игла 22G, 80 мм) | шт | 2639,00 | 2638,90 | 2639,10 | 2639,00 |
| 46 | Набор для катетеризации центральных вен | шт | 997,00 | 996,90 | 997,10 | 997,00 |
| 47 | Набор Минипак 18 G | уп | 1077,00 | 1076,90 | 1077,10 | 1077,00 |
| 48 | Планшет д/определения групп крови | шт | 121,00 | 120,90 | 121,10 | 121,00 |
| 49 | Подушка для забора крови 250х150х100 мм | шт | 300,00 | 299,90 | 300,10 | 300,00 |
| 50 | Салфетка 20х30 см | шт | 1,70 | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 51 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых 30*30 см | шт | 6779,00 | 6778,90 | 6779,10 | 6779,00 |
| 52 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых 15*15 см | шт | 1960,00 | 1959,90 | 1960,10 | 1960,00 |
| 53 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых 8*12 см | шт | 1150,00 | 1149,90 | 1150,10 | 1150,00 |
| 54 | Сетка хирургическая вязаная на основе эластичных монофиламентных нерассасывающихся полипропиленовых 6*11 см | шт | 906,00 | 905,90 | 906,10 | 906,00 |
| 55 | Система инфузионная для многократного забора медикаментов | шт | 102,00 | 101,90 | 102,10 | 102,00 |
| 56 | Средство перевязочное безворсовое сорбционное в упак 10шт | шт | 302,00 | 301,90 | 302,10 | 302,00 |
| 57 | Стерикан-игла д/инъекций №21 0,8х120мм | шт | 14,95 | 14,85 | 15,05 | 14,95 |
| 58 | Тепловлагообменник с фильтрующим элементом | уп | 145,00 | 144,90 | 145,10 | 145,00 |
| 59 | Устройство для активного дренирования ран УДР-250 | уп | 320,00 | 319,90 | 320,10 | 320,00 |
| 60 | Ушные воронки одноразовые | шт | 8,32 | 8,22 | 8,42 | 8,32 |
| 61 | Эндотрахеальная трубка № №7 | шт | 83,00 | 82,90 | 83,10 | 83,00 |
| 62 | Эндотрахеальная трубка №7,5 | шт | 83,00 | 82,90 | 83,10 | 83,00 |
| 63 | Эндотрахеальная трубка №8,0 | шт | 83,00 | 82,90 | 83,10 | 83,00 |
| 64 | Эндотрахеальная трубка №8,5 | шт | 83,00 | 82,90 | 83,10 | 83,00 |
| 65 | Загубник для Небулайзера OMRON Comp AIR pro NE-С29 | шт | 552,00 | 551,90 | 552,10 | 552,00 |
| 66 | Маска кислородная с трубкой | шт | 313,00 | 312,90 | 313,10 | 313,00 |
| 67 | Набор д/катетеризации мочевого пузыря | набор | 253,00 | 252,90 | 253,10 | 253,00 |
| 68 | 3% Гиалуронат Натрия, 4% Хондроитин Сульфат; Молекулярный вес 600 000 Дальтон | шт | 4095,00 | 4094,90 | 4095,10 | 4095,00 |
| 69 | Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный уп/2шт | упак | 11471,00 | 11470,90 | 11471,10 | 11471,00 |
| 70 | Зонд Worker 0,035х89ммх82см (REF 105235082) Angiotech | шт | 3396,00 | 3395,90 | 3396,10 | 3396,00 |
| 71 | Игла пункционная со стилетом 20 см (троакарная) 18G 1,2мм | шт | 5254,00 | 5253,90 | 5254,10 | 5254,00 |
| 72 | Интрапур Инлайн | шт | 1030,00 | 1029,90 | 1030,10 | 1030,00 |
| 73 | Канюля аспирационная для приготовления химиопрепаратов | уп | 8211,00 | 8210,90 | 8211,10 | 8211,00 |
| 74 | Канюля по Симко | шт | 345,00 | 344,90 | 345,10 | 345,00 |
| 75 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 21G | шт | 5,72 | 5,62 | 5,82 | 5,72 |
| 76 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 23G | шт | 5,72 | 5,62 | 5,82 | 5,72 |
| 77 | Катетер тип "бабочка", соединение типа Луер (Luer) 27G | шт | 5,31 | 5,21 | 5,41 | 5,31 |
| 78 | Колба для расширителя к аппарату Бореал F-400 | шт | 1438,00 | 1437,90 | 1438,10 | 1438,00 |
| 79 | Колпачок бутылки формомата | шт | 95,73 | 95,63 | 95,83 | 95,73 |
| 80 | Комплект универсальный | уп | 2986,00 | 2985,90 | 2986,10 | 2986,00 |
| 81 | Мочеприемник тип "Утка" универсальный | шт | 132,00 | 131,90 | 132,10 | 132,00 |
| 82 | Набор для пункции плевральной полости | шт | 1437,00 | 1436,90 | 1437,10 | 1437,00 |
| 83 | Помпа инфузионная | шт | 2760,00 | 2759,90 | 2760,10 | 2760,00 |
| 84 | Салфетки офтальм. 70х100 с липким кр. и отверст.стер. | шт | 164,00 | 163,90 | 164,10 | 164,00 |
| 85 | Стилет интубационный №1 | шт | 331,00 | 330,90 | 331,10 | 331,00 |
| 86 | Емкость-контейнер 1,1 л для сбора остр.инструментария одн.класс Б | шт | 94,87 | 94,77 | 94,97 | 94,87 |
| 87 | Аспирационная игла одноразового использования (тип Чиба) 22GX20см для цитологической биопсии | шт | 1150,00 | 1149,90 | 1150,10 | 1150,00 |
| 88 | Вискоэластик (вискомет) в шприце 2 мл | шт | 1012,00 | 1011,90 | 1012,10 | 1012,00 |
| 89 | Подгузники M, 10 шт в уп | Уп | 644,00 | 643,90 | 644,10 | 644,00 |
| 90 | Подгузники L, 10 шт в уп | Уп | 764,00 | 763,90 | 764,10 | 764,00 |
| 91 | Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный | шт. | 211,00 | 210,90 | 211,10 | 211,00 |
| 92 | Мундштуки к анализатору паров этанола в выдыхаемом воздуха Динго Е-200 №100 | уп | 1552,00 | 1551,90 | 1552,10 | 1552,00 |
| 93 | Система для энтерального питания 1000мл | Штука | 227,00 | 226,90 | 227,10 | 227,00 |
| 94 | Анестезиологическая маска многоразовая, размер 4 | шт | 373,00 | 372,90 | 373,10 | 373,00 |
| 95 | Анестезиологическая маска анатомическая с кольцом, размер 5, многоразовая L | шт | 2334,00 | 2333,90 | 2334,10 | 2334,00 |
| 96 | Мундштуки к LION SD-500 | шт | 22,08 | 21,98 | 22,18 | 22,08 |
| 97 | Игла д/инъекций 1,2*40 мм | шт | 5,75 | 5,65 | 5,85 | 5,75 |
| 98 | Коннектор (адаптор)дыхательный | шт | 224,00 | 223,90 | 224,10 | 224,00 |
| 99 | Мешок дренажный 500мл, стерильный | шт | 147,00 | 146,90 | 147,10 | 147,00 |
| 100 | Мундштуки с обратным клапаном к алкометру Драйгер | шт | 22,42 | 22,32 | 22,52 | 22,42 |
| 101 | Термовент дыхательный | шт | 161,00 | 160,90 | 161,10 | 161,00 |
| 102 | Игла одноразовая стерильная 16G 1,6х40мм №1 | шт | 2,24 | 2,14 | 2,34 | 2,24 |
| 103 | Трубка дыхательная (контур) взрослый 22 мм, 1,6 м. | шт | 494,00 | 493,90 | 494,10 | 494,00 |
| 104 | Игла биопсийная G16 20cм | шт | 3039,00 | 3038,90 | 3039,10 | 3039,00 |
| 105 | Канюля (дренажные трубки) №10 | уп | 22095,00 | 22094,90 | 22095,10 | 22095,00 |
| 106 | Канюля двухсторонняя для смешивания (или эквивалент) | уп | 4785,00 | 4784,90 | 4785,10 | 4785,00 |
| 107 | ТСМ 21/25 Трубка силиконовая | М | 425,00 | 424,90 | 425,10 | 425,00 |

Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Наименование и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |