Извещение о проведении запроса котировок № 21164000125(346)

от 30.08.2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка датчика микроконвексного внутриполостного E8C-RS (или эквивалент) – 1 шт. для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай).

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Саидов Сулейман Ибрагимович,

тел. (4732) 65-37-96 , E-mail: ttt838383@mail.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: 396 280 рублей (триста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят  рублей) в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора».

В цену договора включены стоимость товара, а также доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с товаром, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место, условия и сроки поставки товара: поставка осуществляется по адресу 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2 (стационарное подразделение № 1) в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора.

Место подачи котировочных заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, хирургический корпус, 2 этаж, договорно-правовой отдел.

Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2, хирургический корпус, 2 этаж, договорно-правовой отдел, 07.09.2021 г. в 11-00 час.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000125(346)

от 30.08.2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | ttt838383@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-37-96 |
|  | Контактное лицо. | Саидов Сулейман Ибрагимович |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка датчика микроконвексного внутриполостного E8C-RS (или эквивалент) – 1 шт. для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай). |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | 396 280 рублей (триста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят рублей) в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену договора включены стоимость товара, а также доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с товаром, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки товара | 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2 - стационарное подразделение № 1 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж». |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2, хирургический корпус, 2 этаж, договорно-правовой отдел ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 30 августа 2021 г. с 11 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 06 сентября 2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, хирургический корпус, 2 этаж, договорно-правовой отдел. Ответственный за прием котировочных заявок: Саидов Сулейман Ибрагимович, телефон: (4732) 65-37-96. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 07.09.2021г. 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование и количество Товара. | Датчик микроконвексный внутриполостный E8C-RS (или эквивалент) – 1 шт. для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай). |
| 18 | Требования к комплектации, техническим и функциональным характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 19 | Форма, сроки и порядок оплаты Товара. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара в течение 60 (шестьдесят) календарных дней. |
| 20 | Срок заключения Договора. | Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Юго-Восточной дирекции здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиал РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «РЖД». |
| 21 | Гарантийный срок. | 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ 12). |
| 22 | Срок поставки товара. | Не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора. |
| 23 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 24 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина города Воронеж» 	____________________________  В.В. Новомлинский

Приложение №1

к  котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на датчик микроконвексный внутриполостный E8C-RS (или эквивалент) для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай)

| № п/п | Датчик микроконвексный внутриполостный E8C-RS (или эквивалент) для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай) | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии или сертификат соответствия | Наличие |
| 1.3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, мГц | Не уже, чем от 4 до 10 |
| 2.2 | Клиническое применение: акушерско-гинекологические и урологические исследования | Наличие |
| 2.3 | Биопсийная насадка | Возможность |
| 2.4 | Количество элементов | Не менее 128 |
| 2.5 | Радиус кривизны, мм, | 11 |
| 2.6 | Угол сканирования, градусов | 128 |
| 2.7 | Программное обеспечение и поддержка соответствующих опций | Наличие |
| 2.8 | Совместимость с системой ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай) | Наличие |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина города Воронеж» 	             ____________________________  В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена договора

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | КП № 1 | КП № 2 | КП № 3 | КП № 4 | КП № 5 | Начальная (максимальная) цена договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик микроконвексный внутриполостный E8C-RS (или эквивалент) для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq V1, Logiq V2 («ДжиИ Медикал Системс Ко., Лтд.», Китай). | шт. | 1 | 390 000 рублей | 399 000 рублей | 401 000 рублей | 405 000 рублей | 386 400 рублей | 396 280 рублей |

Итого: начальная (максимальная) цена договора – 396 280 рублей (триста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят  рублей).

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина города Воронеж» 	____________________________  В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку медицинского оборудования, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Предлагаемая общая стоимость Товара с учетом всех расходов на доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с товаром, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью), НДС (да/нет – если нет, то указать причину).

5. Наименование и стоимость поставляемого товара:

| № | Наименование товара, страна происхождения. | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.), НДС – есть/нет | Общая сумма (руб.), НДС – есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 2021 г.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ________ (проект)

поставки товара

(с сопутствующими услугами/работами)

г. Воронеж                                                   		                            «___» ____________ 2021 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а также выполнить работы/услуги по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром (далее – Работы), а Покупатель – принять и оплатить Товар и Работы.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. Конкретная дата: до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. Определяется в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

или

Вариант 3. Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия установленного Разделом 13 настоящего Договора (либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные нерабочие дни) с ___ до _____. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются в______ форме посредством __________.

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________.

1.4. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: _______________________________,

Вариант 1: в срок до________________

или

Вариант 2: в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара включает в себя работы/услуги по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, и составляет — ________________________ (_________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (___%)/НДС не облагается, указать в связи с чем не облагается).

2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение:_______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию.

или

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия (партии) Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3 к настоящему Договору).

  - Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель может уведомить Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией и Графиком поставки, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет-фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру.

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором и/или Графиком поставки (Приложение №2 к настоящему Договору).

После проведения работ/услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение ___ (_________) рабочего (-их) дня (-ей).

3.1.5. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.8. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.1.9. При выполнении работ/оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.4. настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте режим и правила  пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

Номер настоящего Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/ Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ/услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ/услуг.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ/услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ/услуг за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет ___ (_________________) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более ___ дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты  штрафа за неисполнение условий настоящего Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

Номер настоящего Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания работ/услуг по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем  переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд _____________________________.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.7. настоящего Договора, несвоевременной поставки или просрочки Поставщиком сроков работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45  (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения настоящего Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении настоящего Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по настоящему Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий настоящего Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12.Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1. Спецификация (Приложение № 1);

15.7.2. График поставки (Приложение № 2);

15.7.3. График платежей (Приложение № 3).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» Место нахождения: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 ИНН 3662090146, КПП 366201001 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве р/с 40703810100510023003 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 тел/факс(4732) 65-27-95/ 65-67-86, 24-34-51 E-mail DORBL@MAIL.RU Главный врач ___________________В.В.Новомлинский | Поставщик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

Спецификация

г. _______________                                                      		   «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб./ НДС не облагается | Сумма НДС, руб. | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ___________ ______ /______________/

Приложение № 2

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

График поставки

г. _______________                                                      		   «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки/ оказания работ/услуг по монтажу/ввода в эксплуатацию/проведения инструктажа | Время час/мин | Стоимость, включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /_____________/

Приложение № 3

к Договору № ___ от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                      		   «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __%/НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Общая сумма оплаты ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

От Покупателя                                                                    от Поставщика

# Footnotes

В случае поставки товара партиями необходимо в данном варианте указать «принятия партии Товара», а слова «в полном объеме» исключить.

В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждение может изменить условие данного пункта.