Извещение о проведении запроса котировок № 21164000337(415)

от 15.11. 2021 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

Предмет котировки: закупка медицинских изделий.

Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, тел. (4732) 65-27-95, E-mail: DORBL@MAIL.RU.

Контактное лицо: Осыковая Оксана Геннадиевна,

тел. (4732) 65-27-89, E-mail: аptdkb4@dkbvrn.ru.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия: в соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия».

В  цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место и сроки поставки товара: товар поставляется партиями по адресу  394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 394024  г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», 23.11.2021. в 11.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок № 21164000337(415)

от 15.11. 2021 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 394024 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Здоровья, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | dorbl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | аptdkb4@dkbvrn.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | (4732) 65-27-89 |
|  | Контактное лицо. | Осыковая Оксана Геннадиевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка медицинских изделий. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www.dkbvrn.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия. | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена за единицу медицинского изделия». |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу медицинского изделия включены стоимость Товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки Товара. | г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации по закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 8. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. Котировочная заявка обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Заявки на участие в закупке действуют в течение срока, установленного документацией о закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным котировочной документацией. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН участника закупки. Заказчик принимает конверты с котировочными заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием котировочных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 15.11.2021 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 22.11.2021 года. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2, кабинет заведующей аптекой на 1 этаже ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж». Ответственный за прием котировочных заявок: Осыковая Оксана Геннадиевна, телефон: (4732) 65-27-89. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками. | 23.11.2021г. в 11:00 |
| 15 | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок. | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, оформленный и направленный в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик или организатор процедуры закупки путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения котировочной документации. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. Заказчик размещает изменения котировочной документации на официальном сайте в день принятия решения о внесении изменений. |
| 17 | Наименование Товара, требования к функциональным и потребительским характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание». |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты. | Безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ 12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока Поставщик считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Срок годности Товара. | не менее 60%. |
| 21 | Сроки поставки товара. | Товар поставляется партиями по адресу 394024 г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); - отказа от проведения запроса котировок; - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 2-х дней с даты подписания членами комиссии. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД, утвержденного приказом ЦДЗ - филиала ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г, и размещенного на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж». |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 		_____________________  В.В. Новомлинский

Приложение № 1

к  котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Описание | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла ангиографическая | Со стандартным или укороченным скосом, наличие игл с крылышками или без. Со стилетом или без стилета. Диаметр от 17 G до 21 G. Внутренний просвет от 0,021" до 0,045". Длина от 3,8 см до 7 см. в упаковке 40шт. | шт |
| 2 | Катетеры дагностические (в наборе) | Набор состоит из пяти наименований: три диагностических катетера (JL4, JR4, ПигТэйл), интродьюсер (с двусторонним мини-проводником длиной не менее 45 см) и проводник диагностический. Материал: катетер – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности, интродьюсер - рентгеноконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, обеспечивающий: внутри - снижение трения за счет покрытия гидрофобным силиконом, снаружи – для избежания скручивания и перегиба канюли (за счет армирования металлической сеткой), проводник диагностический – нержавеющая сталь, покрытая политетрафторэтиленом. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера: не более 0,038", максимальное давление – не более 8280 кПа. Объемная скорость кровотока - не менее 35 мл/сек. Спектр наружного диаметра от 4 F до 5 F. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Катетер ПигТэйл предлагается прямой и ангулированный. Покрытие внутренней поверхности политетрафторэтиленом позволяет уменьшить трение доставляемого по катетеру инструмента. Соответствие в наборе катетеров и интродьюсера согласно шкале Шарьера. Совместимость с диагностическим проводником – 0,035" или 0,038". | шт |
| 3 | Катетер диагностический | Диагностические катетеры для неселективной катетеризации и выполнения ангиографии брюшной и грудной аорты, магистральных артерий и вен. Наличие диаметров катетеров 5F для всех моделей. Материал катетера – полиуретан или нейлон. Металлическая армировка катетера по всей длине для улучшения управления катетером, продвижения, вращения и предупреждения «переломов» катетера. Мягкий атравматичный рентгеноконтрастный кончик или наличие рентгеноконтрастной метки на кончике. Внутреннее и внешнее тромбоустойчивое покрытие по всей длине катетера. Внутренний просвет катетера совместим с проводником не менее* 0.035". Скорость тока контраста – не менее* 18 мл/сек для катетера с кончиком Pigtail. Обязательное наличие моделей катетеров с формой кончиков: Pigtail, Multipurpose. Все модели должны иметь дополнительные боковые отверстия. Спектр применения – неселективные. Наличие длины катетеров 125 см для трансрадиального доступа. | шт |
| 4 | Катетер внутрисосудистый | Многослойная структура стенки катетера: наружный слой полиэтилен, средний слой –двойная металлическая оплетка, внутренний слой – полиэфирамид. Обязательное наличие не менее 22 вариантов модификаций кончика катетера. Рентгенконтрастный кончик атравматичный, изготовлен из ко-полимера полиамида и полиэфира. Максимальное давление не менее 1200 psi. Внутренний диаметр катетера 5F не менее 1.1 мм, для катетера 6F не менее 1,3 мм. Пропускная способность не менее 19,8 мл/с. Совместим с проводниками 0,035", 0,038”. | шт |
| 5 | Проводник диагностический | Проводник диагностический коронарный. Материал - нержавеющая сталь, политетрафторэтиленовое покрытие. Мягкий кончик прямой или J - образный. Длина проводника от 150 см до 260 см. Диаметр проводника не менее 0,035"/0,038". Наличие проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. | шт |
| 6 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | Интродъюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал: рентгеноконтрастный полиэтиленовый пластик, со смазывающим покрытием канюли, сосудистого дилятатора и гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовый краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятатора. Возможность поставки с минипроводником (двухсторонний длина не менее 40 см) для отдельных размеров: длина 11 см - все размеры, длина 5,5 см - 4 F, 6 F, 7 F, 8 F. Цветовая кодировка размеров. Наличие диаметров от 4 F до 12 F. | шт |
| 7 | Шприц-индефлятор (устройство для нагнетания давления) без набора | Шприц-индефлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем не менее 20 мл, шкала давления не менее 26 атм., замок для фиксации давления и возможностью быстрого опорожнения баллона, прозрачной полимерной линией высокого давления с соединением типа «Luer-lock» длиной не более 20 см. | шт |
| 8 | Шприц-индефлятор (устройство для нагнетания давления) в наборе | Шприц-индефлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем не менее 20 мл, шкала давления не менее 26 атм., замок для фиксации давления и возможностью быстрого опорожнения баллона, прозрачной полимерной линией высокого давления с соединением типа «Luer-lock» длиной не более 20 см. Наличие Y-адаптера с гемостатическим клапаном, торкера, трехходового краника, устройства для введения проводника. | шт |
| 9 | Проводниковый катетер коронарный | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Изделие гибкое, управляемое. Наличие моделей с боковыми отверстиями - боковые отверстия обеспечивают перфузию миокарда во время вмешательства при заклинивании кончика катетера. Наличие линейки диаметром (от 5 до 7 F)* - параметр определяет совместимость с другими инструментами применяемыми при ЧТА. Длина катетера 100 см - требуется для выполнения операций бедренным доступом. | шт |
| 10 | Устройство для проведения контрастного вещества (Линия высокого давления) | Материал: прозрачный армированный пластик. Соединение Luer-Loсk. Прочность разрыва не менее 8250 кПа. Наличие различных длин от 25 до 120 см | шт |
| 11 | Катетер баллонный | Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозирующей коронарной артерии путем контролируемого раздувания эластичного баллонов на ее дистальном конце. Она, как правило, доступна как изделие для доставки по проводнику, которое имеет двойной просвет - один для проводника и один для баллоного раздувания; изделие для быстрого обмена с одним просветом. Она доступна в различных размерах для дилатации мелких, суженных или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Она также предназначена для предварительной или последующей дилатации стента, расширяющегося с помощью баллона, в коронарных артериях. Устройство одноразового использования. Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 150 см. Диаметр 1.5мм, 2мм, 25,мм, 3,0мм, 3,5мм, 4,0мм, 4,5мм, 5.0 мм, длина 8, 10, 12, 15, 20, 25 мм. | шт |
| 12 | Катетер баллонный высокого давления | Баллонный катетер с одинарным просветом в прокимальном сегменте, в дистальном сегменте - двухпросветный катетер. Материал баллона - сополимер полиамида и простого полиэфира. Шафт катетера должен иметь гидрофильное покрытие, которое должно быть нанесено от порта проводника до проксимальной части баллона. Все баллоны должны иметь гидрофобное покрытие. Наличие дополнительной поддержки в проксимальном сегменте катетера. Профиль кончика баллона не должен превышать 0,017", профиль баллона - не более 0,031". Сегменты и составные части катетера спаяны между собой при помощи лазера без дополнительных вставок. Длина шафта катетера не менее 142 см и не более 145 см. Номинальное давление - не более 12 атм. Давление разрыва - не менее 18 . Наличие не менее 6 вариантов размеров баллонов длиной в диапазоне от не менее 6 мм до не более 30мм. Наличие размеров диаметров баллонов в диапазоне от не менее 2,0 мм до не более 6,0 мм. Наличие рентгенконтрастных маркеров, утопленных в баллон. Совместимость с проводником 0,014", с проводниковым катетером 5F, 6F. | шт |
| 13 | Катетер периферический Armada | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика 1.26 мм (для баллона 6х40 мм).Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: номинальное давление (NP) 4-8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) до 28 атм максимально (для баллонов 3 мм), 18 - 20 атм в среднем (для баллонов 5 - 6 мм). Устойчивый к изломам шафт длиной 80, 135 см. Совместимость с интродьюсером 5 Fr для размеров до 7х80 мм, 6 Fr до 12х80 мм. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 3 мм, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 14 мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 мм. | шт |
| 14 | Катетер баллонный периферический | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики с системой доставки длиной до 180 см. Гидрофильное покрытие баллона, два платино-иридиевых маркера. Диаметр катетера не более 5 F. Рабочая длина катетера от 90 до 180 см и совместимы с проводниками 0,014" и 0,018". Диаметр баллоного катетера от двух до семи миллиметров, длина от 20 до 300 мм. Рабочее давление не более не более 8 атм., давление разрыва от от 12 до 22 атм. | шт |
| 15 | Катетер баллонный для ЧТА Admiral Xtreme | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера 80, 130 см. Наличие двухпросветного шафта. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Наличие двух рентгенконтрастных маркеров. Совместим с проводником 0.035". Совместим интродьюсером: 5, 6 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление 7 атм, расчетное давление разрыва от 11 до 17 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм. Длина баллона 20, 40, 80, 120, 150, 200, 250, 300 мм. | шт |
| 16 | Стент периферический самораскрывающийс я | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Диаметр стента - 4, 5, 6, 7 мм. Диаметр проволоки - 0.006" для стентов диаметром 4 и 5 мм, 0.007" для стентов диаметром 6 и 7 мм. Соотношение метал/артерия - 28% для стента диаметром 4 мм, 25% для 5 мм, 24% для 6 мм, 26 % для 7 мм. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм), 3.96 (5 мм), 4.90 (6 мм), 5.54 (7 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки - 80 и 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | шт |
| 17 | Стенты внутрисосудистые | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента - закрытая ячейка, площадь ячейки стента 1,08 мм2. Доступные диаметры стента - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм. Наличие длин стентов - 20 мм, 40 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (для разных диаметров размерный ряд может несколько отличаться). Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см, 135 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совместимость с проводниковым катетером: для длины катетеров 75 см 6F-11F ( в зависимости от диаметра стента), для длины катетеров 135 см 6F-8F (в зависимости от диаметра стента). Совестимость с интродьюсером: для длины катетеров 75 см 6F- 12F, для длины катетеров 135 см 6F-9F. Совместим с проводником 0,035". | шт |
| 18 | Стент для периферических артерий | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на коаксиальной системе доставки под проводник 0.035" . Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных колец с 9 вершинами соединяющихся перемычками и образующих по 3 ячейки "W-образной формы". Трехкомпонентная доставляющая система длиной 80 -135 см, усиленная внутренней металлической трубкой, профилированной Т-образными насечками для большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая с 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным механизмом точного раскрытия стента и защитой от "выпрыгивания" стента. По 6 рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце стента и 2 маркера на системе доставки. Диаметр стента 6, 7, 8, 9, 10 мм, длина 19, 29, 39, 49, 59 мм. | шт |
| 19 | Стент коронарный Integrity | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый. Номинальное давление раскрытия 9атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм (для стента диаметром 4,5мм – 14 атм). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм- 1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Наличие полного спектра диаметров стентов от 2.25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,50мм, 4,00мм, 4.5мм. Длина 8 мм, 9мм, 12мм, 14мм, 15мм, 18мм, 24мм, 30 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм) | шт |
| 20 | Устройство для закрытия сосудов Angio-Seal VIP | Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии. Принцип действия: используется абсорбируемая коллагеновая губка с экстравазальной стороны, абсорбируемый полимерный «якорь» интравазально, соединенные шовной нитью с самозатягивающимся узлом для полного механического гемостаза артериотомного отверстия. Устройство состоит из рукоятки, шафта, проводника. Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Проводник диаметром 0.035 дюйм, с J кончиком, длиной 70см, материал: нитинол. На рукоятке имеется индикатор- порт поступления крови, показывающий положение (интра и экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Полимерный «якорь», коллаген и нить размещены внутри устройства. Все элементы пробки (полимерный «якорь», колаген и нить) полностью резорбируются через 90 дней. Размер: 6F, 8Fr | шт |
| 21 | Катетер аспирационный тромбоэктомически й Export | Предназначен для удаления тромботических масс, эмболов из сосудистого русла. Аспирационный катетер представляет собой двухпросветный катетер с конструкцией для управления одним оператором, совместимый с проводниками 0,36 мм (0,014 дюйма), проводниковым катетером с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) и системой временной окклюзии и аспирации. Он имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии (входит в набор) и аспирационнного шприца (входит в набор). Кроме того, для вливания жидкостей к аспирационной линии можно подсоединить соответствующего размера шприц с инфузаматом. | шт |
| 22 | Система коронарного стента с покрытием Зоторалимус Resolute Integrity | Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: кобальт- хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Покрытие стента: толщиной 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации 110 мкг/см2. Толщина стенки: 0.0032" (0.0813мм). Показатели для стента 3.0х18мм: объем стента 1.81мм3, соотношение металл/артерия 13.3%, укорочение менее 1%, рекойл 4.4%, профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 0.042". Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера по краям баллона. Профиль кончика 0.017". Протяженность цилиндрической части баллона за края стента 0.65мм. Длина конуса баллона 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметры: 2.25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,50мм, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38мм. | шт |
| 23 | Система коронарного стента с покрытием Зоторалимус Resolute Onyx | Стент коронарный баллонорасширяемый с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены. Рабочая длина системы доставки- 140 см. Балки стента из кобальт-хромового сплава с сердечником из платино- иридиевого сплава. Дизайн стента - непрерывная синусоидальная технология; спиральное соединение с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый.Толщина балок стента ( для стентов 2.00-4.00 мм) 0,0032" (0,081 мм) Толщина балок стента ( для стентов 4.50-5.00 мм ) 0,0036" (0,091 мм) Соотношение стент-артерия – 18.5% Площадь расправленной ячейки стента - 1,1 мм2 , периметр ячейки -20,16 мм (для стента диаметром 3,5 мм). Номинальное давление раскрытия 12 атм., давление разрыва (RBP) 18 атм. (для стентов 2.00-4.00 мм) ,давление разрыва (RBP) 16 атм. (для стентов 4.50-5.00 мм). Профиль стента 0.042” (для стента диаметром 3мм). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1,4 мм (0.056”). Маркеры: платино-иридиевые. Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Доза препарата 1,6 мкг/мм2. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация балок стента к 28 дню. Доступные диаметры стентов – 2,00 мм, 2,25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,50мм, 4,00мм, 4,50мм, 5.00 мм. Доступные длины 8 мм, 12мм, 15мм, 18мм, 22мм, 26мм, 30мм, 34мм, 38 мм. | шт |
| 24 | Катетер баллонный внутрисосудистый с покрытием | Периферический баллоный катетер с лекарственным покрытием паклитакселем. Лекарственное вещество обладает противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества за 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества до 28 дней. Система доставки OTW. Длина катетера 80 и 130 см. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником: 0.035". Совместим интродьюсером: 5-6F (в зависимости от диаметра баллона). Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва от 14 до 16 атм. (в зависимости от диаметра баллона). Диаметр баллона 4 , 5, 6, 7 мм, длина баллона 40, 60, 80, 120 мм. | шт |
| 25 | Интродьюсер | Наличие гидрофильного покрытия на всей длине интродьюсера. Длина интродьюсера 9 см, диаметр 4, 5, 6 F. Наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Наличие дилататора. Наличие стального минипроводника с прямым кончиком, длиной 40 см, диаметром 0,021”. Наличие пункционной иглы 21G. | шт |
| 26 | Система для стентирования периферических сосудов | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (сонные артерии) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из нитинола и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Диаметр стента 5, 6, 7, 8мм, длина 20 , 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм | шт |
| 27 | Набор для рентгеноэндоваскул ярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | Материал кава-фильтра – «амагнитный» сплав, позволяющий проводить исследования на магнитно-резонансном томографе мощностью 1 Тесла. Конструкция фильтра – самоцентрирующаяся. Возможность имплантации универсального кава-фильтра в нижнюю полую вену с диаметром от 10 мм до 30 мм. Длина «посадочной площадки» фильтра 55 мм при имплантации в вену диаметром 20 мм. Фильтр поставляется в отдельном контейнере и заводится в систему доставки непосред-ственно перед имплантацией. Конструкция кава- фильтра позволяет удалять фильтр с помощью ретривера. Фильтр имеет коническую форму и двухуровневую структуру, состоящую из фиксирующих и центрирующих лучей. | шт |
| 28 | Набор для рентгеноэндоваскул ярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | Материал кава-фильтра – «амагнитный» сплав, позволяющий проводить исследования на магнитно-резонансном томографе мощностью 1 Тесла. Конструкция фильтра – самоцентрирующаяся. Возможность имплантации универсального кава-фильтра в нижнюю полую вену с диаметром от 10 мм до 30 мм. Длина «посадочной площадки» фильтра 55 мм при имплантации в вену диаметром 20 мм. Фильтр поставляется в отдельном контейнере и заводится в систему доставки непосред-ственно перед имплантацией. Конструкция кава- фильтра позволяет удалять фильтр с помощью ретривера. Фильтр имеет коническую форму и двухуровневую структуру, состоящую из фиксирующих и центрирующих лучей. В наборе устройство для извлечения фильтра диаметром 10 Fr и длиной 980 мм, представленное управляемой нитиноловой петлей в индивидуальной упаковке.Конструкция краниального конца фильтра предусматривает возможность фиксации ретривером и складывание в катетер при удалении. Возможность имплантации кава-фильтра ярёмным и подключичным доступом. Ретривер предназначен для удаления универсального съёмного кава-фильтра из нижней полой вены | шт |
| 29 | Катетер проводниковый Guidezilla II | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | шт |
| 30 | Y-адаптер | Адаптер использован с диагностическим катетером, проводниковым катетером или интродьюсером. Изготовлен из прозрачного пластика для контроля пузырьков воздуха, имеет два гемостатических регулируемых клапана, которые позволяют вводить инструменты размерами до 9 F, предотвращают рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Имеет боковое отведение, которое позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете катетера/интродюсера, и может использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. | шт |
| 31 | Катетеры петлевые | Ловушки и микроловушки (для использования в сосудах малого диаметра) разработаны для прецизионных манипуляций и экстракции, имеют рентгеноконтрастные петли с углом изгиба 90° к штифту. Ловушки имеют нитиноловый штифт, препятствующий изломам и загибам, и вольфрамовую петлю с золотым покрытием для отчетливой визуализации.Каждый набор содержит одну ловушку, один катетер для ловушки, один интродьюсер и один торкдевайс. Диаметр петли - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35мм. Длина катетера 48 см (для диаметра петли 10, 25мм) и 102 см. Диаметр катетера 4F (для диаметра петли 5, 10мм) и 6F (для диаметров петли 15, 20, 25, 30, 35 мм ). | шт |
| 32 | Катетер баллонный периферический | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Профиль кончика не более 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Для баллона 4.0х200мм: профиль нераздутого баллона не более 0.89мм. Устойчивый к изломам шафт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части. Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. | шт |
| 33 | Спирали эмболизационные периферические AZUR | Спирали периферические эмболизационные из платинового сплава с наружным покрытием из гидрогеля. Гидрогель нанесен на поверхность спирали равномерно, за исключением первых нескольких мм спирали. Совместимость с проводником 0,018" , 0,035". Наличие дополнительной оплетки платиновой спиралью поверх гидрогеля. Размерный ряд: длина спирали 3,4,6,8,10,12,15,20 см и 4,6,8,10, 12, 15, 20 см; диаметр петли спирали 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 мм . Совместимость с микрокатетером с внутренним просветом 0,021” , 0,041". | шт |
| 34 | Проводники внутрисосудистые | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное полимерное покрытие 22 см. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Оплетка 12см. диаметр 0.014 дюйма. Длина 180 , 190, 300 см. Жесткость 1,0г. Наличие проводников с прямым и J-образным кончиком. | шт |
| 35 | Стент коронарный | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие [непокрытый металлический стент], предназначенное для имплантации в коронарную артерию или трансплантат из подкожной вены сердца для поддержания полостной проходимости сосуда и увеличения диаметра просвета обычно у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Изделие может быть введено и проведено к месту имплантации с помощью баллонного катетера, который вызывает расширение изделия при раздувании баллона, или оно может быть доставлено специальным инструментом и самостоятельно расшириться после высвобождения. Как правило, изготовлено высококачественной нержавеющей стали, кобальт- хрома (Co-Cr). Может представлять собой сплошную трубку, сетчатую структуру или иметь разветвленную конструкцию (например, в форме Y- образной трубки). Расчетное давление разрыва 16 атмосфер. Диаметр совместимого проводника- 0,014 ". Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров.Длина системы доставки 140, 150 см. Диаметр , мм 2,0мм, 2,25мм, 2,5мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,5мм, 4,00мм,4,5мм. Длина , мм 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 мм. | шт |
| 36 | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая рассасывающимся полимером, содержащим лекарственное средство, предназначенная для имплантации через катетер для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается по мере рассасывания полимера и предназначено для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц. Некоторые модели могут имплантироваться через бифуркацию коронарной артерии. Также могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Расчетное давление разрыва 16 атмосфер. Диаметр совместимого проводника - 0,014 ". Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров. Длина системы доставки 140, 150 см. Диаметр, мм 2,0мм, 2,25мм, 2,5мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,5мм, 4,0 мм. Длина, мм 9, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 28, 32, мм. | шт |
| 37 | Катетер баллонный коронарный | Описание: Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозирующей коронарной артерии путем контролируемого раздувания эластичного баллона на ее дистальном конце. Она, как правило, доступна как: 1) изделие для доставки по проводнику, которое имеет двойной или тройной просвет, один для проводника и один или два для одно- или двухбаллоного раздувания; 2)изделие для быстрого обмена с одним просветом. Она доступна в различных размерах для дилатации мелких, суженных или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Она также может быть предназначена для предварительной или последующей дилатации стента, расширяющегося с помощью баллона, в коронарных артериях. Устройство одноразового использования. Совместимость всех баллонных катетеров с проводниковым катетером 5F позволяет выполнять операцию через проводниковые катетеры всех размеров используемых во время операции. | шт |
| 38 | Система для стентирования периферических сосудов | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в сонную артерию шеи для поддержания проходимости артерии и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклерозом сонных артерий. Изготовлено из металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)] и обычно представляет собой трубчатую сетчатую структуру; вводится к месту имплантирования с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется при отпускании. Доступны изделия различной длины и диаметра, которые могут использоваться вместе с устройством для защиты от эмболии. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под проводник 0,014". Дизайн стента - открытая ячейка. Укорочение менее 1%. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый полиэфиром, гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы не менее 130 см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5,8 F, совместима с интродьюсером 6 F, направляющим катетером 8 F. Наличие минимум двух рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. Стенты конусовидной формы**. Диаметр конусовидной формы от не менее 6/8 мм до не более 7/10 мм, длина от не менее 30 мм до не более 60 мм. **В связи с тем, что имплантация стента проводится из общей сонной артерии во внутреннюю, необходимы стенты конусовидной формы с разницей диаметров от 2 до 3 мм, учитывая анатомические особенности. | Шт. |
| 39 | Проводник для захвата эмболов | Стерильная управляемая проволока с фильтром на дистальном конце, предназначенная для использования с целью облегчения размещения диагностических/интервенционных сосудистых устройств (например, баллонов для англиопластики, внутрисосудистых стентов) в просвете кровеносного сосуда (например, коронарных, сонных или периферических артериях), а также захвата любых эмболов, которые могут образоваться в результате процедуры. Фильтр разворачивается (расширяется) после введения дистально по отношению к очагу поражения сосуда (например, атеросклеротической бляшке). Как правило, включает изделия, специально предназначенные для введения/удаления проводника (например, устройство для разворачивания/удаления, интродьюсер), которые не предназначены для использования в качестве рабочих каналов для других интервенционных устройств. Это изделие для одноразового использования. Совместимость с интродьюсером 5 F и проводниковым катетером 6 F - параметр необходим для выполения условия малоинвазивности процедуры и совмещения с другими инструметами. Длина доставляющего катетера не менее 190 см - обеспечивает выполнение доступа к сосудам дистального русла. Наличие проксимального и дистального рентгеноконтрастных маркеров - для обеспечения точного позиционирования инструмента в сосуде. Наличие рентгеноконтрастного раструба фильтра - обеспечивает возможность определения степени открытия и положения фильтра. Гибкий плетеный нитиноловый фильтр - обеспечивает плотное прилегание дистальной части фильтра к стенке сосуда. Наличие RX порта - параметр обеспечивает быструю смену проводника. Поперечный профиль катетера не менее 3 F - параметр необходим для совмещения с другими инструметами при проведении операции, а также для выполения условия малоинвазивности процедуры. Независимое вращение фильтра на проводнике - обеспечивает снижение риска спазмирования сосуда. Диаметр плетения фильтра на дистальном конце - не менее 80 мкм, на проксимальном конце - не более 210 мкм - параметр необходим для захвата наиболее мелких эмболов при условии сохранения свободного тока крови. Совместимость с проводником не менее 0,014" - параметр определяет совместимость с другими инструментами при проведении операции. | Шт. |
| 40 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм. | шт |
| 41 | Проводник внутрисосудистый | Проводник внутрисосудистый для периферических вмешательств. Внешний диаметр проводника 0,018". Сердечник проводника выполнен из медицинской стали. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения в сложных поражениях. Высокий уровень проходимости. Передача вращения 1:1. Мягкий моделируемый кончик проводника 2 см. Четыре варианта длин проводника - 110 см, 150 см, 200 см, 300 см. Имеется два варианта длины гибкого дистального сегмента проводника - 8,0см и 12,0 см. | шт |

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	________________ В.В. Новомлинский

Приложение №2

к  котировочной документации

Начальная максимальная цена за единицу медицинского изделия

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Начальная (максимальная) цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла ангиографическая | шт | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | Катетеры дагностические (в наборе) | шт | 4 300,00 | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 3 | Катетер диагностический | шт | 1 450,00 | 1 350,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 4 | Катетер внутрисосудистый | шт | 1 450,00 | 1 350,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 5 | Проводник диагностический | шт | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | шт | 1 350,00 | 1 250,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 7 | Шприц-индефлятор (устройство для нагнетания давления) без набора | шт | 2 400,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 8 | Шприц-индефлятор (устройство для нагнетания давления) в наборе | шт | 5 500,00 | 5 400,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 9 | Проводниковый катетер коронарный | шт | 6 000,00 | 5900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 10 | Устройство для проведения контрастного вещества (Линия высокого давления) | шт | 335,00 | 324,50 | 320,00 | 326,50 |
| 11 | Катетер баллонный | шт | 10 000,00 | 9 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12 | Катетер баллонный высокого давления | шт | 10 000,00 | 9 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | Катетер периферический Armada | шт | 13 250,00 | 13 150,00 | 13 250,00 | 13 250,00 |
| 14 | Катетер баллонный периферический | шт | 13 250,00 | 13 150,00 | 13 250,00 | 13 250,00 |
| 15 | Катетер баллонный для ЧТА Admiral Xtreme | шт | 11 000,00 | 10750,00 | 10500,00 | 10 750,00 |
| 16 | Стент периферический самораскрывающийс я | шт | 39 989,00 | 39 889,00 | 40 089,00 | 39 989,00 |
| 17 | Стенты внутрисосудистые | шт | 56 197,00 | 56 097,00 | 56 297,00 | 56 197,00 |
| 18 | Стент для периферических артерий | шт | 25 046,00 | 24 946,00 | 25 146,00 | 25 046,00 |
| 19 | Стент коронарный Integrity | шт | 12 500,00 | 12 400,00 | 12 600,00 | 12 500,00 |
| 20 | Устройство для закрытия сосудов Angio-Seal VIP | шт | 11 500,00 | 11 400,00 | 11 600,00 | 11 500,00 |
| 21 | Катетер аспирационный тромбоэктомически й Export | шт | 20 200,00 | 20 100,00 | 20 300,00 | 20 200,00 |
| 22 | Система коронарного стента с покрытием Зоторалимус Resolute Integrity | шт | 37 500,00 | 37 400,00 | 37 600,00 | 37 500,00 |
| 23 | Система коронарного стента с покрытием Зоторалимус Resolute Onyx | шт | 58 915,00 | 58 815,00 | 59 015,00 | 58 915,00 |
| 24 | Катетер баллонный внутрисосудистый с покрытием | шт | 31 200,00 | 31 100,00 | 31 300,00 | 31 200,00 |
| 25 | Интродьюсер | шт | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 600,00 |
| 26 | Система для стентирования периферических сосудов | шт | 39 350,00 | 39 250,00 | 39 450,00 | 39 350,00 |
| 27 | Набор для рентгеноэндоваскул ярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | шт | 32 900,00 | 32 800,00 | 33 000,00 | 32 900,00 |
| 28 | Набор для рентгеноэндоваскул ярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | шт | 55 000,00 | 54 900,00 | 55 100,00 | 55 000,00 |
| 29 | Катетер проводниковый Guidezilla II | шт | 31 000,00 | 30 900,00 | 31 100,00 | 31 000,00 |
| 30 | Y-адаптер | шт | 1 465,00 | 1 365,00 | 1 565,00 | 1 465,00 |
| 31 | Катетеры петлевые | шт | 46 500,00 | 46 400,00 | 46 600,00 | 46 500,00 |
| 32 | Катетер баллонный периферический | шт | 12 500,00 | 12 400,00 | 12 600,00 | 12 500,00 |
| 33 | Спирали эмболизационные периферические AZUR | шт | 42 800,00 | 42 700,00 | 42 900,00 | 42 800,00 |
| 34 | Проводники внутрисосудистые | шт | 6 000,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 000,00 |
| 35 | Стент коронарный | шт | 10 290,00 | 10 190,00 | 10 390,00 | 10 290,00 |
| 36 | Стент коронарный | шт | 23 480,00 | 23 380,00 | 23 580,00 | 23 480,00 |
| 37 | Катетер баллонный коронарный | шт | 6 000,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 000,00 |
| 38 | Система для стентирования периферических сосудов | Шт. | 37 500,00 | 37 400,00 | 37 600,00 | 37 500,00 |
| 39 | Проводник для захвата эмболов | Шт. | 49000,00 | 48 900,00 | 49100,00 | 49000,00 |
| 40 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | шт | 13 500,00 | 13 400,00 | 13 600,00 | 13 500,00 |
| 41 | Проводник внутрисосудистый | шт | 6 000,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 000,00 |

Начальная (максимальная) цена единицу медицинского изделия определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений.

Главный врач

ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» г. Воронеж» 	______________________ В.В. Новомлинский

Приложение №3

к  котировочной документации

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер | Главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж» В.В. Новомлинскому |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также котировочную документацию к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г.

2.  Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

4. Наименование и стоимость Товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Стоимость за единицу (руб.), НДС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении № ___ о проведении запроса котировок от ___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о проведении запроса котировок от __.__.______ г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах;

Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №4

к котировочной документации

Договор № ____

поставки медицинских изделий

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

ЧУЗ «Клиническая больницы «РЖД-Медицина» города Воронеж», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Новомлинского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Или

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

или

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |